实验室试验项目仪器配置清单

| 原位测试设备 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 载荷试验设备 | RSM-JC6(C) | 1 |  |  |  |
| 2 | 静力触探设备 | CLD-3C | 1 |  |  |  |
| 3 | 现场剪切试验 | BJL | 1 |  |  |  |
| 实验制备和饱和 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 土壤筛 | 20mm，5mm，2mm，0.5mm | 4只 |  |  |  |
| 2 | 洗筛和漏斗 | 0.075mm | 1只 |  |  |  |
| 3 | 台秤 | 30kg/1g | 1台 |  |  |  |
| 4 | 电子天平 | 1000g/0.1g | 1台 |  |  |  |
| 5 | 电子天平 | 200g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 6 | 土壤粉碎机 | FS-1 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 抽气机和饱和缸 | / | 1台 |  |  |  |
| 8 | 烘箱 | 101-3 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 干燥器 | 240mm | 1只 |  |  |  |
| 10 | 研钵 |  | 1只 |  |  |  |
| 11 | 木锤木碾 |  | 2只 |  |  |  |
| 12 | 玻璃缸 |  | 2只 |  |  |  |
| 13 | 修土刀 |  | 5把 |  |  |  |
| 14 | 钢丝锯 |  | 5把 |  |  |  |
| 15 | 凡士林 |  | 10瓶 |  |  |  |
| 16 | 土样标签 |  | 20个 |  |  |  |
| 17 | 盛土盘 |  | 10个 |  |  |  |
| 含水率试验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 电子天平 | 5000g/1g | 1台 |  |  |  |
| 2 | 干燥器 | 240mm | 1只 |  |  |  |
| 3 | 称量盒 |  | 100只 |  |  |  |
| 密度试验环刀法 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 备注 |  |
| 1 | 环刀 | 200cm³ | 40只 |  |  |  |
| 2 | 手柄 |  | 4只 |  |  |  |
| 3 | 灌砂法密度试验仪 | / | 1台 |  |  |  |
| 4 | 灌水法密度试验仪 | / | 1台 |  |  |  |
| 比重试验比重瓶法 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 电子天平 | 200g/0.001g | 1台 |  |  |  |
| 2 | 比重瓶 | 50ml | 10只 |  |  |  |
| 3 | 恒温水槽 | CF-B | 1台 |  |  |  |
| 4 | 电砂浴 | DSY-1 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 真空抽气设备 | ZK-1 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 温度计 | 0-50℃ | 1只 |  |  |  |
| 7 | 土壤筛 | 5mm | 1只 |  |  |  |
| 颗粒分析试验筛析法 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 土壤筛 | 60mm-0.075mm | 1套 |  |  |  |
| 2 | 台秤 | 5Kg/1g | 1台 |  |  |  |
| 3 | 振筛机 | ZBSX-92A | 1台 |  |  |  |
| 4 | 量筒 | 1000ml | 5只 |  |  |  |
| 5 | 漏斗 |  | 5个 |  |  |  |
| 6 | 研钵 |  | 5只 |  |  |  |
| 7 | 瓷盘 |  | 5只 |  |  |  |
| 8 | 毛刷 |  | 5把 |  |  |  |
| 9 | 匙 |  | 5把 |  |  |  |
| 10 | 木碾 |  | 5把 |  |  |  |
| 颗粒分析试验密度计法 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 密度计甲种 | TM-85 | 2只 |  |  |  |
| 2 | 密度计乙种 | TM-85 | 2只 |  |  |  |
| 3 | 洗筛 | 0.075mm | 1只 |  |  |  |
| 4 | 量筒 | 1000ml | 2只 |  |  |  |
| 5 | 温度计 | 0-50℃ | 2只 |  |  |  |
| 6 | 洗筛漏斗 |  | 2只 |  |  |  |
| 7 | 搅拌器 |  | 2只 |  |  |  |
| 8 | 冷凝管 |  | 2只 |  |  |  |
| 9 | 电子秒表 |  | 2只 |  |  |  |
| 10 | 锥形瓶 | 300ml | 5只 |  |  |  |
| 11 | 研钵 |  | 2只 |  |  |  |
| 12 | 木杵 |  | 2只 |  |  |  |
| 界限含水率试验液塑限测定法 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 液塑限测定仪 | GYS-2 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 标准筛 | 0.5mm | 1只 |  |  |  |
| 3 | 铝盒 | / | 50只 |  |  |  |
| 4 | 调土刀 | / | 5把 |  |  |  |
| 5 | 凡士林 | / | 2瓶 |  |  |  |
| 无侧限抗压强度试验 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无侧限压缩仪 | YYW-2 | 1台 |  |  |  |
| 渗透试验常水头渗透试验、变水头渗透试验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 温度计 |  | 1只 |  |  |  |
| 2 | 电子秒表 |  | 2只 |  |  |  |
| 3 | 木锤 |  | 2把 |  |  |  |
| 4 | 常水头渗透仪和装置 | TSZ-55 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 变水头渗透仪和装置 | TSZ-70 | 1台 |  |  |  |
| 固结试验标准固结试验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 中压固结仪 | WG-1B | 7台 |  |  | 三联 |
| 2 | 全自动气压固结仪 | GZQ-1A | 1台 |  |  | 10联（20个通道） |
| 3 | 百分表 | 0-10mm | 10只 |  |  |  |
| 4 | 刮土刀 | / | 5把 |  |  |  |
| 5 | 调土刀 | / | 5把 |  |  |  |
| 6 | 电子秒表 | / | 2只 |  |  |  |
| 三轴压缩试验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 应变控制式三轴仪 | TSZ-1 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 橡皮膜 | / | 20个 |  |  |  |
| 3 | 真空饱和装置 | / | 1台 |  |  |  |
| 直接剪切试验 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  |
| 1 | 四联直剪仪 | ZJ | 1台 |  |  |  |
| 2 | 百分表 | 0-10mm | 5只 |  |  |  |
| 3 | 饱和器 | / | 1只 |  |  |  |
| 4 | 削土刀 | / | 5把 |  |  |  |
| 5 | 钢丝锯 | / | 5把 |  |  |  |
| 6 | 滤纸 | / | 5盒 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |