南方电网公司2025年变电站自动化系统及设备

送样检测

组件版本清单

设备供应商/检测机构：                    （公章）

目录（根据内容可调整，并补充页码）

一、基于DL/T 860的综合自动化系统组件版本清单

- 、监控系统

- 、测控装置

- 、保测一体装置（测控功能）

- 、智能远动机

- 、站控层工业交换机

- 宽频测量装置组件版本清单

- 、宽频测量单元/相量测量装置

- 、宽频数据/相量数据集中器

三、变电站时间同步装置组件版本清单

四、变电站交流不间断电源设备组件版本清单

五、换流站监控系统组件版本清单

- 基于DL/T 860的综合自动化系统组件版本清单

（一）、监控系统

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 监控后台 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

（二）、测控装置

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 测控装置 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

（三）、保测一体装置（测控功能）

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 保测一体装置 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

（四）、智能远动机

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 智能远动机 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

（五）、站控层工业交换机

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 站控层交换机 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

- 宽频测量装置组件版本清单

（一）、宽频测量单元/相量测量装置

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 宽频测量单元/相量测量装置 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

（二）、宽频数据/相量数据集中器

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 宽频数据/相量数据集中器 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

三、变电站时间同步装置组件版本清单

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 时间同步装置 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

四、变电站交流不间断电源设备组件版本清单

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | UPS装置 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

五、换流站监控系统组件版本清单

| 产品基本信息 |  |  |  |  |  |  | 产品组件信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品版本 | 装置型号 | 工程类别 | 装置类别 | 设备供应商 | 适用电压等级 | 适用范围 | 组件序号 | 组件名称 | 组件型号 | 组件类别 | 组件版本号 | 组件生成时间 |
|  |  | 安全可控/ 非安全可控 | 监控后台 |  | 全电压等级 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |

附录A  组件版本清单填写要求

1.产品版本，填产品的主版本号，如V1.1。

2.装置型号，填写送检样品的型号，与合格清单中设备型号保持一致。

3.工程类别，根据装置是否为国产化装置，填写安全可控或非安全可控。

4.装置类别，包括监控后台、智能远动机、测控装置、站控层交换机、时间同步装置、宽频测量单元/相量测量装置、宽频数据/相量数据集中器、UPS装置、保测一体装置。

5.设备供应商，填写设备供应商公司全称。

6.适用电压等级，用于明确装置适用变电站的电压等级，如全电压等级、500kV及以上、220kV、110kV等。若组件适用于多个电压等级，可填写多个电压等级，并用“顿号”分隔。

7.适用范围，填写该版本的装置对应适用的场景或工况。

8.组件序号，用于标识装置中不同组件。组件序号1为主版本，其他组件序号依次递增。

9.组件名称，填供应商为各组件自定义的名称。

10.组件型号（可选），填装置各组件的型号。

11.组件类别，不同类别装置，划分了不同的组件类别，详见附录B。若某一组件具备多个组件类别的功能，则属于多个组件类别，应当填写所有涉及的组件类别，并用顿号分隔。

12.组件版本号，填供应商为各组件自定义的版本号，其中主版本组件的版本号与产品版本保持一致。

13.组件生成时间（可选），填软件程序、模型文件等组件对应的生成时间，硬件相关组件不作要求。

附录B  组件类别

厂站自动化设备及系统组件根据对软件核心功能、运行稳定性、用户体验的影响程度，分为5类。

1）核心组件

主版本的组件级别为核心组件，包含装置所有软件、硬件和配置，其版本仅在设备和系统有重大软硬件变更时发生变化。

2）关键组件

用于支撑装置核心功能实现的组件，直接决定装置能否正常运行，关键组件故障会导致核心功能受限或异常。

3）基础组件

用于提供通用支撑能力的组件，服务于多个业务模块但不直接触达核心流程。

4）一般组件

用于一些非主流的业务模块，对统计核算有一定影响，但对电网安全运行无直接影响。

5）辅助组件

用于增强用户体验或提供附加功能的组件，对业务流程无决定性影响，辅助组件故障仅影响局部附加功能。

表B.1 监控后台组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 监控后台整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 软件系统平台 | 关键组件 | 提供平台信息支撑服务 |
| 3 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 4 | 标准配置单 | / | 提供监控系统配置参数设置值 |
| 5 | 模型配置工具 | 基础组件 | 提供模型配置服务 |
| 6 | 图形组态工具 | 基础组件 | 提供图形组态服务 |
| 7 | 波形查看工具 | 辅助组件 | 实现装置录波查看 |
| 8 | 对时服务 | 基础组件 | 提供对时功能 |
| 9 | 数据辨识 | 基础组件 | 提供数据辨识服务 |
| 10 | 告警直传 | 一般组件 | 提供告警直传服务 |
| 11 | 告警窗 | 一般组件 | 提供告警展示 |
| 12 | 远程浏览 | 一般组件 | 提供远程浏览服务 |
| 13 | 人机界面 | 一般组件 | 提供图形等，实现人机交互 |
| 14 | 系统管理 | 基础组件 | 提供系统进程启动，自恢复与管理功能、系统自身数据监视、子进程管理等 |
| 15 | 数据库服务 | 关键组件 | 数据库交互代理等 |
| 16 | 顺序控制 | 关键组件 | 提供顺序控制功能 |
| 17 | 电压无功控制 | 一般组件 | 提供电压无功控制功能 |
| 18 | SCADA | 关键组件 | 提供SCADA数据处理等功能 |
| 19 | 表达式计算 | 基础组件 | 提供表达式计算功能 |
| 20 | IEC61850规约（客户端） | 关键组件 | 提供IEC61850客户端功能 |
| 21 | IEC61850规约（服务端） | 一般组件 | 提供IEC61850服务端功能 |
| 22 | IEC103接入规约 | 关键组件 | 提供IEC103接入规约服务 |
| 23 | IEC104规约（客户端） | 一般组件 | 提供IEC104客户端功能 |
| 24 | IEC104规约（服务端） | 关键组件 | 提供IEC104服务端功能 |
| 25 | MODBUS规约 | 一般组件 | 提供MODBUS服务端功能 |
| 26 | 前置通讯 | 关键组件 | 提供前置功能 |
| 27 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 28 | 自动功率控制 | 关键组件 | 接收调度功率变化文件，实现功率自动调节 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 实现视频联动的数据传输；台账信息录入；提供数据转发服务；实现各进程之间交互服务；历史数据存储和处理；审计功能；提供报表展示服务；节点机数据同步功能；提供拓扑连接检查，拓扑着色功能；防误功能等 |

表B.2 智能远动机组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 智能远动机整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 软件平台 | 关键组件 | 提供智能远动基础平台 |
| 3 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 4 | 标准配置单 | / | 提供监控系统配置参数设置值 |
| 5 | 南网保信 | 一般组件 | 南网保信功能 |
| 6 | 电能量 | 一般组件 | 提供电能量功能 |
| 7 | 在线监测 | 一般组件 | 提供南网在线监测功能 |
| 8 | 信息监视 | 辅助组件 | 维护网关机自身信号，包括装置自检信息和告警信息；通讯报文监视功能；系统自身数据监视 |
| 9 | 新能源E文本服务 | 一般组件 | 提供新能源场站E文本管理功能 |
| 10 | PDC服务 | 关键组件 | 提供PDC功能 |
| 11 | CAC服务 | 关键组件 | 实现监测数据采集上送 |
| 12 | 对时服务 | 基础组件 | 对时服务 |
| 13 | 告警直传 | 一般组件 | 告警直传代理功能 |
| 14 | 远程浏览 | 一般组件 | 远程浏览功能 |
| 15 | 人机界面 | 一般组件 | 人机界面交互功能 |
| 16 | 系统管理 | 基础组件 | 子进程管理；指示灯管理功能等管理功能 |
| 17 | 实时库服务 | 关键组件 | 实时库数据查看；实时数据处理功能 |
| 18 | 数据库服务 | 关键组件 | 数据库交互代理 |
| 19 | SCADA | 关键组件 | 提供SCADA数据处理等功能 |
| 20 | 表达式计算 | 关键组件 | 提供表达式计算功能 |
| 21 | IEC61850接入服务 | 关键组件 | 提供IEC61850规约装置接入功能 |
| 22 | IEC61850转出服务 | 一般组件 | 提供IEC61850规约转出功能 |
| 23 | IEC104接入服务 | 一般组件 | 提供IEC104规约装置接入功能 |
| 24 | IEC104转出服务 | 关键组件 | 提供IEC104规约转出功能 |
| 25 | IEC103接入服务 | 一般组件 | 提供IEC103规约继保故障录波设备接入功能 |
| 26 | IEC103转出服务 | 一般组件 | 提供IEC103规约转出功能 |
| 27 | IEC102转出服务 | 一般组件 | 提供IEC102规约转出功能 |
| 28 | IEC101转出服务 | 关键组件 | 提供IEC101规约转出功能 |
| 29 | MODBUS规约 | 一般组件 | 提供MODBUS服务端功能 |
| 30 | DL/T645接入服务 | 一般组件 | 提供DL/T645规约电能表接入功能 |
| 31 | 前置通讯 | 关键组件 | 提供前置功能，负责各规约程序间的线程调度 |
| 32 | 远动程序 | 关键组件 | 提供远动通讯基础平台 |
| 33 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 34 | 管理程序 | 基础组件 | 装置管理功能 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 日志；审计；历史数据信息；配件文件管理功能；各进程之间交互服务；网络代理功能等其余程序模块 |

表B.3 测控装置组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 测控整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 4 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 5 | 管理程序 | 基础组件 | 装置管理功能 |
| 6 | 应用程序 | 关键组件 | 测控基本功能 |
| 7 | 光口扩展板程序 | 关键组件 | 提供光口SV/GOOSE数据收发功能 |
| 8 | IO板MCU程序 | 关键组件 | 提供开入、开出功能 |
| 9 | 人机界面 | 一般组件 | 人机界面交互功能 |
| 10 | IEC61850规约转出 | 关键组件 | 提供IEC61850规约服务端功能 |
| 11 | IEC61850规约转入 | 一般组件 | 提供IEC61850规约客户端功能 |
| 12 | IEC103规约 | 关键组件 | 提供IEC103规约通信 |
| 13 | IEC104规约 | 一般组件 | 提供IEC104规约通信 |
| 14 | 采集程序 | 关键组件 | 提供外部数据采集和预处理功能 |
| 15 | FPGA程序 | 基础组件 | 提供原始数据采集、外设接口等功能 |
| 16 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |

表B.4 站控层交换机组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 站控层交换机整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 4 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 5 | 应用程序 | 关键组件 | 提供交换机应用、控制协议、WEB界面等基本功能 |
| 6 | IEC61850规约 | 一般组件 | 提供IEC61850规约服务端通信 |
| 7 | SNMP协议 | 一般组件 | 提供SNMP协议通信 |
| 8 | FPGA程序 | 辅助组件 | 提供点灯等功能 |
| 9 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |

表B.5 时间同步装置组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 时间同步整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 4 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 5 | 管理程序 | 基础组件 | 提供配置解析、人机交互等管理功能 |
| 6 | 应用程序 | 关键组件 | 提供时钟应用基本功能 |
| 7 | NTP程序 | 关键组件 | 提供NTP监测功能 |
| 8 | IEC61850规约 | 一般组件 | 提供IEC61850规约通信 |
| 9 | IEC103规约 | 一般组件 | 提供IEC103规约通信 |
| 10 | IEC104规约 | 一般组件 | 提供IEC104规约通信 |
| 11 | 采集程序 | 关键组件 | 提供外部数据采集和预处理功能 |
| 12 | FPGA程序 | 基础组件 | 提供时间戳生成等功能 |
| 13 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |

表B.6 宽频测量单元/相量测量装置组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 宽频测量单元/相量测量装置整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 4 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 5 | 管理程序 | 基础组件 | 提供配置解析、各模块间数据、人机交互管理等功能 |
| 6 | 应用程序 | 关键组件 | 宽频测量单元/相量测量装置采集测量基本功能 |
| 7 | IEC61850规约 | 一般组件 | 提供IEC61850规约通信 |
| 8 | IEC103规约 | 一般组件 | 提供IEC103规约通信 |
| 9 | 宽频/PMU规约 | 关键组件 | 提供宽频测量单元/相量测量装置规约通信 |
| 10 | FPGA程序 | 基础组件 | 提供原始数据采集和时钟管理等功能 |
| 11 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |

表B.7 宽频数据/相量数据集中器组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 宽频数据/相量数据集中器整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 4 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 5 | 管理程序 | 基础组件 | 提供配置解析、各模块间数据、人机交互管理、离线文件存储管理等功能 |
| 6 | 应用程序 | 关键组件 | 宽频数据/相量数据集中器数据汇集等功能 |
| 7 | IEC61850规约 | 一般组件 | 提供IEC61850规约通信 |
| 8 | IEC103规约 | 一般组件 | 提供IEC103规约通信 |
| 9 | 宽频/PMU规约 | 关键组件 | 提供宽频数据/相量数据集中器规约通信 |
| 10 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |

表B.8 UPS装置组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | UPS整体的版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 应用程序 | 关键组件 | 提供UPS应用基本功能 |
| 4 | 管理程序 | 基础组件 | 提供配置解析、各模块间数据管理等功能 |
| 5 | IEC61850规约 | 关键组件 | 提供IEC61850服务器功能 |
| 6 | IEC103规约 | 关键组件 | 提供IEC103服务器功能 |
| 7 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 其他 |

表B.9 保测一体装置组件类别

| 类别编号 | 组件类别 | 组件级别 | 组件功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主版本 | 核心组件 | 保测一体装置测控部分的整体版本 |
| 1 | ICD模型文件 | 基础组件 | ICD模型文件 |
| 2 | 标准配置单 | / | 装置配置参数设置值 |
| 3 | 人机界面 | 一般组件 | 人机界面交互功能 |
| 4 | 测控应用程序 | 关键组件 | 提供测控应用基本功能 |
| 5 | 管理程序 | 基础组件 | 提供配置解析、各模块间数据、通讯协议管理等功能 |
| 6 | 软件平台 | 关键组件 | 软件系统平台 |
| 7 | 硬件平台 | 关键组件 | 硬件平台 |
| 8 | IEC61850规约 | 关键组件 | 提供IEC61850规约通信 |
| 9 | IEC103规约 | 关键组件 | 提供IEC103规约通信 |
| 10 | IEC104规约 | 关键组件 | 提供IEC104规约通信 |
| 11 | 采集程序 | 关键组件 | 提供外部数据采集和预处理功能 |
| 12 | FPGA程序 | 基础组件 | 提供原始数据采集、外设接口等功能 |
| 13 | 光口扩展板程序 | 关键组件 | 提供光口SV/GOOSE数据收发功能 |
| 14 | IO板MCU程序 | 关键组件 | 提供开入、开出功能 |
| 15 | 测控配置 | 基础组件 | 提供测控功能配置 |
| 16 | 管理板配置 | 基础组件 | 提供管理板功能配置 |
| 17 | IEC61850配置 | 基础组件 | 提供IEC61850规约配置 |
| 18 | 保护应用程序 | 关键组件 | 提供保护应用基本功能 |
| 19 | 保护配置 | 基础组件 | 提供保护功能配置 |
| 20 | 驱动程序 | 基础组件 | 驱动程序 |
| 999 | 其余 | 辅助组件 | 除上述外的其余程序模块 |