## 问题质询
南方电网数字电网集团（海南）有限公司2025年消防及空调设备采购公开谈判项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 徐工，您好！请问目前机房正在使用的是否是维谛品牌模块化UPS电源APM160 ？ | 专用技术 | 标的 | 海南公司2025年消防及空调设备采购项目 | 是，请按技术规范书要求提供符合参数的ups通讯卡