# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本项目采用公开招标的方式，将确定1名供应商获得采购人三个年度内（起始日期以合同签订时间为准）本项目的供货资格。在合同有效期内，如供应商的产品进行更新，更新产品的品质/质量水平不得低于投标的产品，服务水平不得低于投标承诺，且须经过采购人的最终认可。同时采购人不承诺在合同有效期内授予供应商实际采购合同或订单、不承诺年度内授予的采购合同或订单的总金额及数量。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型、小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 维修材料及维修服务 | 1项 | 3年 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：以采购人预定信息为准。

2、采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京地坛医院及顺义院区。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1.供应商应按照采购人规定的时间提供送货/维修服务，由于供应商未能按时送货造成的一切损失，由供应商承担。

2.本项目的中标供应商将与首都医科大学附属北京地坛医院签订中标合同，最终结算金额以实际订单为准。

3.包装和运输：供应商应为产品提供适宜运输的包装方式，必要时应采用密封性形式，整箱包装上应注明完整、清晰的标识，产品规格内外包装应一致, 须符合国家及采购人相关要求。对于由于包装或运输不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何破损,供应商应承担由此而产生的一切费用和损失。

4.售后服务（质保期等）：货品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，供应商需在规定的时间内无条件退换并保证当天提供采购人所需要的产品，对于退换货的情况双方需做好退换货验收记录，以备结算时对帐。如因供应商的自身原因不能及时送货，影响了采购人的正常工作，供应商需赔偿采购人的损失。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务有效期：签订合同后3年。

五、采购标的物验收标准

1.中标人保证所供服务/产品符合采购人提出的服务/产品质量要求，货到后，采购人按订单内容收货，产品的规格质量均以订单要求为准。

2. 中标人提供完服务/产品后，采购人需确认服务/产品符合要求后，采购人在验收单上签字确认，其中一份给中标人。月度末结款时以中标人与采购人入库单、中标人与采购人验收单、送货单中的数量、价格为准进行核实。

3.双方要同时进行服务的质量、服务/产品的品质的验证，如出现不符情况，中标人有责任提供品质合格的服务/产品，并要求在规定时间内完善服务、补充够量产品。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、采购内容：维修材料及维修服务

2、中标供应商数量：1家

3. 维修材料及维修服务供应商供应目录见附件1、附件2。

4、如采购人因特殊情况需要采购维修材料及维修服务目录外物资、服务时，采购人和供应商应通过市场询价方式，以不高于市场平均价确定供应价格并作为结算依据。

5、投标人须针对本项目提供详细可行的供货来源、选型配置情况、送货时限及方案、质量保障措施及承诺、执行团队、应急预案、服务承诺等内容。

6、投标人须提供新增目录，新增目录是除了第五章采购需求目录外的可为采购人提供的新增内容。新增目录须包含序号、商品名称、规格、单位、单价等内容。

附件1：

| 维修材料目录 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 采购参考 数量 | 控制单价 | 控制金额 |
| 1 | 全自动感应水龙头 | 安洁尔红外感应水龙头 | 套 | 140 | 245.00 | 34300.00 |
| 2 | 花岗岩大理石 | 600*600*50 | 块 | 86 | 360.00 | 30960.00 |
| 3 | 延时脚踏阀 | 桂花延时 | 套 | 88 | 326.00 | 28688.00 |
| 4 | 全铜混水阀 | 九牧 | 套 | 113 | 237.00 | 26781.00 |
| 5 | 紫外线消毒灯管 | 航云40W | 根 | 158 | 130.00 | 20540.00 |
| 6 | 单控插线板 | 公牛5米 | 套 | 144 | 135.00 | 19440.00 |
| 7 | 整流板 | PC 771 | 套 | 1 | 17460.00 | 17460.00 |
| 8 | 压力表 | Ф100 | 块 | 120 | 145.00 | 17400.00 |
| 9 | 控制板 | GA伽玛创力PC776 ST.SW | 套 | 1 | 16500.00 | 16500.00 |
| 10 | LED灯管 | T8 16W 飞利浦 | 支 | 420 | 38.50 | 16170.00 |
| 11 | 铜闸阀 | 埃美柯黄铜DN20 | 套 | 230 | 65.00 | 14950.00 |
| 12 | 空调温控器 | 海林 | 套 | 140 | 105.00 | 14700.00 |
| 13 | 控制板 | 伊顿 | 套 | 1 | 14650.00 | 14650.00 |
| 14 | 电磁阀阀体 | 铜阀体DN20 | 套 | 119 | 120.00 | 14280.00 |
| 15 | 风机盘管电机 | 30W | 台 | 42 | 320.00 | 13440.00 |
| 16 | 紫外线消毒灯管 | 航云30W | 根 | 124 | 98.00 | 12152.00 |
| 17 | 高温蒸汽截止阀 | 永一DN150 | 台 | 5 | 2405.00 | 12025.00 |
| 18 | 户外遮阳伞 | 2.5米+大理石底座 | 套 | 15 | 795.00 | 11925.00 |
| 19 | 单控插线板 | 公牛3米 | 套 | 129 | 91.00 | 11739.00 |
| 20 | 电磁阀头 | 铜阀头DN20 | 台 | 85 | 136.00 | 11560.00 |
| 21 | 开水器水龙头 | 开水器水龙头4分加长耐高温全铜镀络 | 套 | 71 | 160.00 | 11360.00 |
| 22 | 不锈钢花洒 | 九牧 | 套 | 91 | 112.00 | 10192.00 |
| 23 | 单控定时开关 | ABB时控开关 | 套 | 53 | 185.00 | 9805.00 |
| 24 | 规章制度标框 | 定制 | 套 | 46 | 210.00 | 9660.00 |
| 25 | 单控插线板 | 公牛1.8米 | 套 | 128 | 75.00 | 9600.00 |
| 26 | PFC 710 逆变板 | PFC 710 | 套 | 2 | 4650.00 | 9300.00 |
| 27 | 整流板 | 744-A1917伊顿 | 套 | 1 | 9260.00 | 9260.00 |
| 28 | 更衣柜锁 | 铁皮柜锁 | 把 | 661 | 14.00 | 9254.00 |
| 29 | 橡塑保温胶带 | 40mm*4m | 盘 | 826 | 11.00 | 9086.00 |
| 30 | 消声止回阀 | 永一DN80 | 套 | 25 | 356.00 | 8900.00 |
| 31 | 镀锌管 | 利达DN125 | 根 | 9 | 985.00 | 8865.00 |
| 32 | 全铜淋浴调节阀 | 九牧 | 套 | 27 | 328.00 | 8856.00 |
| 33 | 不锈钢隔离带 | 不锈钢 | 套 | 33 | 260.00 | 8580.00 |
| 34 | 镀锌管 | 利达DN20厚2.5 | 根 | 63 | 136.00 | 8568.00 |
| 35 | 全铜冷热混合龙头 | 九牧 | 套 | 26 | 328.00 | 8528.00 |
| 36 | 紫外线消毒灯灯架 | 航云T8 40W*2 | 套 | 152 | 55.00 | 8360.00 |
| 37 | 缓闭马桶盖 | 九牧缓闭马桶盖 | 套 | 112 | 74.00 | 8288.00 |
| 38 | 紫外线消毒灯管 | 航云T5-6w | 套 | 137 | 58.00 | 7946.00 |
| 39 | 防爆软管 | 500mm | 根 | 597 | 13.20 | 7880.40 |
| 40 | 中性玻璃胶 | 雨虹防霉 | 支 | 322 | 24.00 | 7728.00 |
| 41 | 错位五孔插座 | 公牛 | 套 | 306 | 25.00 | 7650.00 |
| 42 | 防滑板 | 定制5mm | 平米 | 24 | 310.00 | 7440.00 |
| 43 | LED一体化支架灯 | 飞利浦T5 8W | 套 | 177 | 42.00 | 7434.00 |
| 44 | 阻燃电缆 | 津达5*6mm2 | 米 | 323 | 23.00 | 7429.00 |
| 45 | 10寸阻垢仪 | 10寸进口 | 支 | 5 | 1485.00 | 7425.00 |
| 46 | 防滑大理石 | 600*900*30 | 块 | 20 | 367.00 | 7340.00 |
| 47 | 太空铝挂衣钩 | 太空铝 | 个 | 366 | 20.00 | 7320.00 |
| 48 | 电源板 | ASSY 13*12 | 块 | 1 | 7070.00 | 7070.00 |
| 49 | 不锈钢软连接 | 远大304不锈钢DN20*300M | 根 | 86 | 82.00 | 7052.00 |
| 50 | 样品采集袋 | 95kpa | 个 | 367 | 19.00 | 6973.00 |
| 51 | 手持花洒 | 九牧 | 套 | 72 | 95.00 | 6840.00 |
| 52 | 线包 | 5.5KW污水泵 | 套 | 10 | 680.00 | 6800.00 |
| 53 | LED柱形灯 | 飞利浦9.5W | 只 | 320 | 21.00 | 6720.00 |
| 54 | 加热管 | 9KW | 根 | 37 | 180.00 | 6660.00 |
| 55 | 排风扇 | 正野 | 台 | 19 | 350.00 | 6650.00 |
| 56 | 塑料布 | 4M | 米 | 433 | 14.80 | 6408.40 |
| 57 | 沙子 | 防讯沙 | 袋 | 400 | 16.00 | 6400.00 |
| 58 | 镀锌管 | 利达DN32厚2.75 | 根 | 29 | 215.00 | 6235.00 |
| 59 | 铝塑板 | 4mm | 张 | 26 | 238.00 | 6188.00 |
| 60 | 三防天花板 | 600*600 | 箱 | 36 | 164.00 | 5904.00 |
| 61 | 防盗门锁 | 静音 | 套 | 16 | 360.00 | 5760.00 |
| 62 | 高温蒸汽止回阀 | 永一DN150 | 台 | 3 | 1873.00 | 5619.00 |
| 63 | 过滤网 | 40*40 | 块 | 67 | 83.00 | 5561.00 |
| 64 | 阻燃电缆 | 津达阻燃电缆3*2.5 | 米 | 420 | 13.00 | 5460.00 |
| 65 | 液晶控制面板 | 海林 | 台 | 40 | 135.00 | 5400.00 |
| 66 | 紫外线消毒灯试纸 | 四环100片/盒 | 盒 | 40 | 135.00 | 5400.00 |
| 67 | 三芯扁平电线 | 津达阻燃电缆3*1.5 | 米 | 500 | 10.20 | 5100.00 |
| 68 | 蓄电池 | 风帆36AH | 块 | 13 | 385.00 | 5005.00 |
| 69 | 大70锁芯 | 大70 | 把 | 138 | 35.00 | 4830.00 |
| 70 | 小便池感应器 | 九牧 | 套 | 15 | 318.00 | 4770.00 |
| 71 | ABB变频器 | ABB 5.5KW | 台 | 2 | 2380.00 | 4760.00 |
| 72 | 水泥 | 高标号 | 袋 | 95 | 50.00 | 4750.00 |
| 73 | ABB直流接触器 | MC ABB/AE75-30-11 48VDC 125A 690V 3P | 套 | 1 | 4687.00 | 4687.00 |
| 74 | 镀锌管 | 利达DN40厚2.75 | 根 | 17 | 265.00 | 4505.00 |
| 75 | 风机盘管电机 | 40W | 台 | 13 | 345.00 | 4485.00 |
| 76 | 医用刹车轮 | 厚德丝扣双刹 | 套 | 64 | 67.00 | 4288.00 |
| 77 | 不锈钢门把手 | 不锈钢拉手800长加厚 | 套 | 57 | 75.00 | 4275.00 |
| 78 | 全铜单柄龙头 | 九牧全铜 | 套 | 30 | 142.00 | 4260.00 |
| 79 | 增强管 | DN25 100米/卷 | 盘 | 8 | 520.00 | 4160.00 |
| 80 | 石英高温加热管 | 1040cm | 套 | 27 | 151.00 | 4077.00 |
| 81 | 强力布基灰胶带 | 灰4.5厘米*20米 | 盘 | 212 | 19.00 | 4028.00 |
| 82 | 阻燃穿线管 | 联塑32mm | 米 | 1000 | 4.00 | 4000.00 |
| 83 | KT板 | 210*300 | 块 | 333 | 12.00 | 3996.00 |
| 84 | 双色水位计上下阀 | B48X-2.5-25 | 套 | 4 | 980.00 | 3920.00 |
| 85 | 防滑垫 | 1.2S | 卷 | 5 | 780.00 | 3900.00 |
| 86 | 线包 | 4KW四级新风机 | 套 | 4 | 960.00 | 3840.00 |
| 87 | 橡塑保温管 | 华美B1级阻燃加厚DN20 | 根 | 237 | 16.00 | 3792.00 |
| 88 | 胶硅密封条 | 3.6cm*1m | 米 | 472 | 8.00 | 3776.00 |
| 89 | 阻燃电缆 | 津达3*4mm2 | 米 | 193 | 19.50 | 3763.50 |
| 90 | LED一体化支架灯 | 飞利浦T5 16W | 套 | 78 | 48.00 | 3744.00 |
| 91 | 定制传动轴 | 定制 | 套 | 7 | 530.00 | 3710.00 |
| 92 | 石英高温加热管 | 520cm OR07B | 套 | 26 | 140.00 | 3640.00 |
| 93 | 蒸汽安全阀 | 永一蒸汽铸钢DN50 | 台 | 3 | 1210.00 | 3630.00 |
| 94 | 铸钢闸阀 | 永一铸钢重型法兰闸阀 DN100 | 台 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
| 95 | LED灯模组 | 飞利浦14W | 套 | 80 | 45.00 | 3600.00 |
| 96 | 防汛沙袋 | 加厚加密 | 个 | 220 | 16.00 | 3520.00 |
| 97 | 浮球开关 | 合资15米 | 套 | 16 | 217.00 | 3472.00 |
| 98 | 水封 | 5.5KW污水泵 | 套 | 48 | 72.00 | 3456.00 |
| 99 | 油任 | 建支国标DN20 | 套 | 192 | 18.00 | 3456.00 |
| 100 | 智能多功能数显表 | 欣灵三相电流 | 套 | 6 | 576.00 | 3456.00 |
| 101 | 过氧化氢消毒液 | 双雄 | 瓶 | 47 | 73.00 | 3431.00 |
| 102 | 铜过滤器 | 埃美柯DN20 | 套 | 67 | 51.00 | 3417.00 |
| 103 | 高弹力万向轮 | 厚德高弹力万向125*45 | 套 | 32 | 105.00 | 3360.00 |
| 104 | 阻燃电缆 | 慧远5*4㎡ | 米 | 107 | 31.00 | 3317.00 |
| 105 | 生料带 | 加长30米 | 盘 | 820 | 4.00 | 3280.00 |
| 106 | 防滑地毯 | 灰 | 捆 | 4 | 805.00 | 3220.00 |
| 107 | 防臭下水管 | 25 | 根 | 178 | 18.00 | 3204.00 |
| 108 | 主控制器电源板 | PC 0253 | 套 | 2 | 1580.00 | 3160.00 |
| 109 | 电梯蓄电池 | 12V 17AH | 节 | 8 | 395.00 | 3160.00 |
| 110 | 轴承 | SKF 6317 | 套 | 3 | 1050.00 | 3150.00 |
| 111 | 双金属温度表 | 0-100℃ 400mm | 块 | 16 | 195.00 | 3120.00 |
| 112 | 配电箱 | 德力西16回路 | 台 | 14 | 220.00 | 3080.00 |
| 113 | 警示反光胶带 | 天坛10cm黄黑斜纹45.72米 | 卷 | 75 | 41.00 | 3075.00 |
| 114 | 德力西配电箱 | 10路 | 台 | 13 | 235.00 | 3055.00 |
| 115 | 铜闸阀 | 埃美柯重型DN40 | 套 | 21 | 145.00 | 3045.00 |
| 116 | 螺栓 | 不锈钢M16*70 | 套 | 607 | 5.00 | 3035.00 |
| 117 | 太阳能真空管 | 1M | 根 | 55 | 55.00 | 3025.00 |
| 118 | 508散光灯板 | 54*54 36W | 张 | 67 | 45.00 | 3015.00 |
| 119 | 防滑地贴 | 30*15 | 张 | 167 | 18.00 | 3006.00 |
| 120 | LED净化灯 | 佛山平板灯1200*300 48W | 套 | 13 | 230.00 | 2990.00 |
| 121 | 亚克力灯箱 | 390*2400 | 米 | 29 | 103.00 | 2987.00 |
| 122 | 重型卷帘支架控制器 | 百叶窗金属支架控制器2米 | 套 | 33 | 90.00 | 2970.00 |
| 123 | 防火门锁 | 超C级锁芯 | 套 | 18 | 165.00 | 2970.00 |
| 124 | 弯头 | 建支国标DN20 | 个 | 349 | 8.50 | 2966.50 |
| 125 | 小70锁芯 | 虎顿小70 | 把 | 98 | 30.00 | 2940.00 |
| 126 | 重型铸钢闸阀 | 永一铸钢重型DN80 | 台 | 3 | 980.00 | 2940.00 |
| 127 | 车库卷帘门 | 定制 | 平方米 | 7 | 420.00 | 2940.00 |
| 128 | 太空铝静音门锁 | 顶固 | 套 | 15 | 195.00 | 2925.00 |
| 129 | 轴承 | 90KW 6317Z1 | 盘 | 2 | 1450.00 | 2900.00 |
| 130 | 不锈钢自动排汽阀 | 不锈钢 | 套 | 37 | 71.00 | 2627.00 |
| 131 | 明装配电箱 | 8路 | 台 | 16 | 180.00 | 2880.00 |
| 132 | 过滤网 | 45*45 | 块 | 33 | 87.00 | 2871.00 |
| 133 | 轴承 | 5.5KW污水泵 | 盘 | 31 | 92.00 | 2852.00 |
| 134 | 液晶显示控制板 | 730-802伊顿 | 套 | 1 | 2850.00 | 2850.00 |
| 135 | 铸钢闸阀 | 瓦特斯DN15 | 台 | 9 | 315.00 | 2835.00 |
| 136 | 铝合金传动把手 | 加长67拨叉 | 套 | 72 | 39.00 | 2808.00 |
| 137 | 电动机 | 5.5KW四级 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
| 138 | 电梯蓄电池 | 12V 24AH | 块 | 5 | 550.00 | 2750.00 |
| 139 | 铜球阀 | 埃美柯DN20 | 套 | 47 | 58.00 | 2726.00 |
| 140 | 角铁 | 50*50 | 根 | 12 | 58.00 | 696.00 |
| 141 | T2紫铜管 | Ф67 | 米 | 5 | 542.00 | 2710.00 |
| 142 | 漏电保护器 | 正泰4P 32A | 个 | 30 | 90.00 | 2700.00 |
| 143 | 橡胶盲道板 | 30*30 | 张 | 107 | 25.00 | 2675.00 |
| 144 | 蒸汽铸钢截止阀 | 永一蒸汽铸钢DN25 | 台 | 7 | 375.00 | 2625.00 |
| 145 | 水泵专用线缆 | 5.5KW污水泵 | 米 | 103 | 25.00 | 2575.00 |
| 146 | 橡塑保温管 | 华美B1级阻燃加厚DN32 | 根 | 150 | 17.00 | 2550.00 |
| 147 | 蓝星防冻液 | -40℃\18KG | 桶 | 9 | 280.00 | 2520.00 |
| 148 | 闭门器 | 大 | 套 | 16 | 155.00 | 2480.00 |
| 149 | 镀锌方钢 | 利达4*4 | 根 | 18 | 135.00 | 2430.00 |
| 150 | T2紫铜管 | Ф133 | 米 | 2 | 1200.00 | 2400.00 |
| 151 | 机械密封总成 | 太阳能循环泵（5.5KW）TG-40# | 套 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
| 152 | 警示胶带 | 黑黄10cm | 卷 | 120 | 20.00 | 2400.00 |
| 153 | LED灯管 | 飞利浦T5 8W | 支 | 88 | 27.00 | 2376.00 |
| 154 | 镀锌板 | 2m*1m *1.2 | 张 | 11 | 210.00 | 2310.00 |
| 155 | 电机综合保护器 | KBOC-45 320/12A | 台 | 1 | 2300.00 | 2300.00 |
| 156 | 铜闸阀 | 埃美柯黄铜DN32 | 套 | 24 | 95.00 | 2280.00 |
| 157 | 立邦净味漆 | 立邦金装18L | 桶 | 4 | 570.00 | 2280.00 |
| 158 | 梳妆镜 | 定制 | 面 | 8 | 280.00 | 2240.00 |
| 159 | 大齿轮 | 定制 | 套 | 7 | 320.00 | 2240.00 |
| 160 | 变频节能电机 | 2.2KW | 台 | 1 | 2200.00 | 2200.00 |
| 161 | 龙骨条 | 铝全金 | 根 | 73 | 30.00 | 2190.00 |
| 162 | 蒸汽铸钢闸阀 | 瓦特斯铸钢DN25 | 台 | 6 | 360.00 | 2160.00 |
| 163 | H型消毒灯管 | 飞利浦紫外线消毒灯管18W | 根 | 22 | 98.00 | 2156.00 |
| 164 | 洗水台盆 | 九牧24寸 | 套 | 5 | 430.00 | 2150.00 |
| 165 | 智能人体感应开关 | 公牛86型人体感应开关 | 套 | 23 | 93.00 | 2139.00 |
| 166 | 蒸汽安全阀 | 永一铸钢DN80 | 台 | 1 | 2100.00 | 2100.00 |
| 167 | LED投光灯 | 佛山100W | 套 | 10 | 210.00 | 2100.00 |
| 168 | 进口轴承 | SKF6306 | 盘 | 25 | 84.00 | 2100.00 |
| 169 | 变频器滤波器 | ABB变频器5.5kw-7.5kw SJB920-16A | 套 | 4 | 520.00 | 2080.00 |
| 170 | 双色液位灯管 | SX37 | 根 | 37 | 56.00 | 2072.00 |
| 171 | 工业电子镇流器 | 佛山1000W | 套 | 7 | 295.00 | 2065.00 |
| 172 | 堵漏灵 | 雨虹 | 袋 | 50 | 41.00 | 2050.00 |
| 173 | LED双电源应急灯 | 双电源防爆 | 套 | 7 | 292.00 | 2044.00 |
| 174 | 电梯蓄电池 | 12V 7AH | 节 | 7 | 290.00 | 2030.00 |
| 175 | 角磨机片 | 东成 | 片 | 670 | 3.00 | 2010.00 |
| 176 | GRUNDFOS机械密封总成 | 7.5KW | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |
| 177 | 机械密封 | 5.5KW污水泵 | 套 | 21 | 95.00 | 1995.00 |
| 178 | 高温铸钢涡轮蝶阀 | 瓦特斯DN200 | 台 | 2 | 990.00 | 1980.00 |
| 179 | 铸钢止回阀 | 远大铸钢DN100 | 台 | 2 | 985.00 | 1970.00 |
| 180 | 冲击钻 | 博世锤钻两用 | 台 | 2 | 985.00 | 1970.00 |
| 181 | 压力表铜旋塞三通 | 考克6分 | 个 | 41 | 48.00 | 1968.00 |
| 182 | 电池交流电容 | 45UF600V | 个 | 3 | 654.00 | 1962.00 |
| 183 | 不锈钢防火锁 | 不锈钢执手门锁 | 套 | 20 | 98.00 | 1960.00 |
| 184 | 电动机综合保护器 | 三相 20-200A | 台 | 2 | 980.00 | 1960.00 |
| 185 | 输入输出交流电容 | 45U 370V | 个 | 4 | 482.00 | 1928.00 |
| 186 | 高温铸钢涡轮蝶阀 | 瓦特斯高温铸钢DN50 | 台 | 4 | 480.00 | 1920.00 |
| 187 | 超炫马桶 | 九牧静音缓降马桶防臭11370-305 | 台 | 2 | 930.00 | 1860.00 |
| 188 | 铜过滤器 | 法兰式全铜DN80 | 台 | 1 | 1850.00 | 1850.00 |
| 189 | 槽钢 | 200*75 | 米 | 10 | 185.00 | 1850.00 |
| 190 | 接触器 | 施耐德205A | 台 | 1 | 1850.00 | 1850.00 |
| 191 | 节能电机 | 1.5KW | 台 | 1 | 1850.00 | 1850.00 |
| 192 | 不锈钢控制箱 | ZP715 | 台 | 1 | 1845.00 | 1845.00 |
| 193 | 移动线轴 | 公牛30米,2.5平方 | 套 | 4 | 460.00 | 1840.00 |
| 194 | 亚克力展框 | 8*23 | 个 | 47 | 39.00 | 1833.00 |
| 195 | LED灯管 | 飞利浦T5 16W | 套 | 63 | 29.00 | 1827.00 |
| 196 | 结构胶 | 雨虹590ml | 支 | 41 | 44.00 | 1804.00 |
| 197 | 限位专用电机 | 卷帘门专用 | 台 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
| 198 | 中间继电器 | 欣灵35 | 个 | 40 | 35.00 | 1400.00 |
| 199 | 公牛错位五孔插座 | 公牛 | 个 | 72 | 25.00 | 1800.00 |
| 200 | 楼梯扶手变节 | 变节 | 套 | 100 | 18.00 | 1800.00 |
| 201 | 八字阀 | 九牧全铜 | 套 | 63 | 28.50 | 1795.50 |
| 202 | 铜闸阀 | 埃美柯黄铜DN25 | 套 | 23 | 78.00 | 1794.00 |
| 203 | 铝合金衬塑复合管 | PE63 | 米 | 26 | 68.00 | 1768.00 |
| 204 | 紫外线灯开关 | 航云大功率 | 套 | 20 | 87.00 | 1740.00 |
| 205 | 镀锌管 | 利达DN50厚2.75 | 根 | 6 | 286.00 | 1716.00 |
| 206 | 铸钢闸阀 | 永一高压锻钢DN50 | 台 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
| 207 | 铸钢柱塞阀 | 永一高温铸钢DN80 | 台 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
| 208 | 机械密封 | 90KW | 套 | 1 | 1670.00 | 1670.00 |
| 209 | 控制箱 | 水泵控制箱 0.75-4kw | 个 | 1 | 1670.00 | 1670.00 |
| 210 | 轴承 | 1.1KW风机 | 盘 | 9 | 185.00 | 1665.00 |
| 211 | 漏电保护器 | 施耐德双极 25A | 块 | 29 | 57.00 | 1653.00 |
| 212 | 油任 | 玛钢国标DN32 | 套 | 59 | 28.00 | 1652.00 |
| 213 | 蒸汽安全阀 | DN80 A48-16C | 台 | 1 | 1650.00 | 1650.00 |
| 214 | PVC板 | 定制 | 块 | 150 | 11.00 | 1650.00 |
| 215 | 铜管 | DN67 | 米 | 3 | 542.00 | 1626.00 |
| 216 | 小齿轮 | 定制 | 套 | 7 | 230.00 | 1610.00 |
| 217 | LED净化灯 | 佛山平板灯600*600 48W | 套 | 7 | 230.00 | 1610.00 |
| 218 | 铜管 | DN54 | 米 | 3 | 535.00 | 1605.00 |
| 219 | 阻燃电缆 | 津达5*10㎡ | 米 | 33 | 48.50 | 1600.50 |
| 220 | 橡塑保温管 | 华美B1级阻燃加厚DN25 | 根 | 100 | 16.00 | 1600.00 |
| 221 | 机械密封总成 | 5.5KW GRUNDFOSTG-35# | 套 | 1 | 1600.00 | 1600.00 |
| 222 | 洗衣机水龙头 | 九牧全铜4分加长 | 套 | 44 | 36.00 | 1584.00 |
| 223 | 加厚铝合金人字梯子 | 加厚铝合金3米 | 架 | 2 | 785.00 | 1570.00 |
| 224 | 高温蒸汽柱塞阀 | 永一高温DN50 | 台 | 3 | 522.00 | 1566.00 |
| 225 | 双金属温度表 | Ф100 300℃ | 块 | 8 | 195.00 | 1560.00 |
| 226 | 定制不锈钢过滤网 | 定制 | 套 | 3 | 520.00 | 1560.00 |
| 227 | 发泡剂 | 雨虹 | 瓶 | 62 | 25.00 | 1550.00 |
| 228 | 镀锌管 | 利达DN15厚2.5 | 根 | 14 | 110.00 | 1540.00 |
| 229 | 镀锌角铁 | 30*3 | 根 | 14 | 110.00 | 1540.00 |
| 230 | 线包 | 4KW污水泵 | 套 | 3 | 510.00 | 1530.00 |
| 231 | 蹲便水箱 | 九牧 | 套 | 17 | 90.00 | 1530.00 |
| 232 | 加热管 | 开水器专用 | 套 | 4 | 380.00 | 1520.00 |
| 233 | 世达钢丝钳 | 世达7寸 | 把 | 30 | 50.00 | 1500.00 |
| 234 | 宣传折页 | 定制 | 张 | 300 | 5.00 | 1500.00 |
| 235 | 镇流器 | 佛山紫外线灯 | 套 | 50 | 29.00 | 1450.00 |
| 236 | 四氟垫 | 750*720 | 套 | 3 | 480.00 | 1440.00 |
| 237 | 铸钢球型排污阀 | 永一DN50 PN25 | 台 | 3 | 480.00 | 1440.00 |
| 238 | 工具箱 | 19寸 | 个 | 12 | 120.00 | 1440.00 |
| 239 | 公牛三联空气开关 | 公牛 | 个 | 40 | 36.00 | 1440.00 |
| 240 | 绝缘油 | 5.5KW污水泵 | 套 | 12 | 120.00 | 1440.00 |
| 241 | 控制器 | 开水器专用 | 套 | 3 | 480.00 | 1440.00 |
| 242 | 蹲坑 | 九牧 | 套 | 6 | 239.00 | 1434.00 |
| 243 | 墙板 | 厚6cm | 延米 | 11 | 130.00 | 1430.00 |
| 244 | 对丝 | 建支国标DN20 | 个 | 350 | 4.00 | 1400.00 |
| 245 | 滤波器 | PESF-L201A1-25 | 台 | 1 | 1400.00 | 1400.00 |
| 246 | 油任 | 玛钢国标DN25 | 套 | 63 | 22.00 | 1386.00 |
| 247 | 手持充电钻 | 东成充电式电钻 24-10E | 台 | 3 | 460.00 | 1380.00 |
| 248 | 补偿器 | 32mm | 台 | 2 | 680.00 | 1360.00 |
| 249 | 20寸PP1μm滤芯 | 开水器专用 | 支 | 11 | 123.00 | 1353.00 |
| 250 | 不锈钢鹰钩锁 | 不锈钢60 | 套 | 18 | 75.00 | 1350.00 |
| 251 | 限位器 | 不锈钢限位器 | 套 | 42 | 32.00 | 1344.00 |
| 252 | 阻燃线槽 | 联塑30*60 | 米 | 200 | 6.70 | 1340.00 |
| 253 | 抽屉轨道 | 加厚16寸 | 付 | 38 | 35.00 | 1330.00 |
| 254 | 不锈钢输液杆 | 不锈钢伸缩吊杆1.5米 | 套 | 17 | 78.00 | 1326.00 |
| 255 | 世达改锥 | 6*150 | 把 | 87 | 15.00 | 1305.00 |
| 256 | 轴承 | 新风机(5.5KW) | 盘 | 5 | 193.00 | 965.00 |
| 257 | LED平板灯 | 飞利浦600*600 | 套 | 10 | 130.00 | 1300.00 |
| 258 | 开水器温控器 | 国铁科林 | 台 | 25 | 52.00 | 1300.00 |
| 259 | GRUNDFOS机械密封总成 | 5.5KW | 套 | 1 | 1280.00 | 1280.00 |
| 260 | LED一体铝边灯 | 佛山1200*300白光48W | 套 | 17 | 75.00 | 1275.00 |
| 261 | 伟星阻燃线管 | 16mm | 根 | 115 | 11.00 | 1265.00 |
| 262 | 平头自攻丝 | 304不锈钢平头自攻丝M4*60 | 盒 | 30 | 42.00 | 1260.00 |
| 263 | 三通变径 | 玛钢国标32*20 | 个 | 70 | 18.00 | 1260.00 |
| 264 | 铜加热管 | 6KW | 套 | 9 | 140.00 | 1260.00 |
| 265 | LED灯管 | 飞利浦T5 18W | 套 | 45 | 28.00 | 1260.00 |
| 266 | 漏电开关 | 正泰断路器3P 40A | 套 | 20 | 63.00 | 1260.00 |
| 267 | 铝合金衬塑电热熔法兰 | DN50 | 片 | 6 | 210.00 | 1260.00 |
| 268 | 垃圾分类车贴 | 150*200 | 张 | 193 | 6.50 | 1254.50 |
| 269 | 风扇 | FFB1248EHE-4B7 48VDC | 个 | 1 | 1242.00 | 1242.00 |
| 270 | 世达钢锯条 | 世达 | 根 | 817 | 1.50 | 1225.50 |
| 271 | 亚克力展板 | 1150*960 | 块 | 2 | 610.00 | 1220.00 |
| 272 | 螺栓 | 不锈钢M16*80 | 套 | 202 | 6.00 | 1212.00 |
| 273 | 抽屉锁 | WT TL-138-22 | 把 | 93 | 13.00 | 1209.00 |
| 274 | 德图负压仪 | 德图510 | 台 | 1 | 1200.00 | 1200.00 |
| 275 | 隔离护栏 | 1.2*2M | 套 | 8 | 150.00 | 1200.00 |
| 276 | 防摔插头 | 公牛10A | 个 | 99 | 12.00 | 1188.00 |
| 277 | 轴承 | SKF 7317 | 套 | 1 | 1180.00 | 1180.00 |
| 278 | 电工绝缘胶带 | 公牛 | 盘 | 391 | 3.00 | 1173.00 |
| 279 | 护套线 | 远东3*1.5mm2 | 盘 | 2 | 580.00 | 1160.00 |
| 280 | 铜截止阀 | 埃美柯铜DN80 | 台 | 1 | 1156.00 | 1156.00 |
| 281 | 三角带 | 三星1930L | 条 | 21 | 55.00 | 1155.00 |
| 282 | 不锈钢软连接 | 远大304不锈钢DN40*400 | 套 | 7 | 165.00 | 1155.00 |
| 283 | 铝合金衬塑外丝直接 | PE32×1寸 | 个 | 22 | 52.00 | 1144.00 |
| 284 | 轴承 | 1.5KW四级风机 | 盘 | 7 | 160.00 | 1120.00 |
| 285 | 轴承 | 11KW风机 | 盘 | 2 | 560.00 | 1120.00 |
| 286 | 不锈钢合页 | 顶固平开 | 付 | 31 | 36.00 | 1116.00 |
| 287 | 加厚铝合金人字梯子 | 加厚铝合金2米 | 架 | 2 | 554.00 | 1108.00 |
| 288 | 塑料布 | 优质8M | 米 | 40 | 27.00 | 1080.00 |
| 289 | 无缝钢管 | 57 | 根 | 3 | 360.00 | 1080.00 |
| 290 | 铸钢闸阀 | 永一铸钢高温闸阀DN40重型 | 台 | 3 | 360.00 | 1080.00 |
| 291 | 电梯防火门锁 | 304不锈钢防火门锁65CM | 套 | 3 | 360.00 | 1080.00 |
| 292 | 车贴 | 950*1150 | 张 | 11 | 98.00 | 1078.00 |
| 293 | 淋浴器开关把手 | 35号淋浴开关把手 | 套 | 43 | 25.00 | 1075.00 |
| 294 | 双联开关 | 公牛双控 | 个 | 42 | 25.00 | 1050.00 |
| 295 | 紫铜管 | Ф28 | 米 | 10 | 105.00 | 1050.00 |
| 296 | 不锈钢承压蒸汽管 | 不锈钢DN20 1米 | 根 | 7 | 150.00 | 1050.00 |
| 297 | 超C级锁芯 | 防盗门超C级锁芯 | 套 | 7 | 150.00 | 1050.00 |
| 298 | 铜水箱浮球阀 | 名仕达DN80 | 套 | 2 | 510.00 | 1020.00 |
| 299 | 马桶水箱总成 | 九牧上下水 | 套 | 13 | 78.00 | 1014.00 |
| 300 | 压力表 | Ф150 | 块 | 4 | 252.00 | 1008.00 |
| 301 | 哈夫节 | 远大DN65 | 台 | 8 | 125.00 | 1000.00 |
| 302 | 排汽阀 | 全自动铸钢DN20 | 套 | 14 | 71.00 | 994.00 |
| 303 | 世达尖嘴钳 | 世达6寸 | 把 | 22 | 45.00 | 990.00 |
| 304 | 数字水表 | DN150 | 台 | 1 | 985.00 | 985.00 |
| 305 | 蒸汽减压阀 | 永一蒸汽铸钢DN32 | 台 | 1 | 985.00 | 985.00 |
| 306 | 不锈钢安全阀 | DN50 | 台 | 1 | 985.00 | 985.00 |
| 307 | 伸缩遮阳棚 | 3*2.5米 | 套 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 308 | 线包 | 新风机（5.5KW四级） | 套 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 309 | 氧气浓度检测仪 | 华科 | 台 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 310 | 医用自动感应龙头 | 医用 | 套 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 311 | 变频器主板 | ICU大厅排风机（5.5KW四级） | 套 | 1 | 980.00 | 980.00 |
| 312 | 玻璃门不锈钢门把手 | 不锈钢拉手 800长 | 付 | 13 | 75.00 | 975.00 |
| 313 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢管喉箍65-89 | 个 | 150 | 6.50 | 975.00 |
| 314 | 过滤网 | 1200*900*40 | 块 | 1 | 970.00 | 970.00 |
| 315 | 晶闸管 | GA伽玛创力IGBT200A/660V | 套 | 1 | 968.00 | 968.00 |
| 316 | 松动剂 | WD-40 | 瓶 | 37 | 26.00 | 962.00 |
| 317 | 线圈 | 5.5KW风机 | 台 | 1 | 960.00 | 960.00 |
| 318 | 地砖 | 80*80 | 块 | 12 | 80.00 | 960.00 |
| 319 | 绝缘漆 | 90KW | 台 | 2 | 480.00 | 960.00 |
| 320 | 开水器控制器 | 开水器专用 | 套 | 2 | 480.00 | 960.00 |
| 321 | 联塑阻燃线槽 | 14*24 | 根 | 200 | 4.80 | 960.00 |
| 322 | 铝扣板 | 1500*2200 | 块 | 20 | 48.00 | 960.00 |
| 323 | 哈夫节 | 利达DN80 | 套 | 7 | 136.00 | 952.00 |
| 324 | 安全扶手 | 45cm | 套 | 17 | 56.00 | 952.00 |
| 325 | 全铜闸阀 | 永一DN65 PN16 | 台 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 326 | 蒸汽减压阀 | 永一高温蒸汽DN25 | 台 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 327 | 过滤网 | 1000*900*40 | 块 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 328 | 焊条 | 3.2 | 包 | 10 | 95.00 | 950.00 |
| 329 | 控制板 | 5.5KW变频器 | 套 | 1 | 950.00 | 950.00 |
| 330 | 开水器水龙头 | 3分 | 套 | 7 | 135.00 | 945.00 |
| 331 | 水龙头铜阀芯 | 九牧铜阀芯 | 套 | 47 | 20.00 | 940.00 |
| 332 | 全铜闸阀 | 埃美柯DN25 | 套 | 12 | 78.00 | 936.00 |
| 333 | 测温枪 | 红外测温 | 把 | 3 | 312.00 | 936.00 |
| 334 | 风机盘管电机 | 20W | 台 | 3 | 310.00 | 930.00 |
| 335 | 高光平板灯 | 高光平板灯48W 60*60 | 套 | 5 | 186.00 | 930.00 |
| 336 | 轴承 | 送风机(4KW四级) | 盘 | 5 | 185.00 | 925.00 |
| 337 | 涡轮式蝶阀 | 瓦特斯高温涡轮DN200 | 台 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 338 | 线圈 | 7.5KW风机 | 台 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 339 | 博世手电钻 | GBH 2-24 DRE 790W | 台 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 340 | 可燃气体探测器 | 可燃气体探测器 | 套 | 1 | 920.00 | 920.00 |
| 341 | 铝合金衬塑复合管 | PE75 | 米 | 10 | 91.00 | 910.00 |
| 342 | 太阳能路灯 | 800w含支架 | 套 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 343 | 过氧化氢指示卡 | 泰林医学200 | 包 | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 344 | 马桶揣子 | 久洁 | 把 | 60 | 15.00 | 900.00 |
| 345 | 铸钢柱塞阀 | 永一铸钢DN25 | 台 | 3 | 295.00 | 885.00 |
| 346 | 铜管 | DN42 | 米 | 4 | 220.00 | 880.00 |
| 347 | 不锈钢方管 | 40mm*45mm | 米 | 8 | 110.00 | 880.00 |
| 348 | 铜闸阀 | 埃美柯重型DN50 | 套 | 5 | 175.00 | 875.00 |
| 349 | 整流板 | 5.5KW变频器 | 套 | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 350 | 不锈钢承压蒸汽管 | DN20*1米 | 根 | 5 | 175.00 | 875.00 |
| 351 | 防腐阻垢剂 | 25KG | 桶 | 1 | 875.00 | 875.00 |
| 352 | LED头灯 | 雅格YG-U105 | 套 | 23 | 38.00 | 874.00 |
| 353 | 双头丝 | 8.8级双头丝18*130 | 套 | 87 | 10.00 | 870.00 |
| 354 | 镀锌管 | 利达DN25厚2.5 | 根 | 6 | 145.00 | 870.00 |
| 355 | 不锈钢下水口 | 40 | 套 | 18 | 48.00 | 864.00 |
| 356 | 机械密封 | 75KW冷却泵 | 套 | 1 | 860.00 | 860.00 |
| 357 | 黄聚金磁砖 | 诺贝尔通体600*600 | 片 | 11 | 78.00 | 858.00 |
| 358 | 线包 | 3KW四级 | 套 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 359 | 轴流风机 | 九洲47号 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 360 | 不锈钢方钢 | 不锈钢 | 米 | 10 | 85.00 | 850.00 |
| 361 | 冲击电锤 | 博世（BOSCH）GBH 2-24 DRE | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 362 | 电动剥皮器 | 台式 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 363 | 高压锻钢闸阀 | 永一DN50 PN25 | 台 | 1 | 850.00 | 850.00 |
| 364 | 三通变径 | 玛钢国标32*25 | 个 | 47 | 18.00 | 846.00 |
| 365 | 轴承 | SKF 3KW四级 | 盘 | 4 | 210.00 | 840.00 |
| 366 | 铸钢止回阀 | 永一铸钢旋启止回阀DN65 | 台 | 2 | 420.00 | 840.00 |
| 367 | 阻燃线管 | 联塑32mm | 根 | 70 | 12.00 | 840.00 |
| 368 | 高温蝶阀 | 永一高温蝶阀DN80 | 台 | 3 | 280.00 | 840.00 |
| 369 | 哈夫节 | DN100*300 | 套 | 5 | 168.00 | 840.00 |
| 370 | 加厚明盒 | 加厚86 | 个 | 210 | 4.00 | 840.00 |
| 371 | 对丝 | 建支国标DN32 | 个 | 93 | 9.00 | 837.00 |
| 372 | 弯头 | 建支国标DN40 | 个 | 38 | 22.00 | 836.00 |
| 373 | 电动阀 | 永一DN50 PN16 | 台 | 1 | 835.00 | 835.00 |
| 374 | 加厚铝合金人字梯子 | 铝合金加厚3.5米 | 架 | 1 | 833.00 | 833.00 |
| 375 | 塑铜线 | 慧远4mm2 | 盘 | 3 | 275.00 | 825.00 |
| 376 | 铁丝 | 20# | 捆 | 3 | 275.00 | 825.00 |
| 377 | 橡塑保温管壳 | PE63 | 米 | 25 | 33.00 | 825.00 |
| 378 | 铸钢大体止回阀 | 永一铸钢止回阀DN80重型大体 | 台 | 1 | 820.00 | 820.00 |
| 379 | 不锈钢浮球阀 | 名仕达不锈钢DN80 | 台 | 1 | 820.00 | 820.00 |
| 380 | 地弹簧 | 300公斤 | 套 | 1 | 820.00 | 820.00 |
| 381 | 加长伸缩电视吊装支架 | 55-100英寸 | 套 | 1 | 820.00 | 820.00 |
| 382 | 双极漏电开关 | 正泰40A | 台 | 13 | 63.00 | 819.00 |
| 383 | 叶轮 | 5.5KW污水泵 | 套 | 5 | 160.00 | 800.00 |
| 384 | 防摔插头 | 公牛16A | 个 | 50 | 16.00 | 800.00 |
| 385 | 阻燃线管 | 联塑20 | 根 | 72 | 11.00 | 792.00 |
| 386 | 防雨控制箱 | 德力西 | 台 | 1 | 785.00 | 785.00 |
| 387 | 三基色H灯 | PL-L 4P 55W | 套 | 27 | 29.00 | 783.00 |
| 388 | 污水泵 | 370W | 台 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 389 | 医疗带插座 | 西门子二三连体插座 | 套 | 13 | 60.00 | 780.00 |
| 390 | 自动验电器 | 多功能电源检测仪器 DL333011 | 套 | 12 | 65.00 | 780.00 |
| 391 | 不锈钢防护栏 | 1500*1500 | 块 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 392 | 导轨插座 | 施耐德16A | 个 | 20 | 39.00 | 780.00 |
| 393 | 防爆排风机 | 九洲 | 台 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 394 | 绝缘板 | 2m*1m | 张 | 1 | 780.00 | 780.00 |
| 395 | 木龙骨 | 30*50*4米 | 根 | 25 | 31.00 | 775.00 |
| 396 | 更衣柜扣手 | 96孔距 | 个 | 103 | 7.50 | 772.50 |
| 397 | 成套雨衣 | 牛津布加厚 | 套 | 7 | 110.00 | 770.00 |
| 398 | 进口轴承 | 5.5KW 瑞典SKF7318 | 盘 | 3 | 256.00 | 768.00 |
| 399 | 锁芯 | 防火门70锁芯 | 个 | 17 | 45.00 | 765.00 |
| 400 | 轴承 | 11KW 6309Z1 | 盘 | 1 | 765.00 | 765.00 |
| 401 | 精铸旋启止回阀 | 永一精铸重型DN65 | 台 | 1 | 765.00 | 765.00 |
| 402 | 氧气减压阀 | 布莱迪 | 套 | 2 | 380.00 | 760.00 |
| 403 | 叶轮 | 补水泵3KW | 套 | 2 | 380.00 | 760.00 |
| 404 | 电脑桌加厚轨道 | 加厚电脑桌键盘轨道35cm | 付 | 10 | 76.00 | 760.00 |
| 405 | 不锈钢下水口 | 九牧不锈钢 | 套 | 27 | 28.00 | 756.00 |
| 406 | 管箍 | 玛钢国标DN32 | 个 | 27 | 28.00 | 756.00 |
| 407 | T2铜弯头 | 45度Ф133 | 个 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 408 | 柱塞阀 | 永一锅炉高温蒸汽铸钢DN65 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 409 | 铸钢柱塞阀 | 永一高温蒸汽DN65 | 台 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 410 | 变频器整流板 | ICU大厅排风机（5.5KW四级） | 套 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 411 | 不锈钢台下盆 | 不锈钢 | 套 | 1 | 750.00 | 750.00 |
| 412 | 20寸活性炭滤芯 | 开水器专用 | 支 | 5 | 150.00 | 750.00 |
| 413 | PVC给水管 | 联塑DN50 | 根 | 12 | 62.00 | 744.00 |
| 414 | 双向百叶换气扇 | 300*300 | 台 | 4 | 185.00 | 740.00 |
| 415 | LED手提手电筒 | 雅格LED手提手电筒10W | 把 | 5 | 148.00 | 740.00 |
| 416 | 三极空气开关 | 正泰3P63A | 套 | 14 | 52.00 | 728.00 |
| 417 | 双活接球阀 | 埃美柯6分 | 套 | 15 | 48.00 | 720.00 |
| 418 | 氧压表 | Ф150 | 块 | 3 | 240.00 | 720.00 |
| 419 | LED指示灯 | LED指示灯 CL2-523G | 个 | 60 | 12.00 | 720.00 |
| 420 | 暖光投射灯 | 飞利浦 | 套 | 10 | 72.00 | 720.00 |
| 421 | 热过载继电器 | 正泰37-50A | 套 | 13 | 55.00 | 715.00 |
| 422 | 线包 | 5.5KW冷凝水泵 | 台 | 1 | 715.00 | 715.00 |
| 423 | LED散光筒灯 | 飞利浦6.8W | 套 | 11 | 65.00 | 715.00 |
| 424 | 加厚铝合金人字梯子 | 加厚铝合金2.5米 | 架 | 1 | 715.00 | 715.00 |
| 425 | LED一体化支架灯 | 飞利浦T5 10W | 套 | 17 | 42.00 | 714.00 |
| 426 | 通体磁砖 | 1200*600 | 块 | 3 | 235.00 | 705.00 |
| 427 | 螺丝刀 | 世达6*150一字/十字 | 把 | 47 | 15.00 | 705.00 |
| 428 | 三通 | 建支国标DN32 | 个 | 44 | 16.00 | 704.00 |
| 429 | 亚克力背胶标识牌 | 定制 | 个 | 167 | 4.20 | 701.40 |
| 430 | 不锈钢软连接 | 远大304不锈钢DN65 | 套 | 4 | 175.00 | 700.00 |
| 431 | 低水位探针 | 开水器专用 | 根 | 5 | 140.00 | 700.00 |
| 432 | 蝶阀 | 瓦特斯DN50 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 |
| 433 | 过滤网 | 34*81cm | 块 | 7 | 98.00 | 686.00 |
| 434 | 户外车贴 | 600*900 | 张 | 7 | 98.00 | 686.00 |
| 435 | 吊顶神器 | S8000S | 套 | 1 | 685.00 | 685.00 |
| 436 | 偏口钳 | 世达6寸 | 把 | 18 | 38.00 | 684.00 |
| 437 | 不锈钢加厚冲水管 | 不锈钢L型32管 | 套 | 18 | 38.00 | 684.00 |
| 438 | 魔力胶带 | 耐热加强型长3m,宽3cm,厚2mm | 卷 | 18 | 38.00 | 684.00 |
| 439 | 变频器逆变器 | ICU大厅排风机（5.5KW四级） | 套 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 440 | C型钢 | 不锈钢 | 米 | 8 | 85.00 | 680.00 |
| 441 | 高压清洗机 | 高压水枪220v | 台 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 442 | 铝板标识牌 | 800*600 | 块 | 1 | 680.00 | 680.00 |
| 443 | 铝合金锁体 | 铝合金 | 套 | 10 | 68.00 | 680.00 |
| 444 | 淋浴大阀芯 | 33mm三档分水阀芯 | 个 | 27 | 25.00 | 675.00 |
| 445 | 龙骨 | 30*40MM 3米/根 | 根 | 27 | 25.00 | 675.00 |
| 446 | 温度控制器 | 冷凝水回收水泵 | 套 | 1 | 670.00 | 670.00 |
| 447 | 温度控制器 | 除氧罐补水泵4KW | 套 | 1 | 670.00 | 670.00 |
| 448 | 焊接管 | Ф100 | 根 | 1 | 670.00 | 670.00 |
| 449 | 月牙锁 | 不锈钢万向锁 | 套 | 19 | 35.00 | 665.00 |
| 450 | 实木相框 | 实木 | 套 | 13 | 51.00 | 663.00 |
| 451 | 铜弯头 | 紫铜Ф67 | 个 | 4 | 165.00 | 660.00 |
| 452 | 方钢 | 10*10 | 米 | 6 | 110.00 | 660.00 |
| 453 | 活动扳手 | 世达250mm | 把 | 12 | 55.00 | 660.00 |
| 454 | 焊接法兰 | DN140 PN16 | 片 | 8 | 82.00 | 656.00 |
| 455 | 高弯水龙头 | 久洁 | 套 | 7 | 93.00 | 651.00 |
| 456 | 丝扣刹车万向轮 | 厚德DN100 | 套 | 10 | 65.00 | 650.00 |
| 457 | 智能压力控制器 | 防爆智能压力控制器4-20mA输出 | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 458 | 彩钢板 | 2米*1.5米 | 张 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 459 | 方钢 | 150*150 | 根 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 460 | 花纹板 | 3*4m*1.3m | 张 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 461 | 机械密封 | 11KW | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 462 | 金属液位控制器 | T867sz | 套 | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 463 | 防火枕 | 国标720型 | 包 | 83 | 7.80 | 647.40 |
| 464 | 端盖 | 7.5KW风机 | 套 | 1 | 645.00 | 645.00 |
| 465 | 墩布池加长龙头 | 九牧18cm | 个 | 15 | 43.00 | 645.00 |
| 466 | 阻燃电缆 | 津达4*2.5 | 米 | 33 | 19.50 | 643.50 |
| 467 | 太空铝置物架 | 太空铝 | 套 | 16 | 40.00 | 640.00 |
| 468 | 弯头 | 建支国标DN25 | 个 | 64 | 10.00 | 640.00 |
| 469 | 高水位探针 | 开水器专用 | 根 | 8 | 80.00 | 640.00 |
| 470 | 加厚铝合金人字梯子 | 铝合金1.5米 | 架 | 2 | 320.00 | 640.00 |
| 471 | 公牛移动线轴 | 公牛50米 2.5平方 | 套 | 1 | 630.00 | 630.00 |
| 472 | 铝合金插销 | 6寸 | 套 | 42 | 15.00 | 630.00 |
| 473 | 铝合金衬塑复合管 | PE50 | 米 | 14 | 45.00 | 630.00 |
| 474 | 铝合金回风百叶 | 铝合金 | 套 | 3 | 210.00 | 630.00 |
| 475 | PPR外丝直接 | 联塑25 | 个 | 33 | 19.00 | 627.00 |
| 476 | 轴承 | 4KW污水泵 | 盘 | 8 | 78.00 | 624.00 |
| 477 | 单联空气开关 | 德力西单联空气开关1P16A | 个 | 52 | 12.00 | 624.00 |
| 478 | 气泵 | 24升空压机气泵 | 台 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| 479 | 三泵智能控制器 | 12V24V48V40A(AL型) | 套 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| 480 | 线圈 | 排风机 | 套 | 1 | 620.00 | 620.00 |
| 481 | 阻燃线槽 | 联塑阻燃线槽30*30 | 根 | 77 | 8.00 | 616.00 |
| 482 | 三角带 | 三星B2464 | 条 | 11 | 56.00 | 616.00 |
| 483 | 配电箱 | 600*5500 | 套 | 1 | 610.00 | 610.00 |
| 484 | 钢化玻璃 | 10mm | 平米 | 1 | 610.00 | 610.00 |
| 485 | 高精度温湿度表 | JWS-A3 | 块 | 7 | 87.00 | 609.00 |
| 486 | 管钳 | 世达250mm | 把 | 11 | 55.00 | 605.00 |
| 487 | 伟星阻燃线管 | 32mm | 根 | 50 | 12.00 | 600.00 |
| 488 | 高温玻璃棉保温管 | DN125 | 根 | 8 | 75.00 | 600.00 |
| 489 | 磁力制度卡 | 定制 | 块 | 23 | 26.00 | 598.00 |
| 490 | 墩布池水龙头 | 九牧13cm | 套 | 17 | 35.00 | 595.00 |
| 491 | 开关插座 | 施耐德16A | 个 | 17 | 35.00 | 595.00 |
| 492 | PPR内丝直接 | 联塑DN25 | 个 | 33 | 18.00 | 594.00 |
| 493 | 镜子 | 50*70 | 面 | 10 | 59.00 | 590.00 |
| 494 | 铜闸阀 | 埃美柯黄铜DN15 | 台 | 9 | 65.00 | 585.00 |
| 495 | 云石胶 | 大力士4L | 桶 | 6 | 96.00 | 576.00 |
| 496 | 黄聚金磁砖 | 诺贝尔800*800 | 块 | 6 | 96.00 | 576.00 |
| 497 | 小博士锁 | 小博士锁138-22 | 把 | 44 | 13.00 | 572.00 |
| 498 | 远距离无线门铃 | 公牛 | 套 | 6 | 95.00 | 570.00 |
| 499 | 单控开关 | 公牛 | 个 | 38 | 15.00 | 570.00 |
| 500 | 对丝 | 建支国标DN50 | 个 | 38 | 15.00 | 570.00 |
| 501 | 合金塔钻头 | 32 | 套 | 6 | 95.00 | 570.00 |
| 502 | 三通变径 | 玛钢国标25*20 | 个 | 41 | 13.80 | 565.80 |
| 503 | PPR外丝直接 | 联塑20 | 个 | 33 | 17.00 | 561.00 |
| 504 | 温度控制器 | AC100-240V/WS10G 温度湿度测量金属探头 | 套 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 505 | 涡轮式蝶阀 | 瓦特斯 DN125 | 台 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 506 | 增强管 | 内径*厚度32*3mm 44米 | 盘 | 1 | 560.00 | 560.00 |
| 507 | 不锈钢承压哈夫节 | 76 | 套 | 2 | 278.00 | 556.00 |
| 508 | 拉伸膜 | 加厚宽50cm | 捆 | 3 | 185.00 | 555.00 |
| 509 | 套丝绞板 | 虎王1-2寸 | 套 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 510 | 不锈钢板 | 301 | 张 | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 511 | 德力西配电箱 | 15路 | 台 | 2 | 275.00 | 550.00 |
| 512 | 防锈漆 | 5.5KW污水泵 | 套 | 10 | 55.00 | 550.00 |
| 513 | 万向车轮 | 厚德Ф125 | 套 | 7 | 78.00 | 546.00 |
| 514 | 铝合金衬塑三通 | PE63×32 | 个 | 7 | 78.00 | 546.00 |
| 515 | 开口扳手 | 世达10件套6-32 | 套 | 3 | 182.00 | 546.00 |
| 516 | 铸钢高温止回阀 | 永一DN65 | 台 | 1 | 545.00 | 545.00 |
| 517 | 三通 | 玛钢国标DN40 | 个 | 20 | 27.00 | 540.00 |
| 518 | 电话线 | 飞利浦 | 盘 | 3 | 180.00 | 540.00 |
| 519 | 方钢 | 镀锌50*10 | 根 | 2 | 270.00 | 540.00 |
| 520 | 对丝 | 建支国标DN25 | 个 | 77 | 7.00 | 539.00 |
| 521 | 活动扳手 | 世达12寸/300mm | 把 | 8 | 67.00 | 536.00 |
| 522 | 大体止回阀 | 永一DN100 | 台 | 1 | 535.00 | 535.00 |
| 523 | 插座保护盒 | 三孔 | 个 | 177 | 3.00 | 531.00 |
| 524 | 逆变器 | 5.5KW变频器 | 套 | 1 | 531.00 | 531.00 |
| 525 | 通锁 | 50 | 把 | 44 | 12.00 | 528.00 |
| 526 | 油任 | 建支国标DN40 | 套 | 17 | 31.00 | 527.00 |
| 527 | 套筒扳手 | 世达 | 套 | 1 | 526.00 | 526.00 |
| 528 | 消防水带 | 鲸鱼DN50 | 盘 | 3 | 175.00 | 525.00 |
| 529 | 防盗网 | 定制 | 平米 | 3 | 175.00 | 525.00 |
| 530 | PPR内丝直接 | 联塑20 | 个 | 35 | 15.00 | 525.00 |
| 531 | 地吸 | 顶固304不锈钢 | 套 | 18 | 29.00 | 522.00 |
| 532 | 磁力信息卡 | 定制 | 块 | 58 | 9.00 | 522.00 |
| 533 | 水泵专用线缆 | 4KW污水泵 | 米 | 26 | 20.00 | 520.00 |
| 534 | 线包 | 热水循环泵(4KW) | 台 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 535 | 铸钢蒸汽疏水器 | 永一铸钢DN25 | 台 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 536 | 不锈钢承压哈夫节 | 67 | 套 | 2 | 260.00 | 520.00 |
| 537 | 地砖 | 60*60 | 块 | 10 | 52.00 | 520.00 |
| 538 | 合金机械密封 | 热水循环水泵（3KW） | 套 | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 539 | 铜球阀 | 埃美柯DN54 | 套 | 2 | 257.00 | 514.00 |
| 540 | 铜球阀 | 埃美柯DN15 | 个 | 16 | 32.00 | 512.00 |
| 541 | 铝角 | 加厚 | 米 | 64 | 8.00 | 512.00 |
| 542 | 三角带 | 三星B71系列 | 条 | 17 | 30.00 | 510.00 |
| 543 | 瓦盒轴承座 | 2.2KW新风机 | 套 | 3 | 170.00 | 510.00 |
| 544 | 铸铁明杆闸阀 | 远大消防明杆闸阀DN80 | 台 | 1 | 510.00 | 510.00 |
| 545 | 方钢 | 80*50 | 根 | 1 | 510.00 | 510.00 |
| 546 | PVC配电线槽 | 阻燃绝缘50*40 | 米 | 23 | 22.00 | 506.00 |
| 547 | 床头桌万向轮 | 厚德4寸 | 套 | 23 | 22.00 | 506.00 |
| 548 | 塑铜线 | 慧远2.5㎡ | 盘 | 3 | 168.00 | 504.00 |
| 549 | 双金属温度计 | DN50 | 块 | 7 | 72.00 | 504.00 |
| 550 | 白尼龙丁晴手套 | B7071-9# | 付 | 71 | 7.00 | 497.00 |
| 551 | 接触器 | 德力西1810 | 块 | 7 | 71.00 | 497.00 |
| 552 | 端盖 | 1.1KW风机 | 套 | 3 | 165.00 | 495.00 |
| 553 | 对丝 | 建支国标DN40 | 个 | 33 | 15.00 | 495.00 |
| 554 | 三通 | 玛钢国标DN50 | 个 | 13 | 38.00 | 494.00 |
| 555 | 扎带 | 长虹国标5*200 | 包 | 14 | 35.00 | 490.00 |
| 556 | 重型铸钢蒸汽柱塞阀 | 永一 | 台 | 1 | 486.00 | 486.00 |
| 557 | 高强螺丝 | 8.8级M10 | 套 | 162 | 3.00 | 486.00 |
| 558 | 全铜八字阀 | 九牧 | 个 | 17 | 28.50 | 484.50 |
| 559 | 通芯螺丝刀 | 通芯螺丝刀6*150 | 把 | 22 | 22.00 | 484.00 |
| 560 | 德力西导轨插座 | 德力西16A | 套 | 21 | 23.00 | 483.00 |
| 561 | T2铜套 | Ф133 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 562 | T2铜弯头 | Ф67 | 个 | 3 | 160.00 | 480.00 |
| 563 | 双金属温度计 | 布莱迪 | 支 | 15 | 32.00 | 480.00 |
| 564 | 水性漆 | 晨阳水漆20KG | 桶 | 2 | 240.00 | 480.00 |
| 565 | 亚克力标牌 | 1000*800 | 块 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 566 | 重型铸钢止回阀 | 永一重型铸钢法兰截止阀DN50 PN25 | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 567 | 轴承 | SKF 6312 | 盘 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 568 | 铸钢高温止回阀 | 永一铸钢法兰止回阀DN50 | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 569 | 专用滤波器 | ABB变频器5.5kw-7.5kw 13A | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 570 | LED驱动器 | 佛山24-42W | 套 | 10 | 48.00 | 480.00 |
| 571 | 防水油苫布 | 6m*8m | 卷 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 572 | 高弯感应水龙头 | 九牧 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 573 | 高温止回阀 | 永一高温DN50 | 台 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 574 | 合金机械密封 | 补水泵（3KW) | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 575 | 机械密封 | 15KW冷却泵塔补水泵 | 套 | 1 | 480.00 | 480.00 |
| 576 | 铝合金衬塑外丝直接 | PE63×2寸 | 个 | 3 | 160.00 | 480.00 |
| 577 | 幕墙门把手 | 加厚不锈钢600长 | 套 | 10 | 48.00 | 480.00 |
| 578 | 镀锌管 | 利达DN80厚3.0 | 根 | 1 | 476.00 | 476.00 |
| 579 | 铝合金衬塑电热熔法兰 | DN65 | 片 | 2 | 236.00 | 472.00 |
| 580 | 不锈钢玻璃门合页 | 304不锈钢精铸 | 套 | 7 | 67.00 | 469.00 |
| 581 | 时控器 | 德力西 | 套 | 6 | 78.00 | 468.00 |
| 582 | 轨道 | 不锈钢，定制 | 米 | 6 | 78.00 | 468.00 |
| 583 | 线圈 | 2.2KW新风机 | 台 | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 584 | 电锤 | 博世GBH 220 2公斤 | 台 | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 585 | 控制器 | 烘干机 | 套 | 1 | 460.00 | 460.00 |
| 586 | 保险 | 正泰16A | 个 | 183 | 2.50 | 457.50 |
| 587 | 管箍 | 建支国标DN20 | 个 | 114 | 4.00 | 456.00 |
| 588 | 余氯试剂 | 1407099-CN-游离余氯检测试剂 | 包 | 67 | 6.80 | 455.60 |
| 589 | PPR直接 | 联塑20 | 个 | 453 | 1.00 | 453.00 |
| 590 | 配钥匙电动机 | DT650 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 591 | 启动器 | 220V 40W | 个 | 150 | 3.00 | 450.00 |
| 592 | 切割防滑板 | 定制 | 块 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 593 | T2紫铜活接 | Ф67 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 594 | 涡轮式蝶阀 | 瓦特斯DN80 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 595 | 旋启止回阀 | 永一铸钢旋启止回阀DN80 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 596 | 延时继电器 | 德力西220V | 套 | 10 | 45.00 | 450.00 |
| 597 | 余氯比色盒 | 华科 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 598 | 变压器 | 正泰220*360 | 台 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 599 | 除垢剂 | 4L | 桶 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 600 | 铬黑T试剂 | 500ml 5g/L | 瓶 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 601 | 回风口 | 500*500 | 个 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 602 | 机油 | 壳牌4L | 桶 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 603 | 集成平板灯 | 600*600 | 套 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 604 | 靠背轮 | 5.5KW冷凝水泵 | 套 | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 605 | 六合一万能钳 | 世达 | 把 | 3 | 150.00 | 450.00 |
| 606 | 机械密封 | 4KW污水泵 | 套 | 5 | 89.00 | 445.00 |
| 607 | 防爆插座 | 四位五孔220V | 套 | 4 | 111.00 | 444.00 |
| 608 | 双联空气开关 | 德力西40A | 个 | 13 | 34.00 | 442.00 |
| 609 | 墙磁砖 | 白 300*300 | 片 | 11 | 40.00 | 440.00 |
| 610 | 镀锌角铁 | 40*4 | 根 | 4 | 110.00 | 440.00 |
| 611 | 铜三通 | 紫铜三通Ф54 | 个 | 3 | 145.00 | 435.00 |
| 612 | LED灯管 | 飞利浦T8 30W | 支 | 15 | 29.00 | 435.00 |
| 613 | 油任 | 玛钢国标DN50 | 套 | 9 | 48.00 | 432.00 |
| 614 | 壁纸刀片 | 啄木鸟50片装 | 盒 | 24 | 18.00 | 432.00 |
| 615 | 弯头变径 | 玛钢国标25*20 | 个 | 43 | 10.00 | 430.00 |
| 616 | 不锈钢支架铝牌 | 500*600 | 块 | 1 | 430.00 | 430.00 |
| 617 | 马桶折叠扶手 | 无障碍 U型可折叠 | 套 | 2 | 215.00 | 430.00 |
| 618 | 双头丝 | 8.8级双头丝16*170 | 套 | 66 | 6.50 | 429.00 |
| 619 | 内六角扳手 | 世达 | 套 | 6 | 71.00 | 426.00 |
| 620 | T2铜直接 | Ф133 | 个 | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 621 | 亚克力展板 | 900*600 | 块 | 1 | 425.00 | 425.00 |
| 622 | 不锈钢腐蚀牌 | 不锈钢 | 块 | 5 | 85.00 | 425.00 |
| 623 | 高警示药品标签 | 定制 | 卷 | 17 | 25.00 | 425.00 |
| 624 | 石棉棉丝 | 80KG | 包 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 625 | 消防水带 | 鲸鱼DN80 | 盘 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 626 | 轴承 | 5.5KW德国 | 盘 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 627 | 高压验电器 | 10KV | 台 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 628 | 哥俩好胶 | 大桶500ml | 桶 | 12 | 35.00 | 420.00 |
| 629 | 公牛移动线轴 | 公牛20米 | 套 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 630 | 管箍变径 | 玛钢国标40*32 | 个 | 21 | 20.00 | 420.00 |
| 631 | 马桶抗菌扶手 | 定制 | 套 | 1 | 420.00 | 420.00 |
| 632 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢40-63 | 个 | 83 | 5.00 | 415.00 |
| 633 | 瓷砖钻头 | 博世合金10x90x150 | 个 | 23 | 18.00 | 414.00 |
| 634 | 菜盆下水口管套装 | 潜水艇防臭 | 套 | 7 | 59.00 | 413.00 |
| 635 | 手持加长接地线 | 10KV高压接地线 | 套 | 1 | 410.00 | 410.00 |
| 636 | 铜油任 | DN56 | 套 | 1 | 410.00 | 410.00 |
| 637 | 阻燃线槽 | 联塑14*24 | 根 | 85 | 4.80 | 408.00 |
| 638 | 胀栓 | 10# | 个 | 203 | 2.00 | 406.00 |
| 639 | 墙磁砖 | 白 600*450 | 片 | 9 | 45.00 | 405.00 |
| 640 | 转向椅轮 | 2寸 | 个 | 27 | 15.00 | 405.00 |
| 641 | 厕所不锈钢锁 | 304不锈钢执手锁110孔距 | 套 | 15 | 27.00 | 405.00 |
| 642 | 管箍变径 | 玛钢国标32*20 | 个 | 27 | 15.00 | 405.00 |
| 643 | 接线端子 | 20A | 个 | 667 | 0.60 | 400.20 |
| 644 | 线圈 | 1.5KW四级风机 | 台 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 645 | 线圈 | 1.1KW四级风机 | 套 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 646 | 绝缘漆 | 15KW冷却泵塔补水泵 | 台 | 1 | 400.00 | 400.00 |
| 647 | lED吸顶灯 | 欧普24W 40cm | 套 | 5 | 79.50 | 397.50 |
| 648 | 对丝 | 建支国标DN15 | 个 | 132 | 3.00 | 396.00 |
| 649 | 蒸汽升降止回阀 | 永一高温蒸汽铸钢DN50 | 台 | 1 | 395.00 | 395.00 |
| 650 | 充电调速电钻 | 博世GSR120-LI 3.0Ah | 台 | 1 | 395.00 | 395.00 |
| 651 | 三合一亚克力标识牌 | 定制 | 套 | 4 | 98.00 | 392.00 |
| 652 | 防锈漆 | 灰2.5KG | 桶 | 4 | 98.00 | 392.00 |
| 653 | LED圆形平板灯 | 飞利浦 | 套 | 7 | 56.00 | 392.00 |
| 654 | 焊接弯头 | DN80 | 个 | 7 | 56.00 | 392.00 |
| 655 | 电锤钻头 | 博世20*150*200 | 支 | 6 | 65.00 | 390.00 |
| 656 | 端盖 | 5.5KW风机 | 套 | 2 | 195.00 | 390.00 |
| 657 | 铝合金衬塑直接 | PE63 | 个 | 6 | 65.00 | 390.00 |
| 658 | 扁铁 | 镀锌5# | 根 | 2 | 193.00 | 386.00 |
| 659 | LED平板灯 | 飞利浦300*600 | 套 | 7 | 55.00 | 385.00 |
| 660 | 铜浮球阀 | 名仕达铜浮球阀 | 台 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 661 | 铸钢止回阀 | 永一铸钢旋启止回阀DN50 | 台 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 662 | 玻璃门密封条 | 100M | 盘 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 663 | 14号配电柜专用锁 | 定制 | 套 | 10 | 38.00 | 380.00 |
| 664 | 窗口对讲 | DA-238窗口双向对讲 | 套 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 665 | 导轨插座 | 施耐德10A | 个 | 10 | 38.00 | 380.00 |
| 666 | 蝶阀 | 瓦特斯DN100 | 台 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 667 | 蝶阀 | 瓦特斯DN65 | 个 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 668 | 负压压差表 | 0-300pa（4-20MA 直流24V） | 块 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 669 | PU防冻棉帘 | 定制 | 套 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 670 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN80 | 个 | 63 | 6.00 | 378.00 |
| 671 | 橡塑保温管壳 | PE50 | 米 | 13 | 29.00 | 377.00 |
| 672 | 不锈钢盆下水管总成 | 潜水艇 | 套 | 3 | 125.00 | 375.00 |
| 673 | 马桶密封法兰 | 九牧马桶法兰/密封圈 | 套 | 15 | 25.00 | 375.00 |
| 674 | 马桶上下水总成 | 久牧 | 套 | 5 | 75.00 | 375.00 |
| 675 | 餐桌万向轮 | 厚德2寸 | 套 | 17 | 22.00 | 374.00 |
| 676 | 三联防爆开关 | 佛山防爆开关大功率20ABPZ30-20 三开 | 套 | 2 | 186.00 | 372.00 |
| 677 | T2紫铜管 | Ф42 | 米 | 1 | 370.00 | 370.00 |
| 678 | 锡焊条 | 定制 | 根 | 2 | 185.00 | 370.00 |
| 679 | 不锈钢承压蒸汽管 | DN25 1米 | 根 | 2 | 185.00 | 370.00 |
| 680 | 镀锌管 | 利达DN65厚3.0 | 根 | 1 | 370.00 | 370.00 |
| 681 | 高温蒸汽止回阀 | 永一高温蒸汽DN50 PN25 | 台 | 1 | 370.00 | 370.00 |
| 682 | 铝合金检修口 | 铝合金 | 套 | 2 | 185.00 | 370.00 |
| 683 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢管抱箍DN70 | 个 | 67 | 5.50 | 368.50 |
| 684 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢46-70 | 个 | 67 | 5.50 | 368.50 |
| 685 | 开关电源变压器 | 正泰NKY1-S-150-220/24 | 套 | 3 | 122.00 | 366.00 |
| 686 | 空气开关 | 德力西3P63A | 块 | 7 | 52.00 | 364.00 |
| 687 | 多股电缆 | 6mm2 | 米 | 33 | 11.00 | 363.00 |
| 688 | 水封 | 4KW污水泵 | 套 | 5 | 72.00 | 360.00 |
| 689 | 弯头变径 | 玛钢国标32*25 | 个 | 30 | 12.00 | 360.00 |
| 690 | 亚克力板牌 | 定制 | 块 | 10 | 36.00 | 360.00 |
| 691 | 长轴 | 污水泵定制轴 | 根 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 692 | 蒸汽疏水器 | 永一蒸汽疏水阀铸钢DN25 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 693 | 蒸汽柱塞阀 | 永一DN25 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 694 | 蒸汽铸钢过滤器 | 永一蒸汽铸钢DN25 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 695 | 不锈钢法兰软连接 | 远大不锈钢DN50 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 696 | 餐桌面 | 800*540 | 套 | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 697 | 大锁体 | 防盗门专用不锈钢锁体 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 698 | LED三防灯 | 飞利浦1.5米51W白光 | 套 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 699 | 镀锌网 | 20*20 | 平米 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 700 | 短路接地线 | 10KV | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 701 | 防爆安全出口灯 | 防爆标志灯大号双面 | 套 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 702 | 高温蒸汽软连接 | 远大DN50 | 台 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 703 | 控制盘 | ACS510 5.5KW变频器 | 个 | 1 | 360.00 | 360.00 |
| 704 | 轮椅内胎 | 24寸X13/8 | 条 | 9 | 40.00 | 360.00 |
| 705 | 铝合金检修口 | 400*400 | 套 | 2 | 180.00 | 360.00 |
| 706 | 铸钢蝶式止回阀 | 永一DN80 | 台 | 1 | 356.00 | 356.00 |
| 707 | 一转五插头 | 欧标 | 套 | 11 | 32.00 | 352.00 |
| 708 | 弯头 | 建支国标DN32 | 个 | 27 | 13.00 | 351.00 |
| 709 | 橡塑保温板 | 黑色25mm/10m² | 捆 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 710 | 保温板 | 橡塑保温板黑色25mm/10m² | 卷 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 711 | 玻璃门缺口锁 | 单开缺口玻璃门锁大双开 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 712 | 不锈钢焊条 | 304 5KG*1M | 包 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 713 | 彩钢瓦 | 0.22厚1米长 | 平米 | 5 | 70.00 | 350.00 |
| 714 | 大理石 | 红色800*470 | 块 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 715 | 德力西配电箱 | 20路 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 716 | 防水油苫布 | 加厚防水油苫布4*6m | 块 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 717 | 机械密封 | 冷凝水回收水泵 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 718 | 机械密封 | 热水循环泵(4KW) | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 719 | 空气开关 | 德力西二极2P25A | 块 | 10 | 35.00 | 350.00 |
| 720 | 马鞍卡 | 不锈钢马鞍卡 Ф32 | 个 | 700 | 0.50 | 350.00 |
| 721 | 压力表表弯 | DN15 | 个 | 29 | 12.00 | 348.00 |
| 722 | 云石机 | 博世1400瓦 | 台 | 1 | 345.00 | 345.00 |
| 723 | 试电笔 | 世达 | 支 | 43 | 8.00 | 344.00 |
| 724 | 双极交流接触器 | 交流接触器220V25A/28A | 块 | 8 | 43.00 | 344.00 |
| 725 | 橡塑保温管壳 | PE75 | 米 | 9 | 38.00 | 342.00 |
| 726 | 白板 | 86 | 个 | 57 | 6.00 | 342.00 |
| 727 | 球立面轴承 | 5.5KW新风机 | 盘 | 1 | 340.00 | 340.00 |
| 728 | 电机端盖 | 热水循环泵(4KW) | 套 | 1 | 340.00 | 340.00 |
| 729 | 法兰盘 | DN65 铜管专用 | 片 | 2 | 170.00 | 340.00 |
| 730 | 丝扣法兰盘 | 京固丝扣锻钢法兰盘DN50 | 片 | 7 | 48.00 | 336.00 |
| 731 | 玻璃胶枪 | 得力9英寸 | 把 | 8 | 42.00 | 336.00 |
| 732 | 弹簧合页 | 单边 | 付 | 7 | 48.00 | 336.00 |
| 733 | 防火门把手 | 双开 | 付 | 7 | 48.00 | 336.00 |
| 734 | 高温玻璃棉保温管 | 华美内径89*壁厚5公分 | 根 | 7 | 48.00 | 336.00 |
| 735 | 加长合页 | 顶固白57 | 套 | 14 | 24.00 | 336.00 |
| 736 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢管抱箍DN63 | 个 | 67 | 5.00 | 335.00 |
| 737 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢管抱箍DN57 | 个 | 67 | 5.00 | 335.00 |
| 738 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢管抱箍DN51 | 个 | 67 | 5.00 | 335.00 |
| 739 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢21-44 | 个 | 83 | 4.00 | 332.00 |
| 740 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢21-38 | 个 | 83 | 4.00 | 332.00 |
| 741 | 铜球阀 | 埃美柯DN50 | 套 | 2 | 165.00 | 330.00 |
| 742 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢80-100 | 个 | 33 | 10.00 | 330.00 |
| 743 | 甲基橙指示剂 | 500ml | 瓶 | 3 | 110.00 | 330.00 |
| 744 | 角铁 | 镀锌4*4 | 根 | 3 | 110.00 | 330.00 |
| 745 | 铝合金衬塑三通 | PE50×32 | 个 | 6 | 55.00 | 330.00 |
| 746 | 重型铜闸阀 | 埃美柯DN80 | 台 | 1 | 329.00 | 329.00 |
| 747 | 重型闸阀 | 永一重型DN80 | 台 | 1 | 329.00 | 329.00 |
| 748 | 电流互感器 | 德力西50：5 | 个 | 5 | 65.00 | 325.00 |
| 749 | 定制磁性盒 | 16cm*11.5cm | 个 | 25 | 13.00 | 325.00 |
| 750 | 高压自粘胶带 | 高压自粘胶带25mm*10m*0.7mm | 盘 | 34 | 9.50 | 323.00 |
| 751 | 世达活动扳手 | 世达450 | 把 | 2 | 161.00 | 322.00 |
| 752 | 变压器 | DC24V | 台 | 2 | 160.00 | 320.00 |
| 753 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢72-95 | 个 | 40 | 8.00 | 320.00 |
| 754 | 不锈钢法兰软连接 | 远大DN100 | 台 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 755 | 短轴 | 定制 | 根 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 756 | 法兰软连接 | 远大DN100 | 台 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 757 | 耦合器胶垫 | 5.5KW污水泵 | 个 | 9 | 35.00 | 315.00 |
| 758 | 消毒灯管 | 6W | 根 | 7 | 45.00 | 315.00 |
| 759 | 玻璃门锁体 | 定制 | 套 | 5 | 63.00 | 315.00 |
| 760 | 测碱度标液 | 500ml | 瓶 | 3 | 105.00 | 315.00 |
| 761 | 花洒卡座 | 九牧ABS花洒卡座 | 个 | 35 | 9.00 | 315.00 |
| 762 | 插排固定器 | 排插固定器15*15*40 | 套 | 33 | 9.50 | 313.50 |
| 763 | 人防密封接线盒 | 防水防爆86型暗盒 | 套 | 4 | 78.00 | 312.00 |
| 764 | 电锤钻头 | 博世20*250*300 | 支 | 4 | 78.00 | 312.00 |
| 765 | 电机 | 烘干机 | 台 | 1 | 312.00 | 312.00 |
| 766 | 红外线测温枪 | 红外线 | 把 | 1 | 312.00 | 312.00 |
| 767 | 插线板 | 公牛10米 | 套 | 2 | 155.00 | 310.00 |
| 768 | PPR管箍 | 联塑DN20 | 个 | 310 | 1.00 | 310.00 |
| 769 | 精铸旋启止回阀 | 永一精铸重型H44H-16C DN25 | 台 | 1 | 310.00 | 310.00 |
| 770 | 亚克力牌 | 定制 | 块 | 11 | 28.00 | 308.00 |
| 771 | 铜接线鼻子 | 70平方 | 个 | 18 | 17.00 | 306.00 |
| 772 | PPR内牙弯头 | 联塑DN32 | 个 | 18 | 17.00 | 306.00 |
| 773 | 五孔插座 | 公牛 | 套 | 17 | 18.00 | 306.00 |
| 774 | 线管 | 80 | 米 | 17 | 18.00 | 306.00 |
| 775 | 支架 | 九牧 | 个 | 17 | 18.00 | 306.00 |
| 776 | T2紫铜管 | Ф35 | 米 | 1 | 303.00 | 303.00 |
| 777 | 铝合金衬塑弯头 | 90度PE63 | 个 | 3 | 101.00 | 303.00 |
| 778 | 德力西配电箱 | 18路 | 台 | 1 | 302.00 | 302.00 |
| 779 | 太空铝肥皂框 | 太空铝 | 个 | 7 | 43.00 | 301.00 |
| 780 | 双控开关 | 公牛 | 个 | 12 | 25.00 | 300.00 |
| 781 | 弯头 | 建支国标DN50 | 个 | 10 | 30.00 | 300.00 |
| 782 | 氨缓溶液 | 500ml | 瓶 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 783 | 叶轮 | 5.5KW冷凝水泵 | 套 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 784 | 轴承 | 0.75KW风机 | 盘 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 785 | 壁纸贴 | 定制 | 卷 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 786 | 墩布池 | 九牧 | 台 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 787 | 墩布池下水管 | 80cm | 根 | 20 | 15.00 | 300.00 |
| 788 | 法兰盘 | 304不锈钢焊接法兰盘DN80PN16 | 片 | 4 | 75.00 | 300.00 |
| 789 | 合金钻头 | 8mm | 支 | 20 | 15.00 | 300.00 |
| 790 | 户外车贴 | 2800*510 | 张 | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 791 | 铝合金衬塑复合管 | PE40 | 米 | 10 | 30.00 | 300.00 |
| 792 | 万向转换开关 | 公牛一转四 分控开关4插位 | 套 | 13 | 23.00 | 299.00 |
| 793 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢78-101 | 个 | 33 | 9.00 | 297.00 |
| 794 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢27-51 | 个 | 66 | 4.50 | 297.00 |
| 795 | 网络寻线仪 | 美网 | 台 | 1 | 295.00 | 295.00 |
| 796 | 高温蒸汽柱塞阀 | 永一蒸汽柱塞阀DN25 | 台 | 1 | 295.00 | 295.00 |
| 797 | 中性油漆 | 三棵树2.5KG | 桶 | 3 | 98.00 | 294.00 |
| 798 | 沉平头燕尾丝 | 北塔5.5mm*65mm | 盒 | 7 | 42.00 | 294.00 |
| 799 | 压缩机 | 除湿机 | 台 | 1 | 290.00 | 290.00 |
| 800 | 得力盒尺 | 5m | 把 | 17 | 17.00 | 289.00 |
| 801 | 平锹 | 宽牌2米带把 | 把 | 6 | 48.00 | 288.00 |
| 802 | 人体感应地灯 | 欧普 | 套 | 3 | 96.00 | 288.00 |
| 803 | 双绞线 | 1.5mm2 | 盘 | 1 | 288.00 | 288.00 |
| 804 | 铜过滤器 | 全铜加厚DN40 | 套 | 3 | 96.00 | 288.00 |
| 805 | 远传压力表 | Ф150 | 块 | 1 | 288.00 | 288.00 |
| 806 | 定向脚轮 | 厚德定向100 | 套 | 3 | 96.00 | 288.00 |
| 807 | 尖嘴钳 | 福冈 | 把 | 6 | 48.00 | 288.00 |
| 808 | 气压式管道疏通器 | 大力高压 | 套 | 1 | 286.00 | 286.00 |
| 809 | 手电钻 | 东成 | 台 | 1 | 285.00 | 285.00 |
| 810 | 轴承 | 7.5KW风机 | 盘 | 1 | 285.00 | 285.00 |
| 811 | 阻燃电缆 | 慧远4*25+1 | 米 | 3 | 95.00 | 285.00 |
| 812 | LED筒灯 | 飞利浦6W | 支 | 10 | 28.50 | 285.00 |
| 813 | 仿古大理石磁砖 | 600*600 | 片 | 3 | 95.00 | 285.00 |
| 814 | 过滤器 | DN50 | 台 | 1 | 285.00 | 285.00 |
| 815 | 进口金属胶 | 卡夫特K9737 | 瓶 | 3 | 95.00 | 285.00 |
| 816 | 插座保护罩 | 86型加厚防溅盒 | 个 | 60 | 4.70 | 282.00 |
| 817 | 三通 | 建支国标DN25 | 个 | 33 | 8.50 | 280.50 |
| 818 | 疏通机软轴 | 加粗加密1m | 米 | 10 | 28.00 | 280.00 |
| 819 | 丝扣法兰盘 | 京固丝扣锻钢DN40 | 片 | 8 | 35.00 | 280.00 |
| 820 | 压力表 | Ф200 | 块 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 821 | 不锈钢棍 | 10mm | 米 | 8 | 35.00 | 280.00 |
| 822 | 电动机转子 | 电锤 | 台 | 1 | 280.00 | 280.00 |
| 823 | 搅匀刀 | 5.5KW污水泵 | 套 | 4 | 70.00 | 280.00 |
| 824 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN150 | 个 | 35 | 8.00 | 280.00 |
| 825 | 不锈钢水槽 | 定制 | 套 | 1 | 276.00 | 276.00 |
| 826 | 铝扣板 | 3000*15 | 张 | 3 | 92.00 | 276.00 |
| 827 | 世达活动扳手 | 世达200 | 把 | 5 | 55.00 | 275.00 |
| 828 | 兆欧表 | ZC25B-4 1000V/1000MΩ | 块 | 1 | 275.00 | 275.00 |
| 829 | 柱塞阀 | 永一蒸汽柱塞阀DN25 | 台 | 1 | 275.00 | 275.00 |
| 830 | 工业割锯 | 25VF工业款 | 把 | 1 | 275.00 | 275.00 |
| 831 | 漏电开关 | 德力西C25a | 块 | 5 | 55.00 | 275.00 |
| 832 | PVC管 | DN150 | 米 | 5 | 55.00 | 275.00 |
| 833 | 弯头 | 建支国标DN65 | 个 | 7 | 39.00 | 273.00 |
| 834 | 改锥 | 进口6*150 | 把 | 7 | 39.00 | 273.00 |
| 835 | 精品移门锁 | 精门移门锁 | 套 | 3 | 91.00 | 273.00 |
| 836 | 软连接 | 远大DN65 | 台 | 1 | 272.00 | 272.00 |
| 837 | 铁锤 | 25*200 | 条 | 10 | 27.00 | 270.00 |
| 838 | 橡塑保温管壳 | PE40 | 米 | 10 | 27.00 | 270.00 |
| 839 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢M8 | 套 | 135 | 2.00 | 270.00 |
| 840 | 电磁阀 | 开水器专用 | 套 | 3 | 90.00 | 270.00 |
| 841 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN65 | 个 | 54 | 5.00 | 270.00 |
| 842 | 开水器电磁阀 | 4分开水器电磁水阀24V | 套 | 3 | 90.00 | 270.00 |
| 843 | 盔式玻璃钢安全帽 | 盔式玻璃钢 | 个 | 6 | 45.00 | 270.00 |
| 844 | 螺丝、护套、压线扣 | 5.5KW污水泵 | 套 | 6 | 45.00 | 270.00 |
| 845 | 热缩管 | 125℃ 30mm/15mm | 米 | 117 | 2.30 | 269.10 |
| 846 | 智能定时器 | 德力西 | 台 | 2 | 133.00 | 266.00 |
| 847 | 哈夫节 | 远大DN32 | 台 | 7 | 38.00 | 266.00 |
| 848 | 螺丝刀 | 福冈两用 | 把 | 7 | 38.00 | 266.00 |
| 849 | 橡套线 | 3*2.5 | 米 | 33 | 8.00 | 264.00 |
| 850 | 合金钻头 | 6mm | 支 | 22 | 12.00 | 264.00 |
| 851 | 不锈钢门锁 | 不锈钢加厚门锁 | 套 | 3 | 87.00 | 261.00 |
| 852 | 强磁批头 | 8mm | 个 | 26 | 10.00 | 260.00 |
| 853 | 水泵自动控制器 | 3KW | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 854 | 塑铜线 | 津达1㎡ 100米 | 盘 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 855 | T2紫铜管 | Ф28 | 米 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 856 | 伟力粗轴锁 | 伟力60mm | 套 | 20 | 13.00 | 260.00 |
| 857 | 宣传栏 | 160*120 | 块 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 858 | 浴帘杆 | 1.4-2.6M含浴帘 | 套 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 859 | 轴承 | SKF 2＃补水泵（3KW） | 套 | 2 | 130.00 | 260.00 |
| 860 | 轴连接套 | 污水泵维修定制 | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 861 | 变压器 | 24V 10A | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 862 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢65-89 | 个 | 40 | 6.50 | 260.00 |
| 863 | KT板 | 950*1150 | 张 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 864 | 风轮轴承 | 2.2KW四级风机 | 盘 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 865 | O型密封 | 90KW | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 866 | 管箍 | 建支国标DN50 | 个 | 13 | 20.00 | 260.00 |
| 867 | 合金机械密封 | 太阳能补水泵 | 套 | 1 | 260.00 | 260.00 |
| 868 | 接触器 | 德力西2510 | 块 | 3 | 86.00 | 258.00 |
| 869 | 铜球阀 | 埃美柯DN25 | 个 | 4 | 64.00 | 256.00 |
| 870 | 轴承 | 5.5KW冷凝水泵 | 盘 | 1 | 256.00 | 256.00 |
| 871 | 轴承 | 太阳能循环泵（5.5KW） | 盘 | 1 | 256.00 | 256.00 |
| 872 | 水带接口 | 80纯铝 | 个 | 3 | 85.00 | 255.00 |
| 873 | 万向轮 | 厚德Ф50静音轮 | 套 | 17 | 15.00 | 255.00 |
| 874 | 不锈钢燃气波纹管 | 304不锈钢防爆燃气波纹管4分螺纹通用 1米 | 米 | 17 | 15.00 | 255.00 |
| 875 | 电流互感器 | 德力西100：5 | 个 | 3 | 85.00 | 255.00 |
| 876 | 风机 | 除湿机 | 台 | 1 | 255.00 | 255.00 |
| 877 | 户外强光LED手电筒 | 雅格 | 套 | 1 | 255.00 | 255.00 |
| 878 | 86盒修复器 | 公牛 | 个 | 67 | 3.80 | 254.60 |
| 879 | 保温胶水 | 华美B1级橡塑胶水 10KG | 桶 | 1 | 252.00 | 252.00 |
| 880 | 镀锌扁铁 | 利达40*40 | 根 | 2 | 126.00 | 252.00 |
| 881 | 壁纸刀 | 得力 | 把 | 28 | 9.00 | 252.00 |
| 882 | 固化剂 | 云石胶固化剂150ml | 瓶 | 21 | 12.00 | 252.00 |
| 883 | PPR热水管 | 联塑6分25*3.5 | 根 | 7 | 36.00 | 252.00 |
| 884 | 公牛插头 | 三脚 20A | 个 | 10 | 25.00 | 250.00 |
| 885 | 密封条 | 自粘挡风 | 米 | 83 | 3.00 | 249.00 |
| 886 | 铜接线鼻子 | 16mm2 | 个 | 113 | 2.20 | 248.60 |
| 887 | 定向车轮 | 厚德Ф125 | 套 | 4 | 62.00 | 248.00 |
| 888 | 电缆 | 津达4*1mm2 | 米 | 33 | 7.50 | 247.50 |
| 889 | 更衣柜拉手 | 96孔距 | 个 | 33 | 7.50 | 247.50 |
| 890 | 管道排风机 | 25W | 台 | 2 | 123.00 | 246.00 |
| 891 | 塑料分格盒 | 加厚十分 | 组 | 3 | 82.00 | 246.00 |
| 892 | 洗手液托架 | 不锈钢免打孔 | 套 | 7 | 35.00 | 245.00 |
| 893 | 不锈钢盲文电梯按钮 | 不锈钢 | 套 | 7 | 35.00 | 245.00 |
| 894 | 接触器 | 德力西1210 | 块 | 7 | 35.00 | 245.00 |
| 895 | 绝缘靴 | 25KV | 双 | 1 | 245.00 | 245.00 |
| 896 | 双头丝 | 不锈钢18*18 | 套 | 24 | 10.00 | 240.00 |
| 897 | T2铜直接 | Ф67 | 个 | 2 | 120.00 | 240.00 |
| 898 | 无缝焊接弯头 | DN140 | 个 | 3 | 80.00 | 240.00 |
| 899 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢52-76 | 个 | 40 | 6.00 | 240.00 |
| 900 | EDTA试剂 | 500ml | 瓶 | 3 | 80.00 | 240.00 |
| 901 | 防臭地漏 | 潜水艇 | 套 | 4 | 60.00 | 240.00 |
| 902 | 防水堵漏胶带 | 10cm*8m | 卷 | 5 | 48.00 | 240.00 |
| 903 | 防锈漆 | 10KG | 桶 | 1 | 240.00 | 240.00 |
| 904 | 酚酞试剂 | 500ml | 瓶 | 2 | 120.00 | 240.00 |
| 905 | 铝合金衬塑直接 | PE32 | 个 | 15 | 16.00 | 240.00 |
| 906 | 耐油雨靴 | 高筒 | 双 | 4 | 60.00 | 240.00 |
| 907 | PPR内牙直通 | 联塑DN32 | 个 | 14 | 17.00 | 238.00 |
| 908 | 机械密封 | 2＃补水泵（3KW） | 套 | 1 | 235.00 | 235.00 |
| 909 | 绝缘拉竿 | 10KV | 套 | 1 | 235.00 | 235.00 |
| 910 | 三通 | 玛钢国标25*20 | 个 | 17 | 13.80 | 234.60 |
| 911 | 漏电保护器 | 德力西2P32A | 块 | 3 | 78.00 | 234.00 |
| 912 | 腻子粉 | 美巢20kg | 袋 | 3 | 78.00 | 234.00 |
| 913 | 管箍变径 | 玛钢国标32*25 | 个 | 13 | 18.00 | 234.00 |
| 914 | 热熔胶棒 | 得力300mm | 根 | 77 | 3.00 | 231.00 |
| 915 | T2法兰 | Ф133 | 片 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 916 | 三通变径 | 玛钢国标40*25 | 个 | 10 | 23.00 | 230.00 |
| 917 | 橡塑保温管壳 | PE32 | 米 | 10 | 23.00 | 230.00 |
| 918 | 轴承 | 2.2KW新风机 | 盘 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 919 | 对夹蝶阀 | 瓦特斯DN65 | 台 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 920 | 管箍变径 | 建支国标25*20 | 个 | 23 | 10.00 | 230.00 |
| 921 | 角磨机 | 东成720W | 台 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 922 | 空气开关 | 德力西380V32A | 块 | 5 | 46.00 | 230.00 |
| 923 | 铝牌 | 500*600 | 块 | 1 | 230.00 | 230.00 |
| 924 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢25-52 | 个 | 57 | 4.00 | 228.00 |
| 925 | 锁芯 | 超C级75锁芯 | 套 | 6 | 38.00 | 228.00 |
| 926 | 管箍 | 玛钢国标DN40 | 个 | 9 | 25.00 | 225.00 |
| 927 | 焊接法兰盘 | 304不锈钢焊接法兰盘DN80PN16 | 片 | 3 | 75.00 | 225.00 |
| 928 | 无缝焊接弯头 | DN80 | 个 | 4 | 56.00 | 224.00 |
| 929 | 铝合金衬塑三通 | PE75×32 | 个 | 2 | 112.00 | 224.00 |
| 930 | 空气断路器 | 德力西160A | 台 | 1 | 222.00 | 222.00 |
| 931 | 大三通变径 | 玛钢国标20*32*20 | 个 | 13 | 17.00 | 221.00 |
| 932 | 世达管钳 | 世达450mm | 把 | 2 | 110.00 | 220.00 |
| 933 | 铜接线鼻子 | 25mm2 | 个 | 88 | 2.50 | 220.00 |
| 934 | 万向刹车轮 | 厚德2寸 | 套 | 10 | 22.00 | 220.00 |
| 935 | 轴承 | 热水循环水泵（3KW） | 盘 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 936 | 轴承 | 热水循环泵(4KW)SKF | 套 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 937 | 槽钢 | 定制 | 根 | 1 | 220.00 | 220.00 |
| 938 | 插座面板 | 施耐德16A | 套 | 10 | 22.00 | 220.00 |
| 939 | 合页 | 50 | 付 | 22 | 10.00 | 220.00 |
| 940 | 保险管 | 250-6A | 个 | 73 | 3.00 | 219.00 |
| 941 | 弯头 | 建支国标DN15 | 个 | 62 | 3.50 | 217.00 |
| 942 | 切割片 | Ф400*32 | 片 | 8 | 27.00 | 216.00 |
| 943 | 管箍 | 建支国标DN25 | 个 | 27 | 8.00 | 216.00 |
| 944 | 加厚高密度海绵 | 定制 | 平米 | 2 | 108.00 | 216.00 |
| 945 | 边角 | 金属定制 | 米 | 12 | 18.00 | 216.00 |
| 946 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢管喉箍40-63 | 个 | 43 | 5.00 | 215.00 |
| 947 | 灯架 | 300*1200 | 套 | 3 | 71.00 | 213.00 |
| 948 | 膨胀螺栓 | 20*200 | 条 | 10 | 21.00 | 210.00 |
| 949 | 石膏板 | 龙牌9.5# | 张 | 5 | 42.00 | 210.00 |
| 950 | T2铜外丝直接 | Ф67 | 个 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 951 | 双联空气开关 | 德力西25A | 套 | 7 | 30.00 | 210.00 |
| 952 | 铜焊条 | USA 150根 | 包 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 953 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢管喉箍33-57 | 个 | 42 | 5.00 | 210.00 |
| 954 | 厨房吉事多铜龙头 | 九牧 | 套 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 955 | 磁力批头 | 绿林钨钢 | 套 | 7 | 30.00 | 210.00 |
| 956 | 电机轴承 | ICU大厅排风机5.5KW | 盘 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 957 | 铝合金衬塑复合管 | PE32 | 米 | 10 | 21.00 | 210.00 |
| 958 | 铝牌 | 排放标识380*400 | 块 | 1 | 210.00 | 210.00 |
| 959 | 自喷漆 | 三棵树 | 瓶 | 13 | 16.00 | 208.00 |
| 960 | 万向轮 | 厚德万向脚轮125*38 | 套 | 3 | 68.00 | 204.00 |
| 961 | 冷却塔皮带 | B-2464 | 条 | 3 | 67.00 | 201.00 |
| 962 | 铝合金衬塑变径 | PE63×50 | 个 | 3 | 67.00 | 201.00 |
| 963 | 平光镜子 | 400*600 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 964 | 热电偶温度传感器 | 热电偶 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 965 | 三通变径 | 玛钢国标40*20 | 个 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 966 | 双金属温度表 | 300℃锅炉房 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 967 | 台面开孔 | 定制 | 个 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 968 | T型套筒 | 11件套T型扳手套装 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 969 | 烟斗合页 | 顶固Y4517 | 付 | 20 | 10.00 | 200.00 |
| 970 | 油漆 | 维修专用 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 971 | 玻璃 | 1300*300 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 972 | 玻璃 | 1100*1000 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 973 | 玻璃 | 500*600*0.5 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 974 | 传感器 | 热电偶温度传感器 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 975 | 防锈漆 | 4KW污水泵 | 套 | 5 | 40.00 | 200.00 |
| 976 | 横幅 | 16米 | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 977 | 绝缘漆 | 热水循环泵(4KW) | 台 | 1 | 200.00 | 200.00 |
| 978 | 绝缘油 | 防汛泵 | 套 | 2 | 100.00 | 200.00 |
| 979 | 门扣吊 | 200mm | 付 | 57 | 3.50 | 199.50 |
| 980 | 阻燃直接 | PVC阻燃 | 个 | 33 | 6.00 | 198.00 |
| 981 | 电动组合螺丝刀 | 小米调速220V BD-2636 | 套 | 1 | 198.00 | 198.00 |
| 982 | 铝合金衬塑外丝直接 | PE75×2.5寸 | 个 | 1 | 198.00 | 198.00 |
| 983 | 稀料 | 500ml | 瓶 | 11 | 18.00 | 198.00 |
| 984 | 世达活动扳手 | 世达375mm | 把 | 2 | 98.00 | 196.00 |
| 985 | D型空气开关 | 德力西100A | 套 | 2 | 98.00 | 196.00 |
| 986 | 磁力吸牌 | 定制B5 | 块 | 7 | 28.00 | 196.00 |
| 987 | 铜浮球阀 | 大体DN32 | 套 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 988 | 消防水带 | 鲸鱼DN65 25米 | 卷 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 989 | 油任 | 建支国标DN15 | 套 | 13 | 15.00 | 195.00 |
| 990 | 扎带 | 长虹5*300 | 包 | 3 | 65.00 | 195.00 |
| 991 | 导热膏 | 导热硅脂13.8W | 支 | 3 | 65.00 | 195.00 |
| 992 | 风机盘管风轮蜗壳 | 定制 | 套 | 3 | 65.00 | 195.00 |
| 993 | 哈夫节 | 远大DN125 | 台 | 1 | 195.00 | 195.00 |
| 994 | 铝扣板 | 2000*15 | 张 | 3 | 65.00 | 195.00 |
| 995 | 管子割刀 | 5-50MM | 把 | 2 | 97.00 | 194.00 |
| 996 | 氧压表 | Ф100 | 块 | 1 | 192.00 | 192.00 |
| 997 | D型空气开关 | 德力西80A | 套 | 2 | 96.00 | 192.00 |
| 998 | 高弹力定向轮 | 厚德高弹力125*45 | 套 | 2 | 96.00 | 192.00 |
| 999 | 密封胶 | 雨虹 | 支 | 8 | 24.00 | 192.00 |
| 1000 | T2铜三通 | 67*67 | 个 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 1001 | 扎带 | 长虹8*400mm | 袋 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 1002 | 轴承瓦盒 | 5.5KW新风机 | 套 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 1003 | 防滑地贴 | 2150*260 | 张 | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 1004 | 铝合金衬塑变径 | PE75×63 | 个 | 2 | 95.00 | 190.00 |
| 1005 | PPR内丝活接 | 联塑25 | 套 | 7 | 27.00 | 189.00 |
| 1006 | 阻燃线槽 | 40*30 | 根 | 13 | 14.50 | 188.50 |
| 1007 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢DN32 | 个 | 47 | 4.00 | 188.00 |
| 1008 | 端盖 | 3KW风机 | 套 | 1 | 187.00 | 187.00 |
| 1009 | 塑钢土 | 5kg | 套 | 1 | 186.00 | 186.00 |
| 1010 | 燃气压力表 | BLD高精度0.4级0-1.6mpa | 块 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1011 | T2铜三通 | 67*42 | 个 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1012 | 疏通机枪头套装 | 80型升级钢 | 套 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1013 | 丝堵 | 建支国标镀锌DN15 | 个 | 37 | 5.00 | 185.00 |
| 1014 | 吸音板 | 矿棉600*600 | 箱 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1015 | 风轮轴承 | 排风机5.5KW | 盘 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1016 | PVC管 | 联塑DN100 | 根 | 1 | 185.00 | 185.00 |
| 1017 | 全铜活接 | DN65 | 个 | 2 | 92.00 | 184.00 |
| 1018 | 节水器 | 恒流节水起泡 | 套 | 3 | 61.00 | 183.00 |
| 1019 | 不锈钢防护链 | 不锈钢 | 米 | 7 | 26.00 | 182.00 |
| 1020 | 曲线盘 | 超大50-100米380V | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1021 | 三极空气开关 | 德力西3P32A | 套 | 4 | 45.00 | 180.00 |
| 1022 | T2铜三通 | 67*28 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1023 | 数字温度仪 | 布莱迪10米 | 块 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1024 | 双面泡沫胶 | 海棉双面胶带 4.5cm*2.6m | 卷 | 20 | 9.00 | 180.00 |
| 1025 | 铜阀芯 | 九牧 | 个 | 10 | 18.00 | 180.00 |
| 1026 | 铜油任 | 紫铜DN50 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1027 | 铜油任 | 紫铜Ф54 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1028 | 亚克力标牌 | 600*500 | 块 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1029 | 羊毛刷 | 4寸 | 把 | 18 | 10.00 | 180.00 |
| 1030 | 不锈钢软连接 | 远大304不锈钢DN80 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1031 | 得力双面胶 | 15MM*10M | 卷 | 90 | 2.00 | 180.00 |
| 1032 | 防滑地贴 | 1800*260 | 张 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1033 | 高压喷雾器 | 20升高配三开关 12安 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1034 | 哈夫节 | 远大DN50 | 套 | 4 | 45.00 | 180.00 |
| 1035 | 哈夫节 | 远大DN40 | 台 | 4 | 45.00 | 180.00 |
| 1036 | 减震器 | 80 | 套 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1037 | PPR热水管 | 联塑DN20 | 米 | 20 | 9.00 | 180.00 |
| 1038 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN25 | 个 | 60 | 3.00 | 180.00 |
| 1039 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN50 | 个 | 45 | 4.00 | 180.00 |
| 1040 | 锂脂黄油 | 昆仑220度高温 | 桶 | 4 | 45.00 | 180.00 |
| 1041 | 漏电保护器 | 德力西4P40A | 套 | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 1042 | 铝牌 | 440*660 | 块 | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 1043 | 软磁标识 | B5 | 块 | 7 | 25.00 | 175.00 |
| 1044 | T2铜管箍变径 | 76*67 | 个 | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 1045 | 端盖 | 4KW四级风机 | 套 | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 1046 | PPR内丝活接 | 联塑20 | 套 | 7 | 25.00 | 175.00 |
| 1047 | 基座 | 大理石 | 块 | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 1048 | 沥清油 | 18KG | 桶 | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 1049 | 梅花扳手 | 世达10件套6-32 | 套 | 1 | 175.00 | 175.00 |
| 1050 | 铜钥匙坯 | 加厚 | 个 | 87 | 2.00 | 174.00 |
| 1051 | 亚克力展板 | 600*400 | 块 | 3 | 58.00 | 174.00 |
| 1052 | 阻燃电缆 | 津达三芯3*1.5 | 米 | 17 | 10.20 | 173.40 |
| 1053 | 软风管 | Ф160 | 米 | 9 | 19.00 | 171.00 |
| 1054 | 丝扣软连接 | 远大304不锈钢DN50 | 套 | 1 | 170.00 | 170.00 |
| 1055 | 铜浮球阀 | 小体DN32 | 套 | 1 | 170.00 | 170.00 |
| 1056 | 高压水枪 | 金属水枪注水15米 | 把 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 1057 | 管钳 | 世达350mm | 把 | 2 | 85.00 | 170.00 |
| 1058 | 磨砂玻璃膜 | 定制 | 米 | 13 | 13.00 | 169.00 |
| 1059 | 管箍 | 建支国标DN15 | 个 | 56 | 3.00 | 168.00 |
| 1060 | 开口扳手 | 长城17-19 | 把 | 7 | 24.00 | 168.00 |
| 1061 | 太空铝毛巾杆 | 太空铝毛巾杆免打孔57cm | 套 | 3 | 56.00 | 168.00 |
| 1062 | 螺栓 | 不锈钢M12*60 | 套 | 67 | 2.50 | 167.50 |
| 1063 | 液位器 | 触发式 | 套 | 1 | 167.00 | 167.00 |
| 1064 | 轴承 | 太阳能补水泵 | 盘 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| 1065 | 紫铜弯头 | Ф67 | 个 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| 1066 | 标牌 | 150*80 | 块 | 33 | 5.00 | 165.00 |
| 1067 | 电机端盖 | 小产房排风机(1.5KW四级) | 个 | 1 | 165.00 | 165.00 |
| 1068 | 光电传感器 | 欣灵 | 套 | 3 | 55.00 | 165.00 |
| 1069 | 漏电保护器 | 德力西25A | 块 | 3 | 55.00 | 165.00 |
| 1070 | 真空表 | Ф100 | 块 | 1 | 164.00 | 164.00 |
| 1071 | 负压表 | Ф100 | 块 | 1 | 164.00 | 164.00 |
| 1072 | 插座保护盒 | 两孔 | 个 | 65 | 2.50 | 162.50 |
| 1073 | 天坛塑料胀塞 | 1000个 | 袋 | 9 | 18.00 | 162.00 |
| 1074 | 合金塔钻头 | 25 | 套 | 2 | 81.00 | 162.00 |
| 1075 | T2丝扣管箍 | Ф67 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1076 | 射灯轨道 | 加厚 | 米 | 8 | 20.00 | 160.00 |
| 1077 | T2铜油任 | Ф42 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1078 | 调节风阀 | Ф160 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1079 | 铜球阀 | 埃美柯DN40 | 个 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1080 | 组合工具套装 | 世达 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1081 | 不锈钢螺丝 | M8*40 | 个 | 200 | 0.80 | 160.00 |
| 1082 | 电镐气缸 | 电镐维修费 | 套 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1083 | 电机轴承 | 排风机 | 盘 | 1 | 160.00 | 160.00 |
| 1084 | 美式管钳 | 300 | 把 | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 1085 | 铜钥匙坯 | 铜大 | 把 | 53 | 3.00 | 159.00 |
| 1086 | 铜接线鼻子 | 10平方 | 个 | 93 | 1.70 | 158.10 |
| 1087 | 世达重型管钳 | 世达24寸 | 把 | 1 | 156.00 | 156.00 |
| 1088 | 半自动摇臂龙头 | 九牧 | 套 | 2 | 78.00 | 156.00 |
| 1089 | 银粉漆 | 三棵树2.5L | 桶 | 2 | 78.00 | 156.00 |
| 1090 | 冲锤总成 | 电镐维修费 | 套 | 1 | 156.00 | 156.00 |
| 1091 | 传感器 | 除湿机 | 套 | 1 | 156.00 | 156.00 |
| 1092 | PPR热水管 | 联塑DN25 | 米 | 13 | 12.00 | 156.00 |
| 1093 | 镀锌板 | 0.8mm | 张 | 1 | 155.00 | 155.00 |
| 1094 | 飞机胀塞 | M8 | 个 | 103 | 1.50 | 154.50 |
| 1095 | 有限空间车贴 | 定制35mm*30mm | 张 | 22 | 7.00 | 154.00 |
| 1096 | PPR堵漏抱箍 | Ф50 | 套 | 2 | 77.00 | 154.00 |
| 1097 | 双LED防爆灯 | 佛山T8/18W | 套 | 1 | 153.00 | 153.00 |
| 1098 | 焊锡锅 | 长城CHC6872 | 台 | 1 | 152.00 | 152.00 |
| 1099 | 铝合金衬塑直接 | PE75 | 个 | 2 | 76.00 | 152.00 |
| 1100 | 取水样缸子 | 水样取样器 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1101 | 三角带 | 三星930 | 条 | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 1102 | 三通 | 建支国标DN20 | 个 | 20 | 7.50 | 150.00 |
| 1103 | T2铜弯头 | Ф42 | 个 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 1104 | 铜焊枪 | 氩弧焊枪QQ300A(气电一体) 4米 | 把 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1105 | 细砂纸 | 500目 | 张 | 50 | 3.00 | 150.00 |
| 1106 | 袖套 | 定制 | 个 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 1107 | 游标卡尺 | 绿林 | 把 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1108 | 展板 | 1000*900 | 张 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1109 | 不锈钢承压蒸汽管 | 不锈钢DN15*1M | 根 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1110 | KT板 | 600*600 | 块 | 2 | 75.00 | 150.00 |
| 1111 | LED灯模组 | 飞利浦24W | 套 | 3 | 50.00 | 150.00 |
| 1112 | 电机端盖 | 手术室排风机(1.1KW四级) | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1113 | 防盗门锁芯 | 超C级锁芯 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1114 | 防盗锁执手 | 不锈钢防盗门把手 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1115 | PPR堵漏三通 | Ф40 | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1116 | 508散光灯板 | 33*240 | 张 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1117 | 联塑PVC给水管 | 加厚DN32 | 米 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 1118 | 量子锁芯 | 顶固35-50mm | 套 | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1119 | 门插销 | 6寸铝合金插销 | 套 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 1120 | 油漆刷 | 4寸 | 把 | 23 | 6.50 | 149.50 |
| 1121 | 温度计 | 玻璃温度计0-100度 | 根 | 9 | 16.50 | 148.50 |
| 1122 | 钳形万用表 | 优利德400A | 台 | 1 | 148.00 | 148.00 |
| 1123 | 管钳 | 世达600mm | 把 | 1 | 148.00 | 148.00 |
| 1124 | 合金塔钻头 | 20 | 套 | 2 | 73.00 | 146.00 |
| 1125 | 膝控开关 | 膝控开关 | 套 | 1 | 145.00 | 145.00 |
| 1126 | PPR外丝弯头 | 联塑DN20 | 个 | 9 | 16.00 | 144.00 |
| 1127 | 丝扣法兰盘 | 京固丝扣锻钢DN65 | 片 | 2 | 72.00 | 144.00 |
| 1128 | 公牛单联开关 | 单联空气开关1P20A | 个 | 12 | 12.00 | 144.00 |
| 1129 | 哈夫节 | 远大DN25*110D | 套 | 4 | 36.00 | 144.00 |
| 1130 | 空气断路器 | 德力西DZ40A | 套 | 3 | 48.00 | 144.00 |
| 1131 | 铝合金衬塑直接 | PE50 | 个 | 3 | 48.00 | 144.00 |
| 1132 | 木工开孔器 | 5件套深度35mm | 套 | 3 | 48.00 | 144.00 |
| 1133 | 铝合金线槽 | 加厚 | 根 | 7 | 20.50 | 143.50 |
| 1134 | 弯头变径 | 玛钢国标32*20 | 个 | 13 | 11.00 | 143.00 |
| 1135 | 8.8级加强螺丝 | M8*40 | 套 | 47 | 3.00 | 141.00 |
| 1136 | 切割钢板 | 定制切割板 | 块 | 4 | 35.00 | 140.00 |
| 1137 | 三通 | 建支国标DN15 | 个 | 20 | 7.00 | 140.00 |
| 1138 | 世达开口扳手 | 成套6-27mm | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |
| 1139 | 铜接头 | 紫铜 | 套 | 10 | 14.00 | 140.00 |
| 1140 | 弯头变径 | 玛钢国标40*32 | 个 | 7 | 20.00 | 140.00 |
| 1141 | 闭门器 | 小 | 台 | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 1142 | 标牌 | 280*200 | 块 | 4 | 35.00 | 140.00 |
| 1143 | 焊接合页 | 大 | 付 | 5 | 28.00 | 140.00 |
| 1144 | LED灯管双插头 | 佛山 | 根 | 33 | 4.20 | 138.60 |
| 1145 | 铁丝 | 8# | 盘 | 1 | 138.00 | 138.00 |
| 1146 | 水龙头把手 | 九牧铜把手 | 个 | 17 | 8.00 | 136.00 |
| 1147 | 高温法兰金属垫 | 不锈钢DN150 | 个 | 17 | 8.00 | 136.00 |
| 1148 | 数显温度控制器 | 德力西 | 套 | 3 | 45.00 | 135.00 |
| 1149 | 变压器 | 正泰380V-220V | 套 | 3 | 45.00 | 135.00 |
| 1150 | 电池 | 9V | 节 | 9 | 15.00 | 135.00 |
| 1151 | 钢锯 | 铝合金钢锯架300mm/12寸 | 把 | 5 | 27.00 | 135.00 |
| 1152 | 空气断路器 | 德力西DZ32A | 套 | 3 | 45.00 | 135.00 |
| 1153 | 漏电断路器 | 正泰16A | 个 | 9 | 15.00 | 135.00 |
| 1154 | 螺栓 | 不锈钢16*60 | 套 | 30 | 4.50 | 135.00 |
| 1155 | 继电器 | 施耐德220V | 只 | 7 | 19.00 | 133.00 |
| 1156 | 帕灯 | 佛山45W | 套 | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 1157 | 热保继电器 | 正泰 | 套 | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 1158 | 套丝机配件 | 虎王 | 套 | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 1159 | 圆点标签贴 | 日本进口圆点标签纸 12mm 绿色 TA-R70-41G | 盘 | 2 | 65.00 | 130.00 |
| 1160 | 转动夹头总成 | 电锤 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 1161 | 不锈钢丝堵 | 304不锈钢堵头管帽DN40 | 个 | 13 | 10.00 | 130.00 |
| 1162 | PPR热熔器 | 得力电子恒温 | 套 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 1163 | 绝缘手套 | 12KV | 双 | 1 | 130.00 | 130.00 |
| 1164 | 麻绳 | 16*50 | 捆 | 1 | 129.00 | 129.00 |
| 1165 | T2铜弯头 | Ф54 | 个 | 1 | 128.00 | 128.00 |
| 1166 | 自喷漆 | 三禾 | 瓶 | 8 | 16.00 | 128.00 |
| 1167 | D型空气开关 | 德力西3P20A | 块 | 3 | 42.00 | 126.00 |
| 1168 | 防火毯 | 加厚阻燃防火 | ㎡ | 7 | 18.00 | 126.00 |
| 1169 | 合金钻头 | Ф10 | 个 | 7 | 18.00 | 126.00 |
| 1170 | 联塑PVC给水管 | DN25 | 根 | 7 | 18.00 | 126.00 |
| 1171 | 重型万向轮 | 厚德Ф160 | 套 | 1 | 125.00 | 125.00 |
| 1172 | 波纹管 | 32 | 米 | 83 | 1.50 | 124.50 |
| 1173 | 铝合金衬塑弯头 | 90度PE75 | 个 | 1 | 124.00 | 124.00 |
| 1174 | 配电线槽 | 联塑50*25 | 米 | 7 | 17.50 | 122.50 |
| 1175 | 变压器 | 24V | 台 | 1 | 122.00 | 122.00 |
| 1176 | 三联面板 | 施耐德三开单控三联三位10A | 个 | 10 | 12.00 | 120.00 |
| 1177 | 水封 | 2.2KW防汛泵 | 套 | 4 | 30.00 | 120.00 |
| 1178 | 无缝钢管 | DN54 | 米 | 2 | 60.00 | 120.00 |
| 1179 | 线包 | 防汛泵 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 1180 | 胀塞 | 天坛 | 包 | 3 | 40.00 | 120.00 |
| 1181 | 钻头 | 合金钻头8mm | 个 | 8 | 15.00 | 120.00 |
| 1182 | 插座面板 | 施耐德10A | 套 | 10 | 12.00 | 120.00 |
| 1183 | 电流互感器 | 德力西150：5 | 台 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 1184 | 风口百叶 | 定制 | 套 | 1 | 120.00 | 120.00 |
| 1185 | 金属温度计 | DN20 | 支 | 3 | 40.00 | 120.00 |
| 1186 | 轮椅外胎 | 24*1 3/8 | 条 | 3 | 40.00 | 120.00 |
| 1187 | 三通外牙 | 25*20 | 个 | 7 | 17.00 | 119.00 |
| 1188 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN100 | 个 | 17 | 7.00 | 119.00 |
| 1189 | 继电器 | 施耐德中间继电器24V | 套 | 5 | 23.00 | 115.00 |
| 1190 | 三角带 | 进口27S | 条 | 3 | 38.00 | 114.00 |
| 1191 | 角磨机扳手 | 牧田可调式角磨机扳手 | 把 | 6 | 19.00 | 114.00 |
| 1192 | 空气开关 | 正泰380V125A | 块 | 1 | 113.00 | 113.00 |
| 1193 | PPR外丝管箍 | 联塑DN20 | 个 | 7 | 16.00 | 112.00 |
| 1194 | 耐火封堵泥 | 2KG | 袋 | 7 | 16.00 | 112.00 |
| 1195 | 十字螺丝刀 | 加长6*300 | 把 | 3 | 37.00 | 111.00 |
| 1196 | 钥匙坯 | 铜 | 把 | 55 | 2.00 | 110.00 |
| 1197 | 电锡丝 | 无铅2.0 | 盘 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 1198 | 放射门锁芯 | 75偏32.5+42.5 | 套 | 2 | 55.00 | 110.00 |
| 1199 | PPR堵漏弯头 | Ф40 | 套 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 1200 | 焊锡丝 | 无铅2.0 | 盘 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 1201 | 角铁 | 30*30 | 根 | 1 | 110.00 | 110.00 |
| 1202 | PVC管卡子 | 建支射灯管卡32mm | 个 | 100 | 1.10 | 110.00 |
| 1203 | 钮式拉手 | 旋转式 | 个 | 10 | 11.00 | 110.00 |
| 1204 | 8.8级高强螺丝 | M12 | 个 | 27 | 4.00 | 108.00 |
| 1205 | 插头插座 | 公牛20A | 个 | 3 | 36.00 | 108.00 |
| 1206 | 哈夫节 | 远大DN25 | 套 | 3 | 36.00 | 108.00 |
| 1207 | 石子 | 5KG | 袋 | 5 | 21.00 | 105.00 |
| 1208 | T型铝扣条 | 加厚 | 根 | 3 | 35.00 | 105.00 |
| 1209 | 保险熔断器 | 德力西 | 个 | 7 | 15.00 | 105.00 |
| 1210 | 保险座 | 63X-3P | 块 | 7 | 15.00 | 105.00 |
| 1211 | 变径 | 专用15*20 | 个 | 7 | 15.00 | 105.00 |
| 1212 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢125 | 个 | 7 | 15.00 | 105.00 |
| 1213 | 电烙铁 | 100W | 套 | 1 | 105.00 | 105.00 |
| 1214 | 电源线 | 2.5平方 | 根 | 3 | 35.00 | 105.00 |
| 1215 | 方形盘 | 25*25 | 套 | 3 | 35.00 | 105.00 |
| 1216 | 铜浮球阀 | 埃美柯DN15 | 套 | 2 | 52.00 | 104.00 |
| 1217 | AB胶 | 哥俩好AB胶10g | 组 | 13 | 8.00 | 104.00 |
| 1218 | 线手套 | 粗纱加厚防滑耐磨 | 付 | 41 | 2.50 | 102.50 |
| 1219 | 通风风管 | DN150 | 米 | 2 | 51.00 | 102.00 |
| 1220 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢管喉箍52-76 | 个 | 17 | 6.00 | 102.00 |
| 1221 | 挂链 | 不锈钢链条 | 条 | 17 | 6.00 | 102.00 |
| 1222 | 平机螺丝 | 不锈钢4*50 | 条 | 203 | 0.50 | 101.50 |
| 1223 | 水泵专用线缆 | 防汛泵 | 米 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 1224 | 无缝冲压弯头 | 89*4 | 个 | 5 | 20.00 | 100.00 |
| 1225 | 防滑橡胶垫 | 耐磨防滑橡胶板1*1m*2mm厚 | 块 | 4 | 25.00 | 100.00 |
| 1226 | 公牛防摔三插头 | 公牛10A | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 1227 | 绝缘漆 | 2＃补水泵（3KW） | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |
| 1228 | 淋浴器铜丝 | 偏心对接铜丝 | 个 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 1229 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢M14*60 | 套 | 66 | 1.50 | 99.00 |
| 1230 | PPR三通 | 联塑25 | 个 | 33 | 3.00 | 99.00 |
| 1231 | PPR弯头 | 联塑25 | 个 | 33 | 3.00 | 99.00 |
| 1232 | 螺丝 | 不锈钢螺丝14*60 | 套 | 33 | 3.00 | 99.00 |
| 1233 | 扎带 | 4*15cm | 包 | 3 | 33.00 | 99.00 |
| 1234 | 防滑地贴 | 900*260 | 张 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| 1235 | 灰防锈漆 | 2.5KG | 桶 | 1 | 98.00 | 98.00 |
| 1236 | 黄油枪 | 赫力斯600cc | 把 | 1 | 97.00 | 97.00 |
| 1237 | 大三通变径 | 玛钢国标20*25*20 | 个 | 7 | 13.80 | 96.60 |
| 1238 | 工具包 | 40*35*11.5帆布加厚 | 个 | 6 | 16.00 | 96.00 |
| 1239 | 快粘粉 | 美巢5KG | 袋 | 3 | 32.00 | 96.00 |
| 1240 | 双保险弹子锁 | 顶固 | 套 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 1241 | 多功能充电器 | 9V | 台 | 2 | 48.00 | 96.00 |
| 1242 | 防滑地贴 | 800*260 | 张 | 1 | 96.00 | 96.00 |
| 1243 | 钢丝刷 | 不锈钢 | 把 | 16 | 6.00 | 96.00 |
| 1244 | 铜对丝 | Ф54 | 个 | 1 | 95.00 | 95.00 |
| 1245 | 无线遥控水泵插座 | 遥控开关插座220V/500米 | 台 | 1 | 95.00 | 95.00 |
| 1246 | 蝶式止回阀 | 永一对夹式止回阀蝶式DN50 | 台 | 1 | 95.00 | 95.00 |
| 1247 | 环氧树脂胶 | 环氧树脂胶 2KG | 桶 | 1 | 95.00 | 95.00 |
| 1248 | 无缝焊接弯头 | DN76 | 个 | 2 | 47.00 | 94.00 |
| 1249 | 开口扳手 | 世达18-21 | 把 | 3 | 31.00 | 93.00 |
| 1250 | 联塑PVC管箍 | DN50 | 个 | 23 | 4.00 | 92.00 |
| 1251 | 联塑PVC弯头 | 90度弯头DN50 | 个 | 23 | 4.00 | 92.00 |
| 1252 | 展板 | 100*80 | 张 | 1 | 92.00 | 92.00 |
| 1253 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢100 | 个 | 7 | 13.00 | 91.00 |
| 1254 | 门锁 | 精品移门锁 | 套 | 1 | 91.00 | 91.00 |
| 1255 | PVC胶 | 联塑600ml | 桶 | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 1256 | 扎带 | 长虹8*300mm | 袋 | 1 | 90.00 | 90.00 |
| 1257 | 轴承 | SKF 6308 | 盘 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 1258 | 钻头 | 不锈钢8mm | 个 | 3 | 30.00 | 90.00 |
| 1259 | 方抹子 | 不锈钢D8320 | 把 | 5 | 18.00 | 90.00 |
| 1260 | 轨道轮 | 不锈钢轴承轮 | 个 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 1261 | 护套 | 5.5KW污水泵 | 套 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 1262 | 机械密封 | 防汛泵5.5KW | 套 | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 1263 | PPR弯头 | 联塑20 | 个 | 45 | 2.00 | 90.00 |
| 1264 | 木柜铝合金拉手 | 铝合金 | 套 | 10 | 9.00 | 90.00 |
| 1265 | 热熔胶枪 | 得力无线锂电 | 套 | 1 | 88.00 | 88.00 |
| 1266 | 洋镐 | 钢镐85cm*49.5cm | 把 | 1 | 88.00 | 88.00 |
| 1267 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢M10*60 | 套 | 44 | 2.00 | 88.00 |
| 1268 | 重型万向轮 | 厚德DN150 | 套 | 1 | 87.00 | 87.00 |
| 1269 | 无缝钢管 | DN34*4.5mm | 米 | 2 | 43.00 | 86.00 |
| 1270 | 万向转换开关 | 公牛 | 个 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 1271 | 英式管钳 | 14寸 | 把 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 1272 | 防干扰滤波器 | EMI48st | 台 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 1273 | 焊锡丝 | 得力1.0mm250g | 卷 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 1274 | 户外车贴 | 650*950 | 张 | 1 | 85.00 | 85.00 |
| 1275 | 耐磨手套 | A698优耐保耐磨手套 | 付 | 17 | 5.00 | 85.00 |
| 1276 | 德力西导轨插座 | 德力西10A | 套 | 4 | 21.00 | 84.00 |
| 1277 | 三角带 | B69A1194 | 条 | 3 | 28.00 | 84.00 |
| 1278 | 托臂支架 | 304不锈钢加厚 | 套 | 3 | 28.00 | 84.00 |
| 1279 | 变频器电位电阻 | ABB | 套 | 3 | 28.00 | 84.00 |
| 1280 | 砂轮 | Ф200 | 套 | 1 | 82.00 | 82.00 |
| 1281 | 重型定向轮 | 厚德DN150 | 套 | 1 | 82.00 | 82.00 |
| 1282 | 不锈钢拉手 | 200*65mm | 个 | 10 | 8.20 | 82.00 |
| 1283 | 电锤头 | 博世25*350 | 根 | 1 | 82.00 | 82.00 |
| 1284 | 8.8级高强螺丝 | 14 | 套 | 17 | 4.80 | 81.60 |
| 1285 | 阻燃直接 | PVC阻燃直接16mm | 个 | 67 | 1.20 | 80.40 |
| 1286 | 十字批头 | 绿林150mm强磁 | 个 | 16 | 5.00 | 80.00 |
| 1287 | 车贴 | 400*500 | 张 | 2 | 40.00 | 80.00 |
| 1288 | 打压泵 | 打压泵25KG | 个 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 1289 | 电锤头 | 博世25*300 | 根 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 1290 | 管箍变径 | 建支国标20*15 | 个 | 16 | 5.00 | 80.00 |
| 1291 | 世达剥线钳 | 世达 | 把 | 2 | 39.00 | 78.00 |
| 1292 | 铁锤 | 4磅 | 把 | 3 | 26.00 | 78.00 |
| 1293 | 油任 | 玛钢国示DN65 | 套 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1294 | 重型压线钳 | 重型 | 把 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1295 | 充电电池 | 9V | 节 | 3 | 26.00 | 78.00 |
| 1296 | 电锤锤头 | 博世20*300 | 支 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1297 | 电动抽水器 | 桶装水充电式电动抽水 | 台 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1298 | 电铬铁 | 世达内热式工业级电烙铁40W | 套 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1299 | 焊工手套 | 霍尼韦尔9号 | 副 | 2 | 39.00 | 78.00 |
| 1300 | 量桶 | 100ml | 支 | 1 | 78.00 | 78.00 |
| 1301 | 门栓插销 | 大 | 套 | 2 | 39.00 | 78.00 |
| 1302 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢91-114 | 个 | 7 | 11.00 | 77.00 |
| 1303 | 高压喷壶 | 大 | 个 | 1 | 77.00 | 77.00 |
| 1304 | 十字合金冲击钻头 | 霸王20*350 | 根 | 2 | 38.00 | 76.00 |
| 1305 | 双用螺丝刀 | 福冈 | 把 | 2 | 38.00 | 76.00 |
| 1306 | PPR热熔管 | 日丰32 | 根 | 2 | 38.00 | 76.00 |
| 1307 | T2铜直接 | Ф54 | 个 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1308 | 踢脚围 | 定制 | 米 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1309 | U型卡 | DN50 | 个 | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 1310 | 重型万向轮 | 承重330双刹车万向轮重型125 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1311 | 自动剥线钳 | 世达7寸 | 把 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1312 | 不锈钢丝杠 | 12*100 | 根 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1313 | 电压表 | 德力西450V | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1314 | 电源适配器 | GST40A24-P1J 24V1.67A输出 | 台 | 1 | 75.00 | 75.00 |
| 1315 | 门拉手 | 96mm | 个 | 10 | 7.50 | 75.00 |
| 1316 | 螺丝刀 | 十字加长6*300 | 把 | 2 | 37.00 | 74.00 |
| 1317 | 射钉管卡 | 32mm | 个 | 67 | 1.10 | 73.70 |
| 1318 | 硅胶垫 | 硅胶垫DN15 | 个 | 72 | 1.00 | 72.00 |
| 1319 | 合金钻头 | 5mm | 个 | 18 | 4.00 | 72.00 |
| 1320 | PPR三通 | 联塑20 | 个 | 36 | 2.00 | 72.00 |
| 1321 | 玻璃门锁 | 不锈钢 | 把 | 3 | 24.00 | 72.00 |
| 1322 | 电锤锤头 | 合金25*350 | 根 | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 1323 | PPR热熔管 | 联塑25 | 根 | 2 | 36.00 | 72.00 |
| 1324 | 金属探针温度表 | 手持式10cm | 块 | 1 | 72.00 | 72.00 |
| 1325 | 砂纸 | 200目 | 张 | 35 | 2.00 | 70.00 |
| 1326 | 洗衣机龙头嘴 | 潜水艇接口转接头4分 | 个 | 7 | 10.00 | 70.00 |
| 1327 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢管喉箍80-100 | 个 | 7 | 10.00 | 70.00 |
| 1328 | 哈夫节 | 远大DN20 | 台 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 1329 | 机械弹跳反转锁 | 定制 | 套 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 1330 | 空气开关 | 德力西380V100A | 块 | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 1331 | 冷压端子套装 | UT1.5-4 | 盒 | 2 | 35.00 | 70.00 |
| 1332 | 球形锁 | 超B级球形锁5831 | 套 | 1 | 69.00 | 69.00 |
| 1333 | 双头丝 | 8.8级双头丝16*180 | 套 | 7 | 9.80 | 68.60 |
| 1334 | ABB热继电器 | TA25DU-19M | 套 | 2 | 34.00 | 68.00 |
| 1335 | 电源检测仪 | 德力西16A | 个 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 1336 | 辅助触点 | 施耐德 | 台 | 1 | 68.00 | 68.00 |
| 1337 | 更衣柜锁杆帽 | 24mm | 套 | 67 | 1.00 | 67.00 |
| 1338 | 世达活动扳手 | 世达300 | 把 | 1 | 67.00 | 67.00 |
| 1339 | 防滑地贴 | 150*30 | 张 | 1 | 67.00 | 67.00 |
| 1340 | 感应电笔 | 长城精工 | 支 | 3 | 22.00 | 66.00 |
| 1341 | 梅花扳手 | 长城18-21 | 把 | 3 | 22.00 | 66.00 |
| 1342 | 理线扣 | 免钉线卡扣夹 透明色1组 | 个 | 33 | 2.00 | 66.00 |
| 1343 | PPR直接 | 联塑25 | 个 | 33 | 2.00 | 66.00 |
| 1344 | 三角带 | 进口B68BL | 条 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1345 | 什锦锉 | 世达10件套 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1346 | 手动疏通器 | 久洁2M | 套 | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 1347 | 疏通机爪头组件 | GQ-75型150型 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1348 | 弯头 | 玛钢国标DN35 | 个 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1349 | 重型定向轮 | 厚德重型定向轮Φ125 | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1350 | 钻头 | 合金钻头7mm | 个 | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 1351 | 充电电池 | 5号 | 块 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1352 | 防盗锁芯 | 超C级锁芯 | 把 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1353 | O型密封 | 11KW | 套 | 1 | 65.00 | 65.00 |
| 1354 | 电导轨 | 佛山 | 米 | 2 | 32.00 | 64.00 |
| 1355 | 电烙铁 | 60W | 套 | 1 | 63.00 | 63.00 |
| 1356 | 高压气带 | 风炮机高压气管13mm | 米 | 7 | 9.00 | 63.00 |
| 1357 | 定向轮 | 125*38 | 套 | 1 | 62.00 | 62.00 |
| 1358 | 雪铲 | 148*56cm | 把 | 1 | 61.00 | 61.00 |
| 1359 | 三相四线插座 | 公牛 | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 |
| 1360 | 水垢清除剂 | 老管家 | 盒 | 6 | 10.00 | 60.00 |
| 1361 | 套丝机卡爪 | 虎王 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 1362 | 外六角自钻丝 | 10cm | 盒 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 1363 | 弯头变径 | 玛钢国标40*25 | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 |
| 1364 | 油性万能胶 | 油性电焊胶5800，20G | 瓶 | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 1365 | 钻头 | 合金钻头6mm | 支 | 5 | 12.00 | 60.00 |
| 1366 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢DN65 | 个 | 12 | 5.00 | 60.00 |
| 1367 | 管箍变径 | 玛钢国标40*25 | 个 | 3 | 20.00 | 60.00 |
| 1368 | 硅胶片 | DN50 | 片 | 12 | 5.00 | 60.00 |
| 1369 | 黄胶棒 | 得力 | 根 | 10 | 6.00 | 60.00 |
| 1370 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN125 | 片 | 8 | 7.50 | 60.00 |
| 1371 | 扁铁 | 3*3 | 根 | 1 | 59.80 | 59.80 |
| 1372 | 高温玻璃棉保温管 | 华美内径27*壁厚5公分 | 根 | 2 | 29.00 | 58.00 |
| 1373 | 强磁批头 | 长城6mm | 个 | 7 | 8.00 | 56.00 |
| 1374 | 乌极 | 1.6绿头纯钨焊铝合金 | 个 | 7 | 8.00 | 56.00 |
| 1375 | 相纸 | A2刻度 | 张 | 7 | 8.00 | 56.00 |
| 1376 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢150 | 个 | 7 | 8.00 | 56.00 |
| 1377 | 通风风管 | DN200 | 米 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1378 | 外六角自钻丝 | 2.5 | 盒 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1379 | U型卡 | DN40 | 个 | 4 | 14.00 | 56.00 |
| 1380 | 小滴瓶 | 60ml | 支 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1381 | 压力钳 | 10寸弧齿大力钳压力钳 | 把 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1382 | 云石机片 | 博世230*22.23*6.6mm | 片 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 1383 | 保温棉 | DN125 | 根 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1384 | 助焊剂 | 10g加强版 | 瓶 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 1385 | 碧丽珠家具腊 | 500ML | 瓶 | 1 | 56.00 | 56.00 |
| 1386 | 标识 | 40*30 | 张 | 2 | 28.00 | 56.00 |
| 1387 | 平钢键 | 10*10 | 根 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1388 | 热继电器 | 施耐德18A | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1389 | 热水器减压阀 | 全铜减压阀 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1390 | 酸式滴定管 | 250ml | 支 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1391 | 外六角自钻丝 | 3.8 | 盒 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1392 | 英式管钳 | 10寸 | 把 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1393 | 锥型瓶 | 250ml | 支 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1394 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢DN80 | 个 | 5 | 11.00 | 55.00 |
| 1395 | 冲压工具 | Y132 | 件 | 1 | 55.00 | 55.00 |
| 1396 | 洗衣机上水管 | 久洁 | 套 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1397 | 紫铜直接 | 紫铜 | 个 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1398 | 玻璃钢丝布 | 厚0.5mm | 卷 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1399 | 管箍变径 | 玛钢国标40*20 | 个 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1400 | 六方扳手 | 世达10mm | 支 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1401 | 铝箔胶带 | 48MM*18Y | 卷 | 3 | 18.00 | 54.00 |
| 1402 | 接线端子 | ZD2专用 | 个 | 67 | 0.80 | 53.60 |
| 1403 | 环标滴管 | 500ml | 套 | 1 | 53.00 | 53.00 |
| 1404 | 拉铆钉 | 5*20mm | 盒 | 1 | 53.00 | 53.00 |
| 1405 | 接地软连接 | 40cm | 根 | 7 | 7.50 | 52.50 |
| 1406 | T2铜弯头 | Ф35 | 个 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 1407 | 铁锤 | 3磅 | 把 | 2 | 26.00 | 52.00 |
| 1408 | 电焊镜片 | 电焊镜片8# | 个 | 26 | 2.00 | 52.00 |
| 1409 | 电焊面罩 | 电焊面罩自动变光 | 套 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 1410 | 加长保温钉 | Ф4 | 盒 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 1411 | 角磨机压板 | 不锈钢 | 套 | 4 | 13.00 | 52.00 |
| 1412 | 漏电保护器 | 正泰220V 25A | 块 | 1 | 52.00 | 52.00 |
| 1413 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN32 | 个 | 17 | 3.00 | 51.00 |
| 1414 | 世达开口扳手 | 世达24-27 | 把 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 1415 | 不锈钢挂钩 | 不锈钢 | 个 | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 1416 | 窗帘挂钩 | 不锈钢 | 个 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 1417 | 蹲坑沙堵 | 小号 | 个 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 1418 | 监控电源 | 12V10A | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 1419 | 空调绑带 | 防水阻燃海斯迪克 | 卷 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 1420 | 链锁 | 防盗1m | 把 | 2 | 25.00 | 50.00 |
| 1421 | 洗车增强管 | 内径32mm，壁厚2mm | 米 | 6 | 8.00 | 48.00 |
| 1422 | 扁铲 | 不锈钢 | 把 | 6 | 8.00 | 48.00 |
| 1423 | 电烙铁芯 | 60W | 个 | 3 | 16.00 | 48.00 |
| 1424 | 外卡弹簧钳 | 世达7# | 把 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1425 | 安装锤 | 得力50mm | 把 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1426 | 八角锤 | 4磅 | 把 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1427 | PH试纸 | 精密 | 包 | 8 | 6.00 | 48.00 |
| 1428 | 合金开孔器 | 50 | 个 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1429 | 警示带 | 不锈钢 | 盒 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1430 | 内卡弹簧钳 | 世达7# | 把 | 1 | 48.00 | 48.00 |
| 1431 | 量杯 | 5000ml | 个 | 1 | 47.00 | 47.00 |
| 1432 | 万向刹车轮 | 厚德万向3寸 | 套 | 1 | 46.00 | 46.00 |
| 1433 | 出风口 | Ф160 | 套 | 1 | 46.00 | 46.00 |
| 1434 | 梅花扳手 | 长城24-27 | 把 | 2 | 23.00 | 46.00 |
| 1435 | 平钢键 | 8*8 | 根 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1436 | 套丝机板牙总成 | 虎王15-20 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1437 | 铜接线鼻子 | 50平方 | 个 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 1438 | 铜直套 | 70mm2 | 个 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 1439 | 船形开关 | 船形电源按钮开关6A/250V | 个 | 10 | 4.50 | 45.00 |
| 1440 | 电工弧刀 | 电工剥皮刀弧弯刀 | 把 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1441 | 断丝取出器 | 世达 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1442 | 公牛防摔插座 | 公牛16A | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1443 | 沟槽抱卡 | DN125 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1444 | 护套 | 4KW污水泵 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1445 | 空气开关 | 正泰380V25A | 块 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1446 | 空气开关 | 正泰380V32A | 块 | 1 | 45.00 | 45.00 |
| 1447 | 六方扳手 | 世达5mm | 支 | 5 | 9.00 | 45.00 |
| 1448 | 合金丝杆双列轮 | 厚德 | 个 | 2 | 22.00 | 44.00 |
| 1449 | 电动吸水器 | 荣事达 | 套 | 1 | 43.00 | 43.00 |
| 1450 | 电容 | 防汛泵50VF | 套 | 1 | 43.00 | 43.00 |
| 1451 | 平头燕尾丝 | 1.9 | 盒 | 1 | 42.00 | 42.00 |
| 1452 | 平头燕尾丝 | 3.5 | 盒 | 1 | 42.00 | 42.00 |
| 1453 | 扁铁 | 镀锌4*40 | 米 | 2 | 21.00 | 42.00 |
| 1454 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢管抱箍DN50 | 个 | 7 | 6.00 | 42.00 |
| 1455 | 电锤钻头 | 博世20*350 | 根 | 1 | 42.00 | 42.00 |
| 1456 | 防滑地贴 | 85*30 | 张 | 1 | 41.00 | 41.00 |
| 1457 | 自攻钉 | 3公分 | 盒 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 1458 | 电锤锤头 | 6*100 | 个 | 4 | 10.00 | 40.00 |
| 1459 | 电锤钻头 | 25 | 支 | 1 | 40.00 | 40.00 |
| 1460 | 风管软连接 | 2米 | 根 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 1461 | 六方扳手 | 世达6mm | 支 | 4 | 10.00 | 40.00 |
| 1462 | 马桶密封圈 | 九牧 | 套 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 1463 | 门吸 | 固特强磁门吸 | 个 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 1464 | KT展板 | 定制 | 块 | 1 | 39.00 | 39.00 |
| 1465 | 管箍变径 | 玛钢国标65*32 | 个 | 1 | 39.00 | 39.00 |
| 1466 | 铜排汽阀 | 4分-自动排气阀 | 个 | 7 | 5.50 | 38.50 |
| 1467 | 烧杯 | 400ml | 个 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 1468 | T2铜直接 | Ф42 | 个 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 1469 | 钥匙盘 | 不锈钢加厚钥匙盘60位 | 套 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 1470 | 活动扳手 | 世达150 | 把 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 1471 | 门栓插销 | 小 | 套 | 1 | 38.00 | 38.00 |
| 1472 | 软护角 | L型加厚6m | 根 | 1 | 37.00 | 37.00 |
| 1473 | 三角烧瓶 | 500ml | 个 | 1 | 37.00 | 37.00 |
| 1474 | 试剂瓶 | 高硼硅 1000ml | 个 | 1 | 37.00 | 37.00 |
| 1475 | 502胶水 | 得力 | 支 | 9 | 4.00 | 36.00 |
| 1476 | 平板锉 | 世达10寸 | 套 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| 1477 | 平圆锉 | 世达200mm | 把 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| 1478 | 羊毛滚刷 | 克里斯汀5寸 | 把 | 2 | 18.00 | 36.00 |
| 1479 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢抱箍DN25 | 个 | 12 | 3.00 | 36.00 |
| 1480 | 锤头 | 10# | 把 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| 1481 | 管箍 | 玛钢国标DN80 | 个 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| 1482 | 绝缘垫圈 | 四氟40-100 | 包 | 1 | 36.00 | 36.00 |
| 1483 | 六方扳手 | 世达8mm | 支 | 3 | 12.00 | 36.00 |
| 1484 | 木方 | 30*30 | 根 | 2 | 18.00 | 36.00 |
| 1485 | 耦合器胶垫 | DN80 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1486 | 耦合器胶垫 | 4KW污水泵 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1487 | 烧杯 | 150 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1488 | 试管 | 玻璃200mm | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1489 | 电锤钻头 | 16*350 | 根 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1490 | 电锤钻头 | 22 | 支 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1491 | 电镐油盖 | 65型 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1492 | 合金开孔器 | 40 | 个 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1493 | 机油喷壶 | 大 | 把 | 1 | 35.00 | 35.00 |
| 1494 | 8.8级加强螺丝 | M10*60 | 套 | 17 | 2.00 | 34.00 |
| 1495 | 8.8级加强螺丝 | M10*40 | 套 | 17 | 2.00 | 34.00 |
| 1496 | 盒尺 | 得力5m | 把 | 2 | 17.00 | 34.00 |
| 1497 | 不锈钢钻头 | 博世4.2mm | 支 | 3 | 11.00 | 33.00 |
| 1498 | 不锈钢螺丝 | 冰禹不锈钢6*45 | 条 | 33 | 1.00 | 33.00 |
| 1499 | 电锤钻头 | 20 | 支 | 1 | 33.00 | 33.00 |
| 1500 | T2铜直接 | Ф35 | 个 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 1501 | 弯头变径 | 玛钢国标65*50 | 个 | 1 | 32.00 | 32.00 |
| 1502 | 钻头 | 合金钻头5*10 | 个 | 8 | 4.00 | 32.00 |
| 1503 | 轨道直接 | 直角转换器 | 个 | 4 | 8.00 | 32.00 |
| 1504 | 强磁批头 | 十字 | 个 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 1505 | 洗车枪用快接头 | 全铜洗车水枪接头4分 | 套 | 2 | 15.00 | 30.00 |
| 1506 | 保险管 | 250-6A 10个/盒 | 盒 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 1507 | 钢丝 | 1.8mm | 米 | 50 | 0.60 | 30.00 |
| 1508 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN40 | 个 | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 1509 | 淋浴器盖帽 | 不锈钢 | 个 | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 1510 | 线麻 | 1斤 | 斤 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 1511 | 保护脚套 | 40*40 | 个 | 4 | 7.00 | 28.00 |
| 1512 | 不锈钢钻头 | 5.5mm | 支 | 2 | 14.00 | 28.00 |
| 1513 | 电锤钻头 | M8 | 支 | 4 | 7.00 | 28.00 |
| 1514 | 管箍 | 玛钢国标DN65 | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 1515 | 管箍变径 | 玛钢国标65*50 | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 1516 | 合金开孔器 | 32 | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 1517 | 黄油 | 500g | 袋 | 1 | 28.00 | 28.00 |
| 1518 | 螺丝 | 不锈钢6*45mm | 套 | 27 | 1.00 | 27.00 |
| 1519 | 梅花开口扳手 | 世达17mm | 把 | 1 | 27.00 | 27.00 |
| 1520 | 温度计 | 干湿两用 | 块 | 1 | 26.00 | 26.00 |
| 1521 | 油漆刷 | 3寸 | 把 | 4 | 6.30 | 25.20 |
| 1522 | 皮带 | 1A39 | 条 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1523 | 铅油 | Y02-13/3.5KG | 桶 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1524 | 三角带 | 950 | 条 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1525 | 管箍变径 | 玛钢国标50*40 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1526 | PPR活接 | 不锈钢DN32 | 个 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1527 | 焊接合页 | 小 | 付 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1528 | 焊帽 | 阻燃 | 顶 | 1 | 25.00 | 25.00 |
| 1529 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢抱箍DN20 | 个 | 12 | 2.00 | 24.00 |
| 1530 | PVC给水弯头 | 联塑DN50 | 个 | 6 | 4.00 | 24.00 |
| 1531 | PVC管箍 | 联塑DN50 | 个 | 6 | 4.00 | 24.00 |
| 1532 | PVC直接 | 联塑阻燃PVC给水直接DN32 | 个 | 20 | 1.20 | 24.00 |
| 1533 | 管道疏通剂 | 500g | 瓶 | 2 | 12.00 | 24.00 |
| 1534 | 合金钻头 | 4mm | 个 | 8 | 3.00 | 24.00 |
| 1535 | 接管卡子 | 不锈钢卡箍 | 个 | 8 | 3.00 | 24.00 |
| 1536 | 铝合金小挂衣钩 | 铝合金 | 个 | 4 | 6.00 | 24.00 |
| 1537 | 腻子刀 | 不锈钢腻子刀4英寸 | 把 | 3 | 7.80 | 23.40 |
| 1538 | T2铜弯头 | Ф28 | 个 | 1 | 23.00 | 23.00 |
| 1539 | 数显验电笔 | 长城多功能 | 支 | 1 | 23.00 | 23.00 |
| 1540 | 开口扳手 | 世达14# | 把 | 1 | 23.00 | 23.00 |
| 1541 | 镀锌螺母 | M22 | 套 | 27 | 0.80 | 21.60 |
| 1542 | 手持汽枪 | 得力2m | 把 | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 1543 | T2铜直接 | Ф28 | 个 | 1 | 21.00 | 21.00 |
| 1544 | 油任垫 | 玛钢热镀锌DN20 | 个 | 42 | 0.50 | 21.00 |
| 1545 | 钻头 | 合金钻头4*10 | 个 | 7 | 3.00 | 21.00 |
| 1546 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢25 | 个 | 7 | 3.00 | 21.00 |
| 1547 | 四氟垫 | 80*80 | 个 | 3 | 7.00 | 21.00 |
| 1548 | 三通变径 | 玛钢国标40*32 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 1549 | 数字标识贴 | 亚克力 | 张 | 8 | 2.50 | 20.00 |
| 1550 | 油漆刷 | 2寸 | 把 | 5 | 4.00 | 20.00 |
| 1551 | 变径 | 玛钢国标DN40 | 个 | 1 | 20.00 | 20.00 |
| 1552 | 电锤钻头 | 霸王M12 | 支 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 1553 | 电话听筒线 | 2米电话听筒线4P4C插头 | 根 | 2 | 10.00 | 20.00 |
| 1554 | 硅胶片 | DN65 | 片 | 4 | 5.00 | 20.00 |
| 1555 | 无缝弯头 | DN54 | 个 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| 1556 | 石笔 | 100*10*10 | 盒 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 1557 | 塑料胀塞 | 天坛1000个 | 包 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 1558 | 铜直接 | 紫铜直接DN42 | 个 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 1559 | 电锤钻头 | 霸王M10*200 | 支 | 2 | 9.00 | 18.00 |
| 1560 | 电镐凿子 | 17*280*75 | 支 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 1561 | 开孔器 | 16 | 套 | 1 | 18.00 | 18.00 |
| 1562 | 门窗开关 | 公牛 | 个 | 3 | 6.00 | 18.00 |
| 1563 | PPR外牙直通 | 联塑DN32 | 个 | 1 | 17.00 | 17.00 |
| 1564 | 铜跑风 | 埃美柯 | 个 | 3 | 5.50 | 16.50 |
| 1565 | 油任垫 | 玛钢热镀锌DN32 | 个 | 33 | 0.50 | 16.50 |
| 1566 | 螺丝 | 内六角M4*50 | 个 | 33 | 0.50 | 16.50 |
| 1567 | 套筒头 | 15MM*10M | 个 | 3 | 5.20 | 15.60 |
| 1568 | PVC胶 | 小桶 | 桶 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 1569 | 水泥钉 | 19mm 100个 | 盒 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 1570 | 水泥钉 | 3.2*22mm | 盒 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 1571 | 弯头变径 | 建支国标15*20 | 个 | 3 | 5.00 | 15.00 |
| 1572 | U型卡 | DN65 | 个 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 1573 | 凿子 | 尖头/平头 | 件 | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 1574 | 胀栓 | 8# | 个 | 10 | 1.50 | 15.00 |
| 1575 | 双面胶 | 得力 | 卷 | 7 | 2.00 | 14.00 |
| 1576 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢20 | 个 | 7 | 2.00 | 14.00 |
| 1577 | 不锈钢喉箍 | 304不锈钢15 | 个 | 7 | 2.00 | 14.00 |
| 1578 | 锹把棍 | 120CM洋槐锹把 | 根 | 1 | 14.00 | 14.00 |
| 1579 | 铜直套 | 35mm2 | 个 | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 1580 | 洋钉 | 钢钉15mm | 斤 | 1 | 13.00 | 13.00 |
| 1581 | 油任垫 | DN65 | 个 | 2 | 6.50 | 13.00 |
| 1582 | PVC三通 | 联塑DN32 | 个 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 1583 | 墙板加长钩 | 铝合金 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 1584 | 四氟垫 | 54 | 个 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 1585 | 电锤钻头 | 霸王M6 | 支 | 2 | 6.00 | 12.00 |
| 1586 | 合金开孔器 | 25 | 个 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 1587 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢DN200 | 片 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 1588 | 麻花钻头 | 10 | 支 | 1 | 12.00 | 12.00 |
| 1589 | 内六角批头 | H8*100mm | 个 | 2 | 5.50 | 11.00 |
| 1590 | 螺母 | 不锈钢M8螺母 | 个 | 36 | 0.30 | 10.80 |
| 1591 | 密封垫 | 6分 | 个 | 7 | 1.50 | 10.50 |
| 1592 | 透明护角 | 得力3M胶 | 个 | 3 | 3.50 | 10.50 |
| 1593 | 四氟垫 | 42 | 个 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 1594 | 油漆桶 | 2L | 个 | 2 | 5.00 | 10.00 |
| 1595 | 胀栓 | 6# | 个 | 10 | 1.00 | 10.00 |
| 1596 | 轨道转角 | 拐角转换器 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 1597 | 螺丝刀 | 小 | 把 | 1 | 9.50 | 9.50 |
| 1598 | 皮头玻璃滴管 | 10cm红皮头 | 个 | 1 | 9.00 | 9.00 |
| 1599 | 钮扣电池 | 南孚 | 个 | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 1600 | 油任垫 | 玛钢热镀锌DN25 | 个 | 17 | 0.50 | 8.50 |
| 1601 | 刷子 | 50mm | 把 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 1602 | 不锈钢抱箍 | 304不锈钢DN40 | 个 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 1603 | 护角 | 加厚 | 个 | 2 | 4.00 | 8.00 |
| 1604 | 金属法兰垫 | 永一不锈钢Ф133 | 片 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 1605 | 六方扳手 | 世达4m | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 |
| 1606 | 锤子把柄 | 2.5P | 个 | 1 | 7.50 | 7.50 |
| 1607 | 洗衣机专用快接头 | 4分 | 套 | 1 | 7.00 | 7.00 |
| 1608 | 插销 | 2寸 | 付 | 3 | 2.00 | 6.00 |
| 1609 | 双头丝 | 16*14 | 套 | 2 | 3.00 | 6.00 |
| 1610 | PVC外丝直接 | 联塑DN25 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 1611 | 防撞条 | 加宽加厚 | 米 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 1612 | 麻花钻头 | 7.5 | 支 | 1 | 5.00 | 5.00 |
| 1613 | 8.8级螺丝 | 8.8级高强M12 | 套 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 1614 | PVC给水变径 | 联塑40*50 | 个 | 1 | 4.00 | 4.00 |
| 1615 | 松香膏 | 长城200g | 盒 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 1616 | 硅胶法兰垫 | 80*3mm | 个 | 1 | 3.00 | 3.00 |
| 1617 | 麻花钻头 | 5.5 | 支 | 1 | 3.00 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  | 1608487.60 |
| 注：1.所列物资采购参考数量均为预估，具体采购品目及数量以实际发生为准。2.供应商的报价如明显低于目录控制单价价格，应当提供书面说明以及相关证明材料证明其报价的合理性，否则，如评标委员会认为其报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的将被作为无效投标处理。3.供应商的报价如高于目录控制单价价格，将被视为无效投标。 |

附件2：

| 维修服务目录 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 投标参考数量 | 招标控制单价 | 投标控制金额 |
| 1 | 压力表检测费 |  | 块 | 234 | 87 | 20358 |
| 2 | 双金属温度表检测费 |  | 块 | 63 | 220 | 13860 |
| 3 | 拆装费 | 5.5KW污水泵 | 台 | 29 | 300 | 8700 |
| 4 | 拆装费 | 风机(4KW四级) | 台 | 16 | 400 | 6400 |
| 5 | 拆装工费 | 2＃补水泵（3KW） | 台 | 10 | 600 | 6000 |
| 6 | 搬运费 | 小车 | 车 | 8 | 600 | 4800 |
| 7 | 电缆安装费 |  | 米 | 50 | 75 | 3750 |
| 8 | 安全阀检测费 | DN80锅炉房 | 台 | 14 | 265 | 3710 |
| 9 | 挖掘机租赁费 |  | 台班 | 3 | 910 | 2730 |
| 10 | 搬运费 | 大车 | 车 | 1 | 2000 | 2000 |
| 11 | 进口安全阀检测费 | 制冷机房 | 台 | 12 | 150 | 1800 |
| 12 | 蒸汽安全阀检测费 |  | 台 | 2.00 | 750 | 1500 |
| 13 | 叉车租赁费 |  | 台班 | 1 | 1500 | 1500 |
| 14 | 安全阀检测费 | DN40/DN32/DN25 | 台 | 10 | 145 | 1450 |
| 15 | 架子管租赁费 |  | 套 | 1 | 960 | 960 |
| 16 | 拆装工费 |  | 台 | 3 | 400 | 1200 |
| 17 | 拆装工费 | 太阳能补水泵 | 台 | 2 | 500 | 1000 |
| 18 | 拆装费 | 开水器 | 台 | 6 | 100 | 600 |
| 19 | 柴油地面切割机租赁费 |  | 天 | 1 | 480 | 480 |
| 20 | 破碎锤租赁费 |  | 天 | 5 | 80 | 400 |
| 21 | 拆床费 |  | 张 | 4 | 100 | 400 |
| 22 | 不锈钢安全阀检测费 | 洗衣机房 | 台 | 2 | 158 | 316 |
| 23 | 电接点压力表检测费 | Ф150 制冷机房 | 块 | 1 | 145 | 145 |
|  |  |  |  |  |  | 84059 |
| 注：1.所列物资采购参考数量均为预估，具体采购品目及数量以实际发生为准。2.供应商的报价如明显低于目录控制单价价格，应当提供书面说明以及相关证明材料证明其报价的合理性，否则，如评标委员会认为其报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的将被作为无效投标处理。3.供应商的报价如高于目录控制单价价格，将被视为无效投标。 |

# 新增目录内容

附件1：

| 维修材料新增目录 |
| --- |
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 控制单价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附件2：

| 维修服务新增目录 |
| --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 单价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |