## 变电汇聚节点设备
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-08 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 60 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00007 | 810001098400390 | 400261691700390 | 500149994 |  | 500149994-0141
0225D4-9201000-9999-08 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 21 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00003 | 810001098400800 | 400261691800400 | 500149994 |  | 500149994-0081
0225D4-9201000-9999-08 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 21 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00003 | 810001098400400 | 400261691700400 | 500149994 |  | 500149994-0081
0225D4-9201000-9999-08 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 60 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00007 | 810001098400790 | 400261691800390 | 500149994 |  | 500149994-0141
0225D4-9201000-9999-08 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 14 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00003 | 810001098400400 | 400261691700400 | 500149994 |  | 500149994-0081
0225D4-9201000-9999-08 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 40 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00007 | 810001098400390 | 400261691700390 | 500149994 |  | 500149994-0141
0225D4-9201000-9999-08 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 40 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00007 | 810001098400790 | 400261691800390 | 500149994 |  | 500149994-0141
0225D4-9201000-9999-08 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 输变电设备物联网节点装置变电汇聚节点设备 | 个 | 14 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149994-00003 | 810001098400800 | 400261691800400 | 500149994 |  | 500149994-0081

## 电流互感器配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC66kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC66kV,安装方式:正立 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400060 | 400261691700060 | 500150960 |  | 500150960-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC35kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC35kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400090 | 400261691700090 | 500150995 |  | 500150995-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC66kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC66kV,型式:波纹式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400360 | 400261691700360 | 500153046 |  | 500153046-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC35kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC35kV,安装方式:正立 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400050 | 400261691700050 | 500150959 |  | 500150959-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC110kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC110kV,安装方式:正立 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400070 | 400261691700070 | 500150961 |  | 500150961-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC220kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC220kV,型式:波纹式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400380 | 400261691700380 | 500153048 |  | 500153048-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC66kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC66kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400100 | 400261691700100 | 500150996 |  | 500150996-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC220kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC220kV,安装方式:正立 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400080 | 400261691700080 | 500150962 |  | 500150962-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC110kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC110kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400110 | 400261691700110 | 500150997 |  | 500150997-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC220kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC220kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400120 | 400261691700120 | 500150998 |  | 500150998-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC35kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC35kV,型式:波纹式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400350 | 400261691700350 | 500153045 |  | 500153045-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC110kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC110kV,型式:波纹式 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400370 | 400261691700370 | 500153047 |  | 500153047-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC220kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC220kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400120 | 400261691700120 | 500150998 |  | 500150998-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC110kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC110kV,型式:波纹式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400370 | 400261691700370 | 500153047 |  | 500153047-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC110kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC110kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400110 | 400261691700110 | 500150997 |  | 500150997-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC220kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC220kV,安装方式:正立 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400080 | 400261691700080 | 500150962 |  | 500150962-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC66kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC66kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400100 | 400261691700100 | 500150996 |  | 500150996-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC220kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC220kV,型式:波纹式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400380 | 400261691700380 | 500153048 |  | 500153048-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC110kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC110kV,安装方式:正立 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400070 | 400261691700070 | 500150961 |  | 500150961-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC35kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC35kV,安装方式:正立 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400050 | 400261691700050 | 500150959 |  | 500150959-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC66kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC66kV,型式:波纹式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400360 | 400261691700360 | 500153046 |  | 500153046-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器导电杆,AC35kV,铸铜合金,油浸式 | 电流互感器配件电流互感器导电杆:电压等级:AC35kV,材质:铸铜合金,绝缘方式:油浸式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150980-00001 | 810001098400090 | 400261691700090 | 500150995 |  | 500150995-0001
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器储油柜,AC66kV,正立 | 电流互感器配件电流互感器储油柜:电压等级:AC66kV,安装方式:正立 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150956-00002 | 810001098400060 | 400261691700060 | 500150960 |  | 500150960-0003
0225D4-9201000-9999-02 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器,AC35kV,波纹式 | 电流互感器配件电流互感器膨胀器:电压等级:AC35kV,型式:波纹式 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150448-00001 | 810001098400350 | 400261691700350 | 500153045 |  | 500153045-0001

## 集成式电流采集装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9202000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,高频电流传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:高频电流传感器 | 个 | 13 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150224-00001 | 810001098401150 | 400261691900350 | 500150224 |  | 500150224-0005
0225D4-9202000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,高频电流传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:高频电流传感器 | 个 | 83 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150224-00001 | 810001098401130 | 400261691900330 | 500150224 | 集成式接地电流采购装置 | 500150224-0005
0225D4-9202000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,高频电流传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:高频电流传感器 | 个 | 83 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150224-00001 | 810001098401120 | 400261691900320 | 500150224 | 集成式接地电流采购装置 | 500150224-0005
0225D4-9202000-9999-04 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,高频电流传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:高频电流传感器 | 个 | 83 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150224-00001 | 810001098401140 | 400261691900340 | 500150224 | 集成式接地电流采购装置 | 500150224-0005
0225D4-9202000-9999-04 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,高频电流传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:高频电流传感器 | 个 | 70 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150224-00001 | 810001098401150 | 400261691900350 | 500150224 |  | 500150224-0005

## 变压器套管
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC126kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC126kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 20 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149723-00003 | 810001098400680 | 400261691800280 | 500149723 | 穿缆式，1600A | 500149723-0130
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC252kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC252kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 8 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149730-00004 | 810001098400670 | 400261691800270 | 500149730 | 穿缆式，630A | 500149730-0078
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC72.5kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC72.5kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 20 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149716-00004 | 810001098400700 | 400261691800300 | 500149716 | 穿缆式，1600A | 500149716-0075
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC72.5kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC72.5kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 20 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149716-00005 | 810001098400710 | 400261691800310 | 500149716 | 穿缆式，630A | 500149716-0076
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC126kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC126kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 20 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149723-00004 | 810001098400690 | 400261691800290 | 500149723 | 穿缆式，630A | 500149723-0131
0225D4-9201000-9999-07 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器套管,AC252kV,油纸电容 | 变压器套管:最高电压:AC252kV,结构形式:油纸电容 | 支 | 8 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149730-00003 | 810001098400660 | 400261691800260 | 500149730 | 穿缆式，1600A | 500149730-0077

## 输电接入节点设备-图像监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-09 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,图像监测 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:图像监测 | 个 | 50 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149995-00006 | 810001098400410 | 400261691800010 | 500149995 | 国网北京检修公司2024年红外摄像头购置 | 500149995-0022

## 变电接入节点设备-特高频局放监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-10 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,特高频局放监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:特高频局放监测 | 个 | 192 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149973-00003 | 810001098400810 | 400261691900010 | 500149973 |  | 500149973-0027
0225D4-9201000-9999-10 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,特高频局放监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:特高频局放监测 | 个 | 192 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149973-00003 | 810001098400420 | 400261691800020 | 500149973 |  | 500149973-0027
0225D4-9201000-9999-10 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,特高频局放监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:特高频局放监测 | 个 | 158 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149973-00003 | 810001098400810 | 400261691900010 | 500149973 |  | 500149973-0027
0225D4-9201000-9999-10 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,特高频局放监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:特高频局放监测 | 个 | 158 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149973-00003 | 810001098400420 | 400261691800020 | 500149973 |  | 500149973-0027

## 变压器配件-辅助配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-05 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器油面温控器,是,0~160 | 变压器油面温控器:是否带远传功能:是,测量范围℃:0~160 | 套 | 50 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149557-00001 | 810001098400720 | 400261691800320 | 500149557 | 无 | 500149557-0037
0225D4-9201000-9999-05 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器气体继电器,80,挡板式 | 变压器气体继电器:管路通径mm:80,结构型式:挡板式 | 个 | 50 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149688-00001 | 810001098400730 | 400261691800330 | 500149688 | 无 | 500149688-0022

## 电缆分布式故障定位装置
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-12 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,分布式故障仪 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 个 | 20 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150002-00007 | 810001098401240 | 400261692000040 | 500150002 | 分布式故障定位装置 | 500150002-0055

## 防误带电显示闭锁装置配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9202000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 防误带电显示闭锁装置,AC35kV及以下,开关柜,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置:电压等级:AC35kV及以下,安装地点:开关柜,结构类型:非接触式 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150246-00014 | 810001098400610 | 400261691800210 | 500150246 | 开关柜智能温湿度控制器WS-7100 | 500150246-0036
0225D4-9202000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 防误带电显示闭锁装置,AC35kV及以下,开关柜,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置:电压等级:AC35kV及以下,安装地点:开关柜,结构类型:非接触式 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150246-00017 | 810001098400640 | 400261691800240 | 500150246 | 开关柜WS-8100A温湿度控制器 | 500150246-0039
0225D4-9202000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 防误带电显示闭锁装置,AC35kV及以下,开关柜,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置:电压等级:AC35kV及以下,安装地点:开关柜,结构类型:非接触式 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150246-00016 | 810001098400630 | 400261691800230 | 500150246 | 开关柜插拔式户内高压带电显示器 | 500150246-0038
0225D4-9202000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 防误带电显示闭锁装置,AC35kV及以下,开关柜,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置:电压等级:AC35kV及以下,安装地点:开关柜,结构类型:非接触式 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150246-00015 | 810001098400620 | 400261691800220 | 500150246 | 开关柜户内高压带电显示器DXNC-QCS | 500150246-0037
0225D4-9202000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 防误带电显示闭锁装置,AC35kV及以下,开关柜,非接触式 | 防误带电显示闭锁装置:电压等级:AC35kV及以下,安装地点:开关柜,结构类型:非接触式 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150246-00018 | 810001098400650 | 400261691800250 | 500150246 | 开关柜WS-6100A-SF智能温湿度 | 500150246-0040

## 变电接入节点设备-温度监测
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-11 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,温度监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:温度监测 | 个 | 1200 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149987-00002 | 810001098400430 | 400261691800030 | 500149987 |  | 500149987-0086
0225D4-9201000-9999-11 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,温度监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:温度监测 | 个 | 1200 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149987-00002 | 810001098400820 | 400261691900020 | 500149987 |  | 500149987-0086
0225D4-9201000-9999-11 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,温度监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:温度监测 | 个 | 800 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149987-00002 | 810001098400430 | 400261691800030 | 500149987 |  | 500149987-0086
0225D4-9201000-9999-11 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,温度监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:温度监测 | 个 | 800 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149987-00002 | 810001098400820 | 400261691900020 | 500149987 |  | 500149987-0086

## 电压互感器配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件套管,AC66kV,瓷 | 电压互感器配件套管:电压等级:AC66kV,材质:瓷 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151041-00001 | 810001098400160 | 400261691700160 | 500151045 | 无 | 500151045-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件套管,AC110kV,瓷 | 电压互感器配件套管:电压等级:AC110kV,材质:瓷 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151041-00001 | 810001098400170 | 400261691700170 | 500151046 | 无 | 500151046-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器,AC35kV,盒式 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器:电压等级:AC35kV,型式:盒式 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150449-00001 | 810001098400010 | 400261691700010 | 500150451 | 无 | 500150451-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件底座,AC66kV | 电压互感器配件底座:电压等级:AC66kV | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151057-00001 | 810001098400200 | 400261691700200 | 500151061 | 无 | 500151061-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器,AC110kV,盒式 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器:电压等级:AC110kV,型式:盒式 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150449-00001 | 810001098400030 | 400261691700030 | 500150453 | 无 | 500150453-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件套管,AC35kV,瓷 | 电压互感器配件套管:电压等级:AC35kV,材质:瓷 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151041-00001 | 810001098400130 | 400261691700130 | 500151044 | 无 | 500151044-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件底座,AC35kV | 电压互感器配件底座:电压等级:AC35kV | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151057-00001 | 810001098400190 | 400261691700190 | 500151060 | 无 | 500151060-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件底座,AC110kV | 电压互感器配件底座:电压等级:AC110kV | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151057-00001 | 810001098400210 | 400261691700210 | 500151062 | 无 | 500151062-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件底座,AC220kV | 电压互感器配件底座:电压等级:AC220kV | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151057-00001 | 810001098400220 | 400261691700220 | 500151063 | 无 | 500151063-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件套管,AC220kV,瓷 | 电压互感器配件套管:电压等级:AC220kV,材质:瓷 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500151041-00001 | 810001098400180 | 400261691700180 | 500151047 | 无 | 500151047-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器,AC220kV,盒式 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器:电压等级:AC220kV,型式:盒式 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150449-00001 | 810001098400040 | 400261691700040 | 500150454 | 无 | 500150454-0001
0225D4-9201000-9999-01 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器,AC66kV,盒式 | 电压互感器配件电压互感器膨胀器:电压等级:AC66kV,型式:盒式 | 个 | 30 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | 9940-500150449-00001 | 810001098400020 | 400261691700020 | 500150452 | 无 | 500150452-0001

## 油色谱检测装置配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00012 | 810001098400480 | 400261691800080 | 500155085 |  | 500155085-0014
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00011 | 810001098400470 | 400261691800070 | 500155085 |  | 500155085-0013
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00003 | 810001098400450 | 400261691800050 | 500155085 |  | 500155085-0005
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00010 | 810001098400460 | 400261691800060 | 500155085 |  | 500155085-0012
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00013 | 810001098400490 | 400261691800090 | 500155085 |  | 500155085-0015
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00014 | 810001098400500 | 400261691800100 | 500155085 |  | 500155085-0016
0225D4-9202007-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00002 | 810001098400440 | 400261691800040 | 500155085 |  | 500155085-0004
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00011 | 810001098400470 | 400261691800070 | 500155085 |  | 500155085-0013
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00003 | 810001098400450 | 400261691800050 | 500155085 |  | 500155085-0005
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00014 | 810001098400500 | 400261691800100 | 500155085 |  | 500155085-0016
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00013 | 810001098400490 | 400261691800090 | 500155085 |  | 500155085-0015
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00002 | 810001098400440 | 400261691800040 | 500155085 |  | 500155085-0004
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00010 | 810001098400460 | 400261691800060 | 500155085 |  | 500155085-0012
0225D4-9202007-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变电在线监测装置配件,油位传感器 | 变电在线监测装置配件:类型:油位传感器 | 个 | 12 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500155085-00012 | 810001098400480 | 400261691800080 | 500155085 |  | 500155085-0014

## 隧道监控装置配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,专业监测 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:专业监测 | 个 | 18 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149999-00004 | 810001098401180 | 400261691900380 | 500149999 | 电缆缺陷预警及定位装置 | 500149999-0066
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,高频电流监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:高频电流监测 | 个 | 25 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149977-00004 | 810001098401170 | 400261691900370 | 500149977 | 接地电流监测装置 | 500149977-0032
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备,多类采集 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备:采集类别:多类采集 | 个 | 5 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150444-00009 | 810001098401200 | 400261691900400 | 500150444 | 多类采集监控主机 | 500150444-0054
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备,水位监测 | 输变电设备物联网节点装置变电接入节点设备:监测类别:水位监测 | 个 | 60 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149974-00004 | 810001098401160 | 400261691900360 | 500149974 | 隧道水位监测装置 | 500149974-0013
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,图像监测 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:图像监测 | 个 | 35 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149995-00011 | 810001098401210 | 400261692000010 | 500149995 | 双光视频图像监测装置 | 500149995-0034
0225D4-9201000-9999-13 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备,单一采集 | 输变电设备物联网节点装置输电汇聚节点设备:采集类别:单一采集 | 个 | 5 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市大兴区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150443-00009 | 810001098401190 | 400261691900390 | 500150443 | 单一采集测温主机 | 500150443-0035

## 电缆夹具
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 715 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00005 | 810001098400880 | 400261691900080 | 500083400 |  | 500083400-0009
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00004 | 810001098401080 | 400261691900280 | 500083441 |  | 500083441-0006
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1925 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00006 | 810001098401030 | 400261691900230 | 500083414 |  | 500083414-0015
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00003 | 810001098400920 | 400261691900120 | 500083409 |  | 500083409-0005
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2388 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098400990 | 400261691900190 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 3291 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00004 | 810001098400930 | 400261691900130 | 500083409 |  | 500083409-0006
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 704 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00002 | 810001098400910 | 400261691900110 | 500083409 |  | 500083409-0004
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2388 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098401010 | 400261691900210 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00003 | 810001098401070 | 400261691900270 | 500083441 |  | 500083441-0005
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 3327 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00005 | 810001098400940 | 400261691900140 | 500083409 |  | 500083409-0007
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00006 | 810001098400890 | 400261691900090 | 500083400 |  | 500083400-0010
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2109 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00006 | 810001098401110 | 400261691900310 | 500083441 |  | 500083441-0008
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2282 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00006 | 810001098400950 | 400261691900150 | 500083409 |  | 500083409-0008
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 825 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00001 | 810001098400830 | 400261691900030 | 500083400 |  | 500083400-0005
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 825 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00002 | 810001098400960 | 400261691900160 | 500083414 |  | 500083414-0011
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2200 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00006 | 810001098401250 | 400261692000050 | 500083409 |  | 500083409-0008
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 718 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00004 | 810001098400870 | 400261691900070 | 500083400 |  | 500083400-0008
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1833 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00005 | 810001098401020 | 400261691900220 | 500083414 |  | 500083414-0014
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2388 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098401000 | 400261691900200 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1787 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00005 | 810001098401100 | 400261691900300 | 500083441 |  | 500083441-0007
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00001 | 810001098400900 | 400261691900100 | 500083409 |  | 500083409-0003
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 1459 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00002 | 810001098400840 | 400261691900040 | 500083400 |  | 500083400-0006
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2388 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098400980 | 400261691900180 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2087 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00004 | 810001098401090 | 400261691900290 | 500083441 |  | 500083441-0006
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 2406 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00003 | 810001098400970 | 400261691900170 | 500083414 |  | 500083414-0012
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 3594 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00003 | 810001098400860 | 400261691900060 | 500083400 |  | 500083400-0007
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00001 | 810001098401050 | 400261691900250 | 500083441 |  | 500083441-0003
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 660 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00002 | 810001098401060 | 400261691900260 | 500083441 |  | 500083441-0004
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 3594 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00003 | 810001098400850 | 400261691900050 | 500083400 |  | 500083400-0007
0225D4-1408021-9999 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 550 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00007 | 810001098401040 | 400261691900240 | 500083414 |  | 500083414-0016
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1575 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00006 | 810001098401030 | 400261691900230 | 500083414 |  | 500083414-0015
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1954 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098400990 | 400261691900190 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1954 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098401010 | 400261691900210 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2723 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00005 | 810001098400940 | 400261691900140 | 500083409 |  | 500083409-0007
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1727 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00006 | 810001098401110 | 400261691900310 | 500083441 |  | 500083441-0008
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 675 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00001 | 810001098400830 | 400261691900030 | 500083400 |  | 500083400-0005
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 1800 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00006 | 810001098401250 | 400261692000050 | 500083409 |  | 500083409-0008
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2693 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00004 | 810001098400930 | 400261691900130 | 500083409 |  | 500083409-0006
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1954 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098401000 | 400261691900200 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00001 | 810001098400900 | 400261691900100 | 500083409 |  | 500083409-0003
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1954 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00004 | 810001098400980 | 400261691900180 | 500083414 |  | 500083414-0013
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1969 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00003 | 810001098400970 | 400261691900170 | 500083414 |  | 500083414-0012
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00001 | 810001098401050 | 400261691900250 | 500083441 |  | 500083441-0003
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2941 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00003 | 810001098400850 | 400261691900050 | 500083400 |  | 500083400-0007
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00007 | 810001098401040 | 400261691900240 | 500083414 |  | 500083414-0016
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 576 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00002 | 810001098400910 | 400261691900110 | 500083409 |  | 500083409-0004
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00006 | 810001098400890 | 400261691900090 | 500083400 |  | 500083400-0010
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 675 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00002 | 810001098400960 | 400261691900160 | 500083414 |  | 500083414-0011
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ120,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ120,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1500 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083414-00005 | 810001098401020 | 400261691900220 | 500083414 |  | 500083414-0014
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 1194 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00002 | 810001098400840 | 400261691900040 | 500083400 |  | 500083400-0006
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 2941 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00003 | 810001098400860 | 400261691900060 | 500083400 |  | 500083400-0007
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00004 | 810001098401080 | 400261691900280 | 500083441 |  | 500083441-0006
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00003 | 810001098401070 | 400261691900270 | 500083441 |  | 500083441-0005
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 588 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00004 | 810001098400870 | 400261691900070 | 500083400 |  | 500083400-0008
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1708 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00004 | 810001098401090 | 400261691900290 | 500083441 |  | 500083441-0006
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 450 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00003 | 810001098400920 | 400261691900120 | 500083409 |  | 500083409-0005
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 1463 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00005 | 810001098401100 | 400261691900300 | 500083441 |  | 500083441-0007
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 1868 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083409-00006 | 810001098400950 | 400261691900150 | 500083409 |  | 500083409-0008
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,800mm2,φ102,铝合金,单芯,终端 | 电缆夹具-截面积mm2:800mm2,外径mm:φ102,材料:铝合金,芯数:单芯,固定形式:终端 | 套 | 585 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083400-00005 | 810001098400880 | 400261691900080 | 500083400 |  | 500083400-0009
0225D4-1408021-9999 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 电缆夹具,2500mm2,φ175,铝合金,三芯,中间 | 电缆夹具-截面积mm2:2500mm2,外径mm:φ175,材料:铝合金,芯数:三芯,固定形式:中间 | 套 | 540 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500083441-00002 | 810001098401060 | 400261691900260 | 500083441 |  | 500083441-0004

## 分布式故障仪配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-14 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,分布式故障仪 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 个 | 27 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150002-00004 | 810001098400760 | 400261691800360 | 500150002 | 无 | 500150002-0040
0225D4-9201000-9999-14 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,分布式故障仪 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 个 | 17 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150002-00004 | 810001098400780 | 400261691800380 | 500150002 |  | 500150002-0040
0225D4-9201000-9999-14 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,分布式故障仪 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 个 | 10 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150002-00004 | 810001098400780 | 400261691800380 | 500150002 |  | 500150002-0040
0225D4-9201000-9999-14 | 包2 | BJ200 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备,分布式故障仪 | 输变电设备物联网节点装置输电接入节点设备:监测类别:分布式故障仪 | 个 | 27 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150002-00004 | 810001098400770 | 400261691800370 | 500150002 | 无 | 500150002-0040

## 变压器配件-胶囊
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-06 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器胶囊,AC110kV | 变压器胶囊:变压器电压等级:AC110kV | 套 | 10 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149658-00001 | 810001098400740 | 400261691800340 | 500149658 | 无 | 500149658-0014
0225D4-9201000-9999-06 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器胶囊,AC220kV | 变压器胶囊:变压器电压等级:AC220kV | 套 | 5 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149660-00001 | 810001098400750 | 400261691800350 | 500149660 | 无 | 500149660-0013

## 直流电源系统配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9202000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 直流电源系统配件,绝缘监测模块 | 直流电源系统配件:类型:绝缘监测模块 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500150313-00001 | 810001098400600 | 400261691800200 | 500150313 | 直流电源系统配件,绝缘监测模块 | 500150313-0511
0225D4-9202000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 直流电源系统配件,高频电源模块 | 直流电源系统配件-类型:高频电源模块 | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500140751-00003 | 810001098400590 | 400261691800190 | 500140751 | 无 | 500140751-1298

## 避雷器配件
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC35kV | 避雷器配件:类型:避雷器放电计数器,电压等级:AC35kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151104-00001 | 810001098400230 | 400261691700230 | 500151104 | 无 | 500151104-0023
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器均压环,AC110kV | 避雷器配件:类型:避雷器均压环,电压等级:AC110kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151130-00002 | 810001098400330 | 400261691700330 | 500151130 | 无 | 500151130-0002
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器绝缘底座,AC220kV | 避雷器配件:类型:避雷器绝缘底座,电压等级:AC220kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151123-00003 | 810001098400300 | 400261691700300 | 500151123 | 无 | 500151123-0004
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器均压环,AC220kV | 避雷器配件:类型:避雷器均压环,电压等级:AC220kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151131-00002 | 810001098400340 | 400261691700340 | 500151131 | 无 | 500151131-0002
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器均压环,AC35kV | 避雷器配件:类型:避雷器均压环,电压等级:AC35kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151128-00001 | 810001098400310 | 400261691700310 | 500151128 | AC35kV | 500151128-0001
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器均压环,AC66kV | 避雷器配件:类型:避雷器均压环,电压等级:AC66kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151129-00001 | 810001098400320 | 400261691700320 | 500151129 | AC66kV | 500151129-0001
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC220kV | 避雷器配件:类型:避雷器放电计数器,电压等级:AC220kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151107-00001 | 810001098400260 | 400261691700260 | 500151107 | 无 | 500151107-0029
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC66kV | 避雷器配件:类型:避雷器放电计数器,电压等级:AC66kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151105-00001 | 810001098400240 | 400261691700240 | 500151105 | 无 | 500151105-0018
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器绝缘底座,AC110kV | 避雷器配件:类型:避雷器绝缘底座,电压等级:AC110kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151122-00003 | 810001098400290 | 400261691700290 | 500151122 | 无 | 500151122-0004
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器绝缘底座,AC66kV | 避雷器配件:类型:避雷器绝缘底座,电压等级:AC66kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151121-00002 | 810001098400280 | 400261691700280 | 500151121 | 无 | 500151121-0002
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器绝缘底座,AC35kV | 避雷器配件:类型:避雷器绝缘底座,电压等级:AC35kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151120-00003 | 810001098400270 | 400261691700270 | 500151120 | 无 | 500151120-0005
0225D4-9201000-9999-03 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 避雷器配件,避雷器放电计数器,AC110kV | 避雷器配件:类型:避雷器放电计数器,电压等级:AC110kV | 个 | 100 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500151106-00001 | 810001098400250 | 400261691700250 | 500151106 | 无 | 500151106-0023

## 变压器配件-循环散热系统
分标编号 | 包名称 | 分包编号 | 项目单位 | 需求单位 | 项目名称 | 工程电压等级 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 首批交货日期 | 最后一批交货日期 | 交货地点 | 交货方式 | 备注 | 技术规范编码 | 网省采购申请号 | 总部采购申请号 | 物料编码 | 扩展描述 | 扩展编码 | 是否安装实物ID
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器风扇,0.55,700 | 变压器风扇:额定功率kW:0.55,叶轮直径mm:700 | 套 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149590-00001 | 810001098400560 | 400261691800160 | 500149590 | 无 | 500149590-0003
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器油泵,50,7 | 变压器油泵:额定流量m3:50,额定扬程m:7 | 台 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149693-00001 | 810001098400510 | 400261691800110 | 500149693 | 变压器油泵，流量50，DN150 | 500149693-0004
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器风扇,0.25,500 | 变压器风扇:额定功率kW:0.25,叶轮直径mm:500 | 套 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149572-00001 | 810001098400540 | 400261691800140 | 500149572 | 无 | 500149572-0004
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器油泵,80,13 | 变压器油泵:额定流量m3:80,额定扬程m:13 | 台 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149700-00001 | 810001098400520 | 400261691800120 | 500149700 | 变压器油泵，流量80，DN150 | 500149700-0014
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器散热器,普通型,520 | 变压器散热器:表面处理工艺:普通型,片宽mm:520 | 组 | 10 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149667-00001 | 810001098400580 | 400261691800180 | 500149667 | 无 | 500149667-0009
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器风扇,0.37,800 | 变压器风扇:额定功率kW:0.37,叶轮直径mm:800 | 套 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149583-00001 | 810001098400550 | 400261691800150 | 500149583 | 无 | 500149583-0002
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器油泵,80,13 | 变压器油泵:额定流量m3:80,额定扬程m:13 | 台 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149700-00002 | 810001098400530 | 400261691800130 | 500149700 | 变压器油泵，流量120，DN150 | 500149700-0015
0225D4-9201000-9999-04 | 包1 | BJ100 | 国网北京市电力公司 | 国网北京市电力公司物资分公司（国网京电（北京）招标有限公司） | 北京公司电商化采购项目 | 无电压等级 | 变压器风扇,1.1,900 | 变压器风扇:额定功率kW:1.1,叶轮直径mm:900 | 套 | 15 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 北京市丰台区 | 买方指定仓库地面交货 |  | G003-500149608-00001 | 810001098400570 | 400261691800170 | 500149608 | 无 | 500149608-0002